### Nasz znak: NZP-          /02/2021	              	    Racibórz, dn.: 09.02.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 1/2021 - pytanie nr 2

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Pytania do postępowania 1/2021

Pakiet nr 1

Poz.1

- Czy Zamawiający dopuści leże łóżka wypełnione nie siatką trudną w dezynfekcji, ale plastikowymi panelami z otworami wentylacyjnymi, łatwymi do wyjęcia i umycia?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 214cm?

- Czy Zamawiający dopuści wysokość minimalną leża 39,5cm?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko oraz materac od różnych producentów?

Poz. 2

- Czy Zamawiający dopuści leże łóżka wypełnione zamiast siatką trudną w dezynfekcji,  plastikowymi panelami z otworami wentylacyjnymi, łatwymi do wyjęcia i umycia?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 214cm?

- Czy Zamawiający dopuści wysokość minimalną leża 39,5cm?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z dwuczęściowymi tworzywowymi barierkami?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko oraz materac od różnych producentów? ”,

informuję:

Poz. 1

Ad.1. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.2. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.3. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.4. TAK, zamawiający dopuszcza.

Poz. 2

Ad.1. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.2. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.3. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.4. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.5. TAK, zamawiający dopuszcza.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy