### Nasz znak: NZP-          /02/2021	              	    Racibórz, dn.: 10.02.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 1/2021 - pytanie nr 3

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„W związku z pobraniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie    zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawa sprzętu medycznego”; numer sprawy: 1/2021, prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

Pytania do Załącznika nr pa.p.1 poz. 1 (pakiet nr 1) – Łóżka szpitalne  – 15 sztuk:

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada leże 4 – segmentowe w tym 3 segmenty ruchome, segmenty wypełnione płyta HPL przezierną dla promieniowania RTG, bez wyposażenia leża w uchwyty zabezpieczające materac przed przesuwaniem się? Materac dopasowany jest do segmentów leża w taki sposób, iż materac nie przesuwa się.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, którego segmenty leża wypełnione są płytą HPL przezierną dla promieniowania RTG?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne, które posiadają tulejki do mocowania wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki umieszczone tylko od strony głowy pacjenta?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada elektryczną regulację wysokości leża przy pomocy pilota przewodowego z blokadą mechaniczną?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada elektryczną regulację segmentu oparcia pleców przy pomocy pilota przewodowego z blokadą mechaniczną?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada regulację elektryczną wysokości leża wynoszącą 390 mm?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada regulację segmentu podudzia przy pomocy mechanizmu zapadkowego wynoszące 280?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada podstawę wyposażona w cztery koła o średnicy 150 mm bieżnik wykonany z materiału niebrudzącego powierzchni, bez osłony tworzywowej, koła zaopatrzone w indywidualna blokadę?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada krążki odbojowe w czterech narożach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami, średnica krążków Ø90 mm?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada dopasowany wymiarowo do leża materac w pokrowcu bez możliwości prasowania?

Pytania do Załącznika nr pa.p.1 poz. 2 (pakiet nr 1) – Łóżko szpitalne  – 15 sztuk:

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada leże 4 – segmentowe w tym 3 segmenty ruchome, segmenty wypełnione płyta HPL przezierną dla promieniowania RTG, bez wyposażenia leża w uchwyty zabezpieczające materac przed przesuwaniem się? Materac dopasowany jest do segmentów leża w taki sposób, iż materac nie przesuwa się.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, którego segmenty leża wypełnione są płytą HPL przezierną dla promieniowania RTG?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiadają tulejki do mocowania wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki umieszczone tylko od strony głowy pacjenta?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada regulację elektryczną wysokości leża wynoszącą 390 mm?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada regulację Trendelenburga w zakresie 16,50 oraz regulację anty – Trendelenburga w zakresie 18,50?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które nie posiada możliwości ustawienia łóżka w pozycji Fowlera oraz krzesła kardiologicznego?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada podstawę wyposażona w cztery koła o średnicy 150 mm bieżnik wykonany z materiału niebrudzącego powierzchni, bez osłony tworzywowej, koła zaopatrzone w indywidualna blokadę?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które nie posiada osłon tworzywowych elementów konstrukcyjnych na całej długości i szerokości podstawy?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które nie posiada osłon tworzywowych na zewnętrznych konstrukcyjnych elementach w leżu od strony nóg oraz głowy pacjenta pod szczytami?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada krążki odbojowe w czterech narożach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami, średnica krążków Ø90 mm?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada dopasowany wymiarowo do leża materac w pokrowcu bez możliwości prasowania? ”,

informuję:

Ad.1. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.2. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.3. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.4. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.5. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.6. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.7. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.8. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.9. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.10. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.11. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.12. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.13. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.14. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.15. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.16. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.17. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.18. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.19. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.20. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.21. TAK, zamawiający dopuszcza.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy