## Pakiet nr 1
Formularz cenowy nr 1/2022 | [8 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 1 - Impanty przeciwjaskrowe
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | UWAGI | KOD EAN
1 | Implant przeciwjaskrowy lewy GTS 100 L stent | szt | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Implant przeciwjaskrowy prawy GTS 100 R stent | szt | 10 |  | 0 |  | 0
3. | Gonioskop jednorazowy GLAUKOS trzymany w lewej ręce SGL5 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4. | Gonioskop jednorazowy GLAUKOS trzymany w prawej ręce SGR5 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
| wartość łącznie : |  |  |  | 0 |  | 0

## Pakiet nr 2
Formularz cenowy nr 1/2022 | [8 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 2 - Materiały do operacji witrektomii i zaćmy
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | UWAGI | KOD EAN
1 | Olej silikonowy, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach, objętość: 10mlLepkość (25 st. C) 5000mPas, Gęstość (22 st. C) 0,98 g/cm sześcienny, wskaźnik refrakcji (20 st. C): 1,4, Oporność objętościowa: 1014 omów/cm kwadratowy, olej musi charakteryzować się bardzo wysoką czystością zapewniającą bezpieczną efektywną stabilną i trwałą tamponadę. | szt | 30 |  | 0
2 | Olej silikonowy, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach, objętość: 10mlLepkość (25 st. C) 1000mPas, Gęstość (22 st. C) 0,98 g/cm sześcienny. Wskaźnik refrakcji (20 st. C): 1,4 Oporność objętościowa: 1014 omów/cm kwadratowy, olej musi charakteryzować się bardzo wysoką czystością zapewniającą bezpieczną efektywną stabilną i trwałą tamponadę. | szt | 30 |  | 0
3 | Fluorowany w 100% perfluorokarbon zawierający izometry perfluorodekaliny (95-100%), związków perfluorocykloheksylu z alkanami (perfluoheksylobutan<4%, perfluorohydrindan<2%);wskaźnik refraksji (20ºC):1,313-1,316; gęstość (20ºC): 1,908-1,960 g/ml; lepkość(25ºC): 2.9mPas;stężenie elementu C-H<10ppm; zawartość endotoksyn < 0.5 EU/ml;temperatura wrzenia:141ºC;opakowanie: fiolka o objętości 7ml | szt | 50 |  | 0
4 | Pierścienie dotorebkowe o średnicy 11mm, fabrycznie zapakowane w injektorze jednorazowym, kształt elipsowaty, na obu końcach otwory | szt | 50 |  | 0
| wartość łącznie : |  |  |  | 0

## Pakiet nr 3
Formularz cenowy nr 1/2022 | [8 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 3- materiały do operacji zaćmy i witrektomii 2
| I. Dane Oferenta : | [6 empty] | UWAGA: PAKIET NA DWA LATA
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena j. | wartość | % | % | wartość | typ
Lp. | Opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu fakoemulsyfikacji. Skład zestawu: tip do fakoemulsyfikacji 30stop., osłonka na tipa 0,9mm, kaniula 25G, kaniule 27G do hydrosekcji (UWAGA: spłaszczone kończówki) x 2szt ,obłożenie stolika 140x140 cm, obłożenie pacjenta 100x120 cm z otworem na oko i workiem odpływowym, nóż do paracentezy 1,2 mm, nóz typu slit 2,2 mm, kaseta do facoemulsyfikacji, plastikowa osłonka na oko, kubek plastikowy 60 ml, sączki 2 szt, fartuch S, fartuch L, opatrunek na oko, strzykawka 10 ml, strzykawki 3 ml z gwintem x 2szt., ręczniki papierowe x 2 szt, podłokietniki x 2szt, gaziki 7,5 cm / 7,5 cm x 5 szt., cystotom | kpl. | 1000 |  | 0 |  |  | 0
2 | Jałowy zestaw do wykonywania jednego zabiegu witrektomii tylnej 23G Skład zestawu: zestaw do podawania oleju silikonowego, kaniula 27G, kaniula z silikonową końcówką 23G 0,8 mm, kaniula 27G, obłożenie stolika 140x140 cm, obłożenie pacjenta 140x160 cm z otworem na oko i 2 workami odpływowymi, igła fletowa 23G, kaseta do fakowitrektomii 23G, mikrogąbki op.=10 szt x 2 op., kaniula 21G zgięta, podłokietniki 71x80 cm x 2 szt., obłożenie na tacę, fartuchy L x 2szt., opatrunek na oko, gaziki 8x8 cm x 5szt., plaster 2,5x13 cm, strzykawka 10 ml, strzykawka 3 ml z gwintem, strzykawka 5 ml z gwintem, ręczniki papierowe x 2szt, plastikowa osłonka na oko. | kpl. | 45 |  | 0 |  |  | 0
3 | Jałowy zestaw do wykonywania jednego zabiegu witrektomii tylnej 23G z narzędziami Skład zestawu: kaniula 27G, kaniula z silikonową końcówką 23G 0,8 mm, kaniula 27G, obłożenie stolika 140x140 cm, obłożenie pacjenta 140x160 cm z otworem na oko i 2 workami odpływowymi, igła fletowa 23G, pęseta ILM 23G, kaseta do fakowitrektomii 23G, zestaw do podawania gazu, endosonda do lasera 23G, mikrogąbki op.=10 szt x 2 op., kaniula 21G zgięta, podłokietniki 71x80 cm x 2 szt., obłożenie na tacę, fartuchy L x 2szt., opatrunek na oko, gaziki 8x8 cm x 5szt., plaster 2,5x13 cm, strzykawka 10 ml, strzykawki 3 ml z gwintem x 2szt., strzykawka 5 ml z gwintem, ręczniki papierowe x 2sz, osłonka plastikowa na oko. | kpl. | 30 |  | 0 |  |  | 0
4 | Jałowy zestaw do wykonywania jednego zabiegu witrektomii tylnej 25G Skład zestawu: kaniula 27G, kaniula z silikonową końcówką 25G, kaniula 27G, obłożenie stolika 140x140 cm, obłożenie pacjenta 140x160 cm z otworem na oko i 2 workami odpływowymi, igła fletowa 25G, kaseta do fakowitrektomii 25G, mikrogąbki op.=10 szt x 2 op., kaniula 21G zgięta, podłokietniki 71x80 cm x 2 szt., obłożenie na tacę, fartuchy L x 2szt., opatrunek na oko, gaziki 8x8 cm x 5szt., plaster 2,5x13 cm, strzykawka 10 ml, strzykawki 3 ml z gwintem x 2szt., strzykawka 5 ml z gwintem, ręczniki papierowe x 2szt, osłonka plastikowa na oko.. | kpl. | 45 |  | 0 |  |  | 0
5 | Jałowy zestaw do wykonywania jednego zabiegu witrektomii tylnej 25G z narzędziami Skład zestawu: kaniula 27G, kaniula z silikonową końcówką 25G, kaniula 27G, obłożenie stolika 140x140 cm, obłożenie pacjenta 140x160 cm z otworem na oko i 2 workami odpływowymi, igła fletowa 25G, pesęta ILM 25G, kaseta do fakowitrektomii 25G, sonda do lasera 27G, mikrogąbki op.=10 szt x 2 op., kaniula 21G zgięta, podłokietniki 71x80 cm x 2 szt., obłożenie na tacę, fartuchy L x 2szt., opatrunek na oko, gaziki 8x8 cm x 5szt., plaster 2,5x13 cm, strzykawka 10 ml, strzykawka 3 ml z gwintem., strzykawka 5 ml z gwintem, ręczniki papierowe x 2sz, osłonka plastikowa na oko. | kpl. | 30 |  | 0 |  |  | 0
6 | Jałowy zestaw do wykonywania jednego zabiegu witrektomii tylnej 27G Skład zestawu: obłożenia stolika i CPK 140x140, obłożenia pacjenta 140x160 z dwoma workami x 2szt., worek na tacę i ramię, kaniula z silikonowym końcem 27 G, fartuch L z ręcznikiem (pakiet wierzchni), fartuchy L x 2szt., ręczniki papierowe x 2szt., kaniule 25G x 2szt., kaniulae 27G x 2szt., kieliszek 60CC, gaziki okrągłe MEDIUM x 3szt., gaziki 8X8CM x 10szt., strzykawka,10CC,LS,2-PART, strzykawka 2ML,LS,2-PIECE, strzykawka 5ML,LS,2-PIECE, aplikatory 15cm x 2szt., sączek z czyścikiem, pęseta ILM 27G, rękawiczki 7.0 x 1 para, rękawiczki 6,5 x 2 pary, kaseta z workiem odpływowym, pneumatyczny nóż gilotynowy, oświetlacz prosty std 27G, linia infuzyjna, linia ekstruzyjna, kaniula infuzyjna 4mm, worek na panel przedni, 3-drożny zawór odcinający, zestaw do kroplówki, zestaw do fako (2 osłonki, 2 komory testowe, kluczyk i/a), strzykawka 20ml, igła fletowa 27g, trokary z kaniulami z zaworami 27g x 3szt., osłonka plastikowa na oko. | kpl. | 10 |  | 0 |  |  | 0
7 | Endosonda do diatermii 25 G (op. = 6 szt.) | op. | 3 |  | 0 |  |  | 0
8 | Nóż do witrektomii przedniej (op. = 6 szt.) | op. | 6 |  | 0 |  |  | 0
9 | Nóż do fakoemulsyfikacji do paracentezy 1,2 mm (op. = 6 szt.) | op. | 4 |  | 0 |  |  | 0
10 | Nóż do fakoemulsyfikacji typu slit 2,2 mm (op. = 6 szt.) | op. | 4 |  | 0 |  |  | 0
11 | Nóż typu V-LANCE 20 G (op. = 6 szt.) | op. | 1 |  | 0 |  |  | 0
12 | Oświetlacz szerokokontny 23 G (op. = 12 szt.) | op. | 2 |  | 0 |  |  | 0
13 | Tip do fakoemulsyfikacji 30 stopni (op. = 6 szt.) | op. | 4 |  | 0 |  |  | 0
14 | Osłonka na tipa (op. = 6 szt.) | op. | 3 |  | 0 |  |  | 0
15 | Zestaw do podawania oleju silikonowego (op. = 6 szt.) | op. | 2 |  | 0 |  |  | 0
16 | Zestaw trokarów bez zaworów 23 G (op. = 12 szt.) | op. | 1 |  | 0 |  |  | 0
17 | Zestaw do podawania gazu ( op. = 6szt ) | op. | 2 |  | 0 |  |  | 0
18 | Dzierżawa aparatu do operacji zaćmy i witrektomii | mies. | 24 |  | 0 |  |  | 0 |  | PARAMETRY w następnym arkuszu
19 | Oświetlacz chandlier 25 G (opk. 12 szt.) | op. | 3 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Łączna wartość zamówienia: |  | 0 |  |  | 0

## PARAMETRY PAK nowy 3 POZ 18
APARAT DO WITREKTOMII PRZEDNIEJ I TYLNEJ ORAZ FAKOEMULSYFIKACJI Z LASEREM
DANE TECHNICZNE (wpisać z oferowanego aparatu)
Nazwa handlowa:
Model/typ/ numer katalogowy:
Producent (pełna nazwa, adres):
Rok produkcji – fabrycznie nowe:
Konfiguracja aparatu:
1. Konsola - 1 szt.
2. Pilot zdalnego sterowania - 1 szt
3. Przełącznik nożny- 1 szt.
4. Głowica do fakoemulsyfikacji- 7 szt.
5. Końcówki I/A bimanualne- 7 szt
6. Peseta diatermiczna stalowa prosta- 1 szt.
7. Przewód do diatermii silikonowy- 2 szt.
8. Kluczyk do odkręcania tipów- 2 szt
9. C3F8 Gas 125g – 1 szt
Lp. | parametr wymagany | odpowiedź wykonawcy (TAK lub NIE) | parametr oferowany (wpisać nr katalogu/stronę instrukcji)
1. Witrektomia
1. | Pneumatyczny napęd noża do witrektomii realizowany dwoma liniami pneumatycznymi - jedna zamykająca, druga otwierająca port aspiracyjny.
2. | Zakres prędkości pracy noża 100-10000 cięć/minutę
3. | Możliwość regulacji cyklu pracy noża tj. czasu otwarcia i zamknięcia portu aspiracyjnego niezależnie od ilości cięć w zakresie min. 100-10000 cięć na minutę.
4. | Zakres wytwarzanego podciśnienia 0-650 mmHg
5. | Możliwość pracy z nożem 20, 23, 25 i 27 Ga
6. | System utrzymujący stabilne ciśnienie w gałce ocznej, umożliwiający automatyczne wyrównywanie zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego, oparty na kontroli przepływu płynu podawanego i płynu aspirowanego, automatycznie kompensujący spadek ciśnienia napływu wynika
7. | Rodzaj pompy roboczej – Venturi
2. Oświetlacz
8. | Ksenonowe źródło światła - 2 porty
9. | Automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonego światłowodu
3. Fakoemulsyfikacja
10. | Głowica do fakoemulsyfikacji generująca ultradźwiękowy ruch końcówki w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej do osi głowicy z możliwością niezależnego ustawienia pracy w poszczególnych płaszczyznach – np. możliwość całkowitego wyłączenia ruchu wzdłużnego z
11. | Końcówki (tipy) o średnicy poniżej 0,9 mm
12. | Możliwość regulacji przepływu
4. Laser
13. | Kompatybilny laser 532 nm
14. | Zakres mocy lasera min. 30-2000 mW
15. | Możliwość przełączenia lasera ze stanu „standby” do stanu „ready” z przełącznika nożnego
5. Inne
16. | Możliwość zmiany butelek z płynem infuzyjnym bez konieczności przerywania pracy noża do witrektomii
17. | Automatyczny kranik trójdrożny umożliwiający przełączanie pomiędzy podażą płynu i powietrza w czasie zabiegu przez operatora z przełącznika nożnego.
18. | Możliwość jednoczesnego podawania oleju silikono­wego i aktywnego odsysania płynu
19. | Możliwość szybkiego podniesienia ciśnienia infuzji w celu wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii (aktywacja z przełącznika nożnego)
20. | Funkcja refluksu liniowego – wielkość refluksu regulowana liniowo przez operatora poprzez przełącznik nożny.
21. | Możliwość zapamiętania informacji o poszczególnych zabiegach (np. ilość strzałów lasera, czas i średnia moc ultradźwięków, czas witrektomii)
22. | Sterowanie parametrami poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 14 cali
23. | Wbudowany moduł pozwalający na wyświetlanie aktualnych parametrów pracy aparatu na ekranie zewnętrznego monitora podłączonego do kamery w mikroskopie operacyjnym
24. | Możliwość indywidualnego zaprogramowania para­metrów dla minimum 5 operatorów
25. | Sterowanie bezprzewodowe
26. | Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych, potwierdzenia głosowe w języku polskim
27. | Możliwość zastosowania zautomatyzowanego indżektora do implantacji soczewek wewnątrzgałkowych
28. | Zasilanie 220H-240 V /50-60 Hz
29. | Instalacja i uruchomienie w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.
30. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu.
31. | Certyfikaty, deklaracje.
32. | Instrukcja w języku polskim (CD lub pisemna).
33. | Karta gwarancyjna.
34. | Pasztort techniczny.
35. | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do podejmowania działań serwisowych.

## Pakiet nr 4
Formularz cenowy nr 1/2022 | [8 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 4 - Pierścienie Malugina
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | UWAGI | KOD EAN
1. | Pierścień Malugina MAL -1001 (6,25mm) | szt | 10 |  | 0 |  | 0
| wartość łącznie : |  |  |  | 0 |  | 0

## Pakiet nr 5
Formularz cenowy nr 1/2022 | [8 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 5 - Osłonka na oko
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | UWAGI | KOD EAN
1. | Osłonka plastikowa na oko (7,5 x 6,5 cm) 1op=50 sztuk | op | 2 |  | 0 |  | 0
| wartość łącznie : |  |  |  | 0 |  | 0