### Nasz znak: NZP-          /07/2020	              	    Racibórz, dn.: 27.07.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 11/2020 - pytanie nr 8

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„ZAPYTANIE

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części 4 "

Kombinezon ochronny dla personelu medycznego pracującego na oddziałach szpitalnych z chorymi COVID19. Wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen), kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów. Kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką - kombinezon kategorii III klasa 5/6, EN 14126

Czy Zamawiający dopuści kombinezony ze szwami lamowanymi IV klasy ochrony, typ 4 dedykowane do ochrony przed SARS-CoV-2? Parametry potwierdzone CERTYFIKATEM CE jednostki notyfikowanej.”,

informuję:

TAK.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy