## 1
|  | Formularz cenowy nr 11/2020 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 1 - Rękawice medyczne
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | Uwagi
1 | Rękawice foliowe damskie i męskie op.= 100 szt. | op | 5
2 | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni, grubość na palcu 0,11±0,02mm, na dłoni 0,10±0,02mm na mankiecie 0,07±0,01mm, długość min 240mm. AQL 1,5, siła zrywu min 6N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki notyfikowanej.Opakowanie 100 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania rękawic muszą być opisane w j.polskim i określać nazwę producenta oraz datę ważności. | op | 10
3 | Rękawice lateksowe, pudrowane, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni, grubość palcu 0,11±0,02mm, na dłoni 0,10±0,02mm, na mankiecie 0,07±0,01mm, długość min 240mm. AQL 1,5, siła zrywu min 6N wg EN 455 -potwierdzone badaniami z jednostki notyfikowanej. Opakowanie 100 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania rękawic muszą być opisane w j.polskim i określać nazwę producenta oraz datę ważności. | op | 10
4 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pakowane po 200 szt. dla wszystkich rozmiarów. RozmiaryXS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | op | 1500
5 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL max 1,0, grubość na palcu 0,16±0,02, na dłoni 0,14±0,02, mankiecie 0,12±0,02; długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 90 μg/g i średnia siła zrywu przed starzeniem min. 13N (badania z jednostki notyfikowanej wg EN 455). Zgodne z ASTM D3577, EN 455-1,2,3, ASTM F1671, EN 374-3. Dostępne w rozmiarach 6-9, w opakowaniu wewn. papier, zewn. foliowe. | para | 2000
6 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, długość minimalna rękawicy 278mm, grubości na palcu 0,22±0,02mm, dłoni 0,19±0,01mm, mankiecie 0,17±0,01mm. Polimerowane i chlorowane obustronnie. Poziom białek lateksowych: max 33μg/g- potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej, AQL: 0,65- potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Produkt zgodny z wymaganiami EN 455, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Zgodne z EN 374-1,2,3 oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3- potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej. . Rozmiary: 6.0-9.0 | para | 50
7 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, chlorowane od wewnątrz, teksturowana powierzchnia zewnętrzna, chroniące przed promieniowaniem RTG, na bazie bizmutu. Średnia grubość na palcu 0,34-0,35mm, dłoni 0,31-0,32mm, mankiecie 0,33, długość min. 275mm. Rozmiary 6,5-8,5. | para | 5
8 | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z polichloroprenu. Długość rękawicy min 280mm, grubość rękawicy na palcu: 0,20±0,02, dłoni 0,18±0,02mm, mankiecie 0,16±0,02mm. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-1,3. | para | 200
9 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, rolowany brzeg mankietu, teksturowana powierzchnia dłoni i palców. Wyrób medyczny klasy Is. Grubość na palcu 0,33 -0,40mm, na dłoni 0,27 -0,35mm, na mankiecie 0,20 - 0,22mm, długość 480±10mm, siła zrywu nim 12 N-potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 10 µg/g- potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Zgodne z EN 455, EN 374-1,2,3 (raport z badań z jednostki niezależnej). Sterylizowane radiacyjnie. Pakowane podwójnie papier-papier. | para | 30
10 | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, obustronnie chlorowane, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, średnia grubość ścianki: na palcu 0,40mm, na dłoni 0,30mm, na mankiecie 0,20 mm, długość min 290mm, średnia siła zrywu przed starzeniem min. 28N. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2, min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3, min 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min 70% i 4% formaldehydu- poziom min 2– potwierdzone raportem z badań wg EN 374 z jednostki niezależnej.Rozmiary S-XL. Pakowane po 50 szt | op | 30
wartość łącznie :

## 2
|  | Formularz cenowy nr 11/2020 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 2 - Jednorazowa odzież ochronna
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | Uwagi
1 | Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g, przyjemny w dotyku. Średnica po rozciągnięciu ok. 53cm. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorach zielonym i niebieskim. (op.=100szt.) | op | 250
2 | Czepek w formie furażerki wiązany z tyłu na troki. Wykonany w całości z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m2. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiajacego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze zielonym, z białymi trokami (op.=100szt.) | op | 10
3 | Fartuch chirurgiczny, jednorazowy jałowy, ze wzmocnieniami. Pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 45g/m2, z włókniny typu SMS posiadający dodatkowe nieprzemakające wzmocnienia w części przedniej i w rękawach do łokcia wykonane z polietylenu i polipropylenu. Gramatura wzmocnień 40 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Dzięki dodatkowemu wiązaniu na troki wewnętrznej strony fartucha zostaje zachowana pełna sterylność tylnej części fartucha. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradżwiękową. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki włókninowe o wym. 30x30cm. Opakowanie typu papier-folia. Rozmiar: M, L, XL, XXL. | kpl | 600
4 | Fartuch chirurgiczny, jednorazowy jałowy, pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3, gramatura minimum 45g/m2, z włókniny typu SMS. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Dzięki dodatkowemu wiązaniu na troki wewnętrznej strony fartucha zostaje zachowana pełna sterylność tylnej części fartucha. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradżwiękową. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki włókninowe o wym. 30x30cm. Opakowanie typu papier-folia. Rozmiar: M, L, XL, XXL. | kpl | 600
5 | Fartuch medyczny 1x użytku z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2, rękawy długie z mankietami, ściagacze mankietów, wykonane z włókniny poliestrowej. | szt | 12000
6 | Fartuch medyczny 1x użytku z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, rękawy długie z mankietami, ściagacze mankietów, wykonane z włókniny poliestrowej. | szt | 10
7 | Fartuch wykonany z polietylenu o grubości 0,02 mm; przezroczysty; zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki; szerokość 71 cm, długość 116 cm. Gramatura materiału 5g/m². Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe a następnie zbiorczo 100 szt. w kartonik. (op.=100szt.) | op | 10
8 | Fartuch wykonany z polietylenu o grubości 0,02 mm; przezroczysty; zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki; szerokość 71 cm, długość 180 cm. Gramatura materiału 5g/m². Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe a następnie zbiorczo 100 szt. w kartonik. (op.=100szt.) | op | 10
9 | Fartuch medyczny z mankietem włókninowy foliowany o gramaturze 30g/m2. | szt | 10
11 | Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m² w kolorze granatowym, zakładana przez głowę. Długość koszuli 120 cm , szerokość 70 cm | szt | 2000
12 | Majtki dla pacjentów stosowane jako ochrona podczas badań diagnostycznych, wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowe 40 g/m². Kolor granatowy, niejałowe | szt | 50
13 | Maska medyczna wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (20g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Zgodna z normą 14683 tym II– poziom filtracji bakterii 98,72%, ciśnienie różnicowe 22,54 Pa. Dostępna w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, białym (op.=100szt.) | op | 9000
14 | Maska medyczna wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (20g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość gumek 16 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą 14683 tym II– poziom filtracji bakterii 98,72%, ciśnienie różnicowe 22,54 Pa. Dostępna w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, białym (op.=50szt.) | op | 9000
15 | Podkład higieniczny jednorazowy, nieprzemakalny, niejałowy z wkładką chłonną rozm. 60x90cm (op.=25szt.) | op | 5100
16 | Podkład z włókniny laminowanej folią typu PE rozm. 180-210cm x 140-150cm | szt | 290
17 | Podkład z włókniny laminowanej folią typu PE rozm. 180-210cm x 70-80cm | szt | 200
18 | Pościel medyczna wykonana z włókninowy 25 g/m2 kpl = poszwa, poszewka i prześcieradło | kpl. | 1500
19 | Prześcieradło/podkład jednorazowego użytku niejałowe z włókniny polipropylenowej rozm. 210cm x 160cm | szt | 100
20 | Prześcieradło dł. 210cm szer. 149-160 cm; 1x użytku jałowe wykonane z miękkiej włókniny, trzywarstwowe o gramaturze 35 g/m2 z warstwą barierową o podwyższonej wytrzymałosci materiału na zrywanie mechaniczne, wymagane oznaczenie CE | szt. | 100
21 | Prześcieradło 1x papierowo foliowe w rolce szer.33cm dł.40m (odcinki perferowane co 50cm) | szt. | 50
22 | Prześcieradło 1x papierowo foliowe w rolce szer 50cm dł. 40m (odcinki perferowane co 50cm) | szt. | 50
23 | Prześcieradło 1x papierowo foliowe w rolce szer 70-80cm dł. 40m (odcinki perferowane co 50cm) | szt | 50
24 | Serweta jednorazowa sterylna 50cm x 50cm o gramaturze 60 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 120 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 110 kPa. | szt | 50
25 | Serweta jednorazowa sterylna 75cm x 75cm o gramaturze 60 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 120 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 110 kPa. | szt | 250
26 | Serweta jednorazowa sterylna, z jednym brzegiem przylepnym 75cm x 75cm o gramaturze 60 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 120 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 110 kPa. | szt | 50
27 | Ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości min. 18 µm, ściągane podójną gumką obszytą ultradźwiękowo. Wymiary 41 cm x 15cm. Kolor niebieski op 100 szt | op | 300
28 | Ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej min. 40 g/m² z warstwą antypoślizgową, ściągane podójną gumką obszytą ultradźwiękowo. Wymiary 47 cm x 38,5 cm. Kolor niebieski. Op. 100 szt | op | 100
29 | Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym. Zgodnie z normą EN 13795. | kpl | 10000
wartość łącznie :

## 3
|  | Formularz cenowy nr 11/2020 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 3 - Czaszowe półmaski filtrujące
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | Uwagi
1 | Półmaska filtrująca FFP2 NR D, czaszowa, 3-warstwowa z zaworem wydechowym, elastyczny sztywnik na nos. Zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa. Uszczelka nosowa z pianki polietylenowej Zapinki taśm nagłowia do regulacji długości taśm nagłowia Taśma nagłowia Zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 | szt | 5000
2 | Półmaska filtrująca FFP2 NR D, czaszowa, 3-warstwowa, bez zaworu wydechowego, elastyczny sztywnik na nos. Zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa. Uszczelka nosowa z pianki polietylenowej Zapinki taśm nagłowia do regulacji długości taśm nagłowia Taśma nagłowia Zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 | szt | 1000
3 | Półmaska filtrująca FFP3 NR D, czaszowa, 3-warstwowa, bez zaworu wydechowego, elastyczny sztywnik na nos. Zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa. Uszczelka nosowa z pianki polietylenowej Zapinki taśm nagłowia do regulacji długości taśm nagłowia Taśma nagłowia Zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 | szt | 1000
4 | Półmaska filtrująca FFP3 NR D, czaszowa, 3-warstwowa z zaworem wydechowym, elastyczny sztywnik na nos. Zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa. Uszczelka nosowa z pianki polietylenowej Zapinki taśm nagłowia do regulacji długości taśm nagłowia Taśma nagłowia Zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 | szt | 7000
wartość łącznie :

## 4
|  | Formularz cenowy nr 11/2020 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 4 - Kombinezony ochronne dla personelu medycznego
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | Uwagi
1 | Kombinezon ochronny dla personelu medycznego pracującego na oddziałach szpitalnych z chorymi COVID19. Wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen), kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów. Kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką - kombinezon kategorii III klasa 5/6, EN 14126 | szt | 9300
wartość łącznie :