## 1
Załącznik nr 1
Formularz cenowy nr 12/2020
Pakiet nr 1 - Rękawice medyczne
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | Uwagi
1 | Rękawice foliowe damskie i męskie OP * 100 szt | op | 5
2 | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni, grubość na palcu 0,11±0,02mm, na dłoni 0,10±0,02mm na mankiecie 0,07±0,01mm, długość min 240mm. AQL 1,5, siła zrywu min 6N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania rękawic muszą być opisane w j.polskim i określać nazwę producenta oraz datę ważności. OP * 100 SZTUK | op | 10
3 | Rękawice lateksowe, pudrowane, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni, grubość palcu 0,11±0,02mm, na dłoni 0,10±0,02mm, na mankiecie 0,07±0,01mm, długość min 240mm. AQL 1,5, siła zrywu min 6N wg EN 455 -potwierdzone badaniami z jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania rękawic muszą być opisane w j.polskim i określać nazwę producenta oraz datę ważności. OP * 100 SZTUK | op | 10
4 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. RozmiaryXS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. OP * 200 SZTUK | op | 2500
5 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL max 1,0, grubość na palcu 0,16±0,02, na dłoni 0,14±0,02, mankiecie 0,12±0,02; długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 90 μg/g i średnia siła zrywu przed starzeniem min. 13N (badania z jednostki notyfikowanej wg EN 455). Zgodne z ASTM D3577, EN 455-1,2,3, ASTM F1671, EN 374-3. Dostępne w rozmiarach 6-9, w opakowaniu wewn. papier, zewn. foliowe. OP * 1 PARA | para | 4000
6 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, długość minimalna rękawicy 278mm, grubości na palcu 0,22±0,02mm, dłoni 0,19±0,01mm, mankiecie 0,17±0,01mm. Polimerowane i chlorowane obustronnie. Poziom białek lateksowych: max 33μg/g- potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej, AQL: 0,65- potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Produkt zgodny z wymaganiami EN 455, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Zgodne z EN 374-1,2,3 oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3- potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej. . Rozmiary: 6 - 9 OP * 1 PARA | para | 50
7 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, chlorowane od wewnątrz, teksturowana powierzchnia zewnętrzna, chroniące przed promieniowaniem RTG, na bazie bizmutu. Średnia grubość na palcu 0,34-0,35mm, dłoni 0,31-0,32mm, mankiecie 0,33, długość min. 275mm. Rozmiary 6,5 - 8,5. OP * 1 PARA | para | 5
8 | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z polichloroprenu. Długość rękawicy min 280mm, grubość rękawicy na palcu: 0,20±0,02, dłoni 0,18±0,02mm, mankiecie 0,16±0,02mm. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-1,3. OP * 1 PARA | para | 200
9 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, rolowany brzeg mankietu, teksturowana powierzchnia dłoni i palców. Wyrób medyczny klasy Is. Grubość na palcu 0,33 -0,40mm, na dłoni 0,27 -0,35mm, na mankiecie 0,20 - 0,22mm, długość 480±10mm, siła zrywu nim 12 N-potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 10 µg/g- potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Zgodne z EN 455, EN 374-1,2,3 (raport z badań z jednostki niezależnej). Sterylizowane radiacyjnie. Pakowane podwójnie papier-papier OP * 1 PARA | para | 30
10 | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, obustronnie chlorowane, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, średnia grubość ścianki: na palcu 0,40mm, na dłoni 0,30mm, na mankiecie 0,20 mm, długość min 290mm, średnia siła zrywu przed starzeniem min. 28N. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2, min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3, min 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min 70% i 4% formaldehydu- poziom min 2– potwierdzone raportem z badań wg EN 374 z jednostki niezależnej.Rozmiary S-XL. OP * 50 SZTUK | op | 100
wartość łącznie :

## 2
Załącznik nr 1
Formularz cenowy nr 12/2020
Pakiet nr 2 - Jednorazowa odzież ochronna
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | Uwagi
1 | Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18 g, przyjemny w dotyku. Średnica po rozciągnięciu ok. 53cm. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorach zielonym i niebieskim. OP * 100 SZTUK | op | 250
2 | Czepek w formie furażerki wiązany z tyłu na troki. Wykonany w całości z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m2. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiajacego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze zielonym, z białymi trokami OP * 100 SZTUK | op | 10
3 | Fartuch chirurgiczny, jednorazowy jałowy, ze wzmocnieniami. Pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 45g/m2, z włókniny typu SMS posiadający dodatkowe nieprzemakające wzmocnienia w części przedniej i w rękawach do łokcia wykonane z polietylenu i polipropylenu. Gramatura wzmocnień 40 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Dzięki dodatkowemu wiązaniu na troki wewnętrznej strony fartucha zostaje zachowana pełna sterylność tylnej części fartucha. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradżwiękową. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki włókninowe o wym. 30x30cm. Opakowanie typu papier-folia. Rozmiar: M, L, XL, XXL OP * 1 KOMPLET | kpl | 3000
4 | Fartuch chirurgiczny, jednorazowy jałowy, pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3, gramatura minimum 45g/m2, z włókniny typu SMS. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Dzięki dodatkowemu wiązaniu na troki wewnętrznej strony fartucha zostaje zachowana pełna sterylność tylnej części fartucha. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradżwiękową. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki włókninowe o wym. 30x30cm. Opakowanie typu papier-folia. Rozmiar: M, L, XL, XXL OP * 1 KOMPLET | kpl | 3000
5 | Fartuch medyczny 1x użytku z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2, rękawy długie z mankietami, ściagacze mankietów, wykonane z włókniny poliestrowej. | szt | 12000
6 | Fartuch medyczny 1x użytku z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, rękawy długie z mankietami, ściagacze mankietów, wykonane z włókniny poliestrowej. | szt | 10
7 | Fartuch wykonany z polietylenu o grubości 0,02 mm; przezroczysty; zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki; szerokość 71 cm, długość 116 cm. Gramatura materiału 5g/m². Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe a następnie zbiorczo 100 szt. w kartonik OP * 100 SZTUK | op | 10
8 | Fartuch wykonany z polietylenu o grubości 0,02 mm; przezroczysty; zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki; szerokość 71 cm, długość 180 cm. Gramatura materiału 5g/m². Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe a następnie zbiorczo 100 szt. w kartonik OP * 100 SZTUK | op | 10
9 | Fartuch medyczny z mankietem włókninowy foliowany o gramaturze 30g/m2 OP * 1 SZT | szt | 10
11 | Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m² w kolorze granatowym, zakładana przez głowę. Długość koszuli 120 cm , szerokość 70 cm OP * 1 SZT | szt | 2000
12 | Majtki dla pacjentów stosowane jako ochrona podczas badań diagnostycznych, wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowe 40 g/m². Kolor granatowy, niejałowe OP * 1 SZT | szt | 50
13 | Maska medyczna wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (20g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Zgodna z normą 14683 tym II– poziom filtracji bakterii 98,72%, ciśnienie różnicowe 22,54 Pa. Dostępna w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, białym OP * 100 SZTUK | op | 90
14 | Maska medyczna wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (20g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość gumek 16 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą 14683 tym II– poziom filtracji bakterii 98,72%, ciśnienie różnicowe 22,54 Pa. Dostępna w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, białym OP * 50 SZTUK | op | 180
15 | Podkład higieniczny jednorazowy, nieprzemakalny, niejałowy z wkładką chłonną rozm. 60x90cm OP * 25 SZTUK | op | 400
16 | Podkład z włókniny laminowanej folią typu PE rozm. 180-210cm x 140-150cm OP * 1 SZT | szt | 290
17 | Podkład z włókniny laminowanej folią typu PE rozm. 180-210cm x 70-80cm OP * 1 SZT | szt | 200
18 | Pościel medyczna wykonana z włókninowy 25 g/m2 kpl = poszwa, poszewka i prześcieradło OP * 1 KOMPLET | kpl. | 1500
19 | Prześcieradło/podkład jednorazowego użytku niejałowe z włókniny polipropylenowej rozm. 210cm x 160cm OP * 1 SZT | szt | 100
20 | Prześcieradło dł. 210cm szer. 149-160 cm; 1x użytku jałowe wykonane z miękkiej włókniny, trzywarstwowe o gramaturze 35 g/m2 z warstwą barierową o podwyższonej wytrzymałosci materiału na zrywanie mechaniczne, wymagane oznaczenie CE OP * 1 SZT | szt. | 100
21 | Prześcieradło 1x papierowo foliowe w rolce szer.33cm dł.40m (odcinki perferowane co 50cm) OP * 1 SZT | szt. | 50
22 | Prześcieradło 1x papierowo foliowe w rolce szer 50cm dł. 40m (odcinki perferowane co 50cm) OP * 1 SZT | szt. | 50
23 | Prześcieradło 1x papierowo foliowe w rolce szer 70-80cm dł. 40m (odcinki perferowane co 50cm) OP * 1 SZT | szt | 5
24 | Serweta jednorazowa sterylna 50cm x 50cm o gramaturze 60 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 120 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 110 kPa OP * 1 SZT | szt | 10
25 | Serweta jednorazowa sterylna 75cm x 75cm o gramaturze 60 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 120 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 110 kPa OP * 1 SZT | szt | 250
26 | Serweta jednorazowa sterylna, z jednym brzegiem przylepnym 75cm x 75cm o gramaturze 60 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 120 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 110 kPa OP * 1 SZT | szt | 50
27 | Ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości min. 18 µm, ściągane podójną gumką obszyt ą ultradźwiękowo. Wymiary 41 cm x 15cm. Kolor niebieski OP * 100 SZT | op | 300
28 | Ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej min. 40 g/m² z warstwą antypoślizgową, ściągane podójną gumką obszytą ultradźwiękowo. Wymiary 47 cm x 38,5 cm. Kolor niebieski OP * 100 SZT | op | 100
29 | Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym. Zgodnie z normą EN 13795 OP * 1 KOMPLET | kpl | 9650
wartość łącznie :

## 3
|  | Formularz cenowy nr 12/2020 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 3 - Czaszowe półmaski filtrujące
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | Uwagi
1 | Półmaska filtrująca FFP2 NR D, czaszowa, 3-warstwowa z zaworem wydechowym, elastyczny sztywnik na nos. Zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa. Uszczelka nosowa z pianki polietylenowej. Zapinki taśm nagłowia do regulacji długości taśm nagłowia Taśma nagłowia Zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 | szt | 5000
2 | Półmaska filtrująca FFP2 NR D, czaszowa, 3-warstwowa, bez zaworu wydechowego, elastyczny sztywnik na nos. Zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa. Uszczelka nosowa z pianki polietylenowej. Zapinki taśm nagłowia do regulacji długości taśm nagłowia Taśma nagłowia Zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 | szt | 1000
3 | Półmaska filtrująca FFP3 NR D, czaszowa, 3-warstwowa, bez zaworu wydechowego, elastyczny sztywnik na nos. Zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa. Uszczelka nosowa z pianki polietylenowej. Zapinki taśm nagłowia do regulacji długości taśm nagłowia Taśma nagłowia Zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 | szt | 1000
4 | Półmaska filtrująca FFP3 NR D, czaszowa, 3-warstwowa z zaworem wydechowym, elastyczny sztywnik na nos. Zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa. Uszczelka nosowa z pianki polietylenowej Zapinki taśm nagłowia do regulacji długości taśm nagłowia Taśma nagłowia Zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 | szt | 7000
wartość łącznie :

## 4
Formularz cenowy nr 12/2020
Pakiet nr 4 - Środki dezynfekcyjne
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
W przypadku zaproponowania objętości innych niż podaje Zamawiający, należy przeliczyć ilość środka, a ilości opakowań powyżej całości
zaokrąglać w górę
Lp. | Nr katalogowy | OPIS ZAMAWIANEGO ŚRODKA | Skład | j.m. | Ilość op. | Cena jedn.netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa preparatu / producent, wielkość opakowania
1 |  | Środek dezynfekcyjny w postaci granulatu na bazie chloru, przeznaczony do szybkiej dezaktywacji płynów ustrojowych oraz krwi | troklozen sodowy | 500 g | 3
2 |  | Płynny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych subst. org. narzędzi i sprzetu medycznego wykonanego z polimerowych tworzyw sztucznych, gumy, stopów różnych metali w tym aluminium. Niskie stężenie roztworu roboczego 0,5 % , krótki czas działania do 15 min. Spectrum dz: B, Tbc, F,V : HIV, HBV, HCV. Możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych. Znak CE | kompleks trójenzymatyczny z zawartością propionianu didecylodimetyloamoniowego | 5 L z pompką | 3
3 |  | Pięcioenzymatyczny preparat do mycia ręcznego i maszynowego instrumentów medycznych oraz endoskopów. Możliwość w myjniach ultradźwiękowych. Właściwości bakteriostatyczne (P.aeruginosa, S.aureus, E. coli) i grzybostatyczne (C.albicans, A. brasiliensis). Włłaściwości działania oraz skuteczność rozpuszczania biofilmu - potwierdzona badaniami - z pompą dozującą | proteaza,lipaza, amylaza, mannaza, celulaza | 5 L | 11
4 |  | Gotowy środek do dezynfekcji i czyszczenia wyrobów medycznych metodą spryskiwania. Spectrum i czas dz: B, Tbc, F, V, Polio, S do 30 minut | nadtlenek wodoru | 1 L | 8
5 |  | 7,5 % środek do dezynfekcji skóry i błon śluzowych przed zabiegami chirurgicznymi | povidone-iodine | 1 L | 5
6 |  | 7,5 % środek do dezynfekcji skóry i błon śluzowych przed zabiegami chirurgicznymi | povidone-iodine | 250 ml z atomizerem | 3
7 |  | Środek do dezynfekcji powierzchni zewnętrznych części centralnych i obwodowych cewników dożylnych. Szerokie spectrum dz: B, Tbc, F, V (łącznie z HBV, HCV, HIV), Rota. Przedłużone działanie do 24 godz | 2 % r-r chlorheksydyny w alkoholu izopropylowym | 100 ml ze spryskiwaczem | 5
8 |  | Neutralny sterylny detergent przeznaczony do zastosowania w pomieszczeniach klasy A i B, Spray opakowanie SteriShield Delivery System), , środek przefiltrowany przed napełnieniem (filtr 0,2 mikrona). Pakowany w potrójnie opakowanie foliowe. Sterylizowany radiacyjnie |  | 1 L ze spryskiwaczem | 3
9 |  | Szybko działający środek w proszku do dezynfekcji sprzętu medycznego, zwłaszcza anestezjologicznego, na bazie aktywnego tlenu | nadweglan sodu | 160 g | 33
10 |  | Chusteczki o działaniu sporobójczym do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych (także do pow. mających kontakt z żywnością) na bazie nadtlenku wodoru, nie pozostawiające żądnych substancji czynnych na powierzchni. Rozmiar: 20x20cm wykonane z włókniny min. 50 g/m2. Ważność po otwarciu min 3 miesiące. Nadające się do powierzchni mających kontakt z żywnością. Rejestracja jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Spektrum dz: B ,F, Tbc, S zgodnie normą EN 16 615 w obszarze medycznym faza 2 etap 2 warunki praktyczne w czasie do 5 min | nadtlenek wodoru | op. 100 szt | 31
11 |  | Chusteczki o działaniu sporobójczym do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych (także do pow. mających kontakt z żywnością) na bazie nadtlenku wodoru, nie pozostawiające żądnych substancji czynnych na powierzchni. Rozmiar: XL wykonane z włókniny min. 50 g/m2. Ważność po otwarciu min 3 miesiące. Nadające się do powierzchni mających kontakt z żywnością. Rejestracja jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Spektrum dz: B ,F, Tbc, S zgodnie normą EN 16 615 w obszarze medycznym faza 2 etap 2 warunki praktyczne w czasie do 5 min | nadtlenek wodoru | op. 50 szt | 50
12 |  | Chusteczki myjąco- dezynfekujące do powierzchni medycznych, rozmiar 20 cm x 20 cm. Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Spełniające wymogi normy zgodnie z EN 16615, EN14476 i RKI. Spektrum i czas dz: B,F, V (wirusy osłonione, Adeno) 5 minut | nadtlenek wodoru | op. 100 szt | 50
13 |  | Sterylny alkoholowy preparat dezynfekcyjny na bazie roztworu alkoholu Izopropylowego 70% w wodzie do injekcji przeznaczony do zastosowania w pomieszczeniach klasy A i B, Spray opakowanie SteriShield Delivery System), skuteczny wobec B i F, środek przefiltrowany przed napełnieniem (filtr 0,2 mikrona). Pakowany w potrójnie opakowanie foliowe. Sterylizowany radiacyjnie. Produkt Biobójczy | alkohol izopropylowy | 0,5 L | 3
14 |  | Środek dezynfekcyjny do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk. Przedłużone działanie do ok. 3 godzin. Spectrum dz: tlenowe i beztlenowe bakterie Gram(+) i Gram(-), gronkowce metocyklinowrażliwe MSSA i metocylinooporne (MRSA), F, V (HIV, HSV, RSV, VSV i Rabies Virus) | chlorheksydyna | 500 ml z pompką | 300
15 |  | Środek dezynfekcyjny w postaci łatwo rozpuszczalnych tabletek w wodzie, na bazie chloru, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni i przedmiotów szpitalnych, laboratoriów, oddziałów położniczych, sal operacyjnych, gabinetów lekarskich i karetek | troklozen sodowy | 300 tabl | 3
16 |  | Bezzapachowy preparat w piance do dezynfekcji urządzeń medycznych wrażliwych na działanie alkoholu : inkubatorów, głowic usg, foteli do badań, łóżek szpitalnych, stolików oraz sprzętu sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych. Spectrum i czas dz: B, F, V do 1 min. Mycobact. Terrae do 3 min. Znak CE | propanol, chlorek dwudecylodwumetyloamoniowego | 750 ml | 86
17 |  | Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi m in głowice usg, metodą przecierania; również w pionie żywieniowym i oddziałach noworodkowych. Bez aldehydów, alkiloamin i związków tlenowych. pH roztworu nasączającego 7. Rozmiar 18 cm x 20 cm. Chusteczka wykonana 100 % z polietylenu, gramatura min 60g/m2. Spectrum i czas dz: do 1min na B (w tym MRSA, Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Wirus ptasiej grypy), do 5 min na V Noro, Polyoma | 1-propanol max 17g, chlorek dwudecylodwumetyloamoniowy | op. 100 flow pack | 800
18 |  | Preparat alkoholowy o przyjemnym, cytrynowym zapachu, przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych, o bardzo dobrych właściwościach czyszczących błyszczących, metalowych powierzchni. Preparat o gęstości ok. 0,93g/ml, zawierający w swoim składzie wyłącznie jedną substancję czynną – etanol w ilości 44g. Bez zawartości glioksalu, aldehydów i QAC. Spectrum i czas dz: B/drożdże – 1 min (EN 13697), Tbc – 1 min (EN 13348), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, Vaccina, BVDV) – 30 sek, wirusy bezotoczkowe (Rota, Adeno, Noro) – 30 sek (EN 14476) | alkohol etylowy | 1 L ze spryskiwaczem | 300
19 |  | Środek w aerozolu do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych | olej parafinowy | 400 ml | 3
20 |  | Płynny kwaśny środek do gruntownego mycia narzędzi ze stopów utwardzonej stali chromowej lub chromowo-niklowej. Do stosowania w metodzie zanurzeniowej lub myjkach ultradźwiękowych. Dozowanie od 10 do 100ml/l w zależności od wybranej metody. | kwas fosforowy, niejonowe środki powierzchniowo czynne. | 1 L | 2
21 |  | Płynny, neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach. Bez fosforanów, azotanów oraz tensydów. Maksymalna zawartość P2O5 w koncetracie wynosi <10 ppm. Gęstość produktu 1,2 g/cm3 | kwas cytrynowy | 20 L | 2
22 |  | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji . pH powyżej 10 | kwasy organiczne, alkalia, dietanoloamina, enzymy, tenzydy, środki konserwujące, inhibitor korozji | 20 L | 3
23 |  | Płynny środek płuczący. Do użycia w myjniach dezynfektorach Bez oleju parafinowego. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. Dozowanie 0,3-1,0ml/l | środki powierzchniowo czynne, środki konserwujące | 20 L | 3
24 |  | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym. Szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów. Bez aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych | aldehyd glutarowy , glioksal | 20 L | 3
25 |  | Preparat do pielęgnacyjnego, antybakteryjnego mycia ciała i włosów przed zabiegami operacyjnymi, do wszystkich rodzajów skóry. Zastosowanie u dzieci, wcześniaków i na oddziale OIT | octenidyna | 1 L | 3
26 |  | Preparat do bezbolesnej dezynfekcji ran, błon śluzowych i skóry | octenidyna | 1 L | 145
27 |  | Preparat do bezbolesnej dezynfekcji ran, błon śluzowych i skóry | octenidyna | 250 ml z atomizerem | 40
28 |  | Środek do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyposażenia oraz wyrobów medycznych w tym inkubatorów i łyżek laryngoskopowych. Bez aldehydów, kwasu octowego, nadwęglanu sodu, fenolu, chloru, związków amoniowych, pochodnych guanidyny oraz nadtlenku wodoru. Bezbarwny roztwór roboczy, aktywny do 30 godzin. Rozpuszczalny w bieżącej zimnej wodzie. Zastosowanie na oddziałach noworodkowych (w tym do dezynfekcji inkubatorów) oraz pionie żywieniowym. Spectrum i czas dz: B, F, Tbc (M. Terrae, M. avium – EN 14348) V – EN 14476 w czasie do 15 min. w stężeniu do 2%. Możliwość rozszerzenia o spory (w tym C.difficile). Wyrób medyczny kl. II A | nadsiarczan potasu | 40 g | 45
29 |  | Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu (sporobójczej) termolabilnych endoskopów i innych wyr. medycznych. Aktywny min. 45 dni. Działanie biobójcze w 10 minut: B: (P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae) , Tbc: (M.terrae, M.avium, F: C.albicans, A.brasiliensis) , V: (Poliowirus, Adenowirus, Norowirus) Dzałanie biobójcze w 15 minut: S: (B.subtilis, B.cereus) Działanie biobójcze w 30 minut: wobec spor Clostridium: C.difficile R027 Preparat Zgodny z Normą EN 17126 – 15 minut + w opakowaniu paski testowe | buforowany i stabilizowany roztwór glutaraldehydu | 5 L | 9
30 |  | Sterylny roztwór wodny przeznaczony do leczenia trudno gojących się ran przewlekłych lub wrażliwych. Wyrób medyczny | poliheksanidyna, tenzydy zmniejszające napięcie powierzchniowe r-u | 350 ml | 24
31 |  | Sterylny żel przeznaczony do leczenia trudno gojących się ran przewlekłych lub wrażliwych | poliheksanidyna, tenzydy zmniejszające napięcie powierzchniowe r-u | 30 ml | 3
32 |  | Dezynfekcyjne chusteczki nasączone alkoholem. Rozmiar 20cm x 22 cm +- 5%. Spectrum i czas dz: B, F, Tbc, V(HIV, HBV, HCV) w czasie do 1 min. Wyrób medyczny. Znak CE | alkohole | op. 200 chusteczek box | 900
33 |  | Dezynfekcyjno-myjące bezalkoholowe chusteczki, o rozmiarze 24,5 cm x 30cm +-5% Szerokie spectrum dz: B, Tbc, F, V ( adeno, Polio) Wyrób medyczny. Znak CE | czwartorzędowe zasady amoniowe | op. 225 szt box | 154
34 |  | Preparat bezaldehydowy w płynie, do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów i ich osprzętu. Bez zawartości enzymów, na bazie tenzydów o właściwościach hemolitycznych, skutecznie usuwający osady i pozostałości organiczne. Spectrum i czas dz: B, V (HBV, HCV, HIV), drożdże, w stężeniu 0,5% - 1% do 15 minut. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych i półautomatycznych | chlorek benzalkoniowy i chlorowodorek poliheksametylenu biguanidyny | 6 L | 3
35 |  | Preparat do maszynowego płukania narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego, wszelkiego typu pojemników i innych przedmiotów szpitalnych | kwasy organiczne, inhibitory korozji | 2 L | 3
36 |  | Środek neutralizujący po alkalicznym maszynowym myciu | kwasy organiczne | 5 L | 2
37 |  | Środek myjącym do mycia w myjkach w procesie dezynfekcji termicznej - narzędzi chirurgicznych i sztywnych endoskopów, przedmiotów z tworzyw sztucznych i elastomerów, szkła (bez zawartości środków powierzchniowoczynnych) | krzemiany, substancje alkaliczne, inhibitory korozji | 5 L | 3
38 |  | Preparat o pełnym działaniu wirusobójczym EN14 476, bez chlorheksydyny do higienicznej EN 1500 20 sek i chirurgicznej dezynfekcji rąk EN 12 791 90 sek. Spectrum i czas dz: B ( w tym MRSA), Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, rota,) do 5 min. | etanol panthenol vit E gliceryna | 500 ml | 10
39 |  | Gotowy środek odkażający do antyseptycznych zabiegów na powierzchni błon śluzowych oraz graniczącej z nimi skóry w obrębie żołędzi pracia, ujścia cewki moczowej. Specrtrum dz: B, F, pierwotniaki, V (HBV, Herpes simplex, HIV) | etanol, nadtlenek wodoru, glukonian chlorheksydyny, kwas mlekowy | 1L | 54
40 |  | Preparat barwiony do odkażania i odtłuszczania skóry, Ułatwiający dobre przyleganie folii przy zabiegach, nie tracący aktywności w obecności białka, surowicy i krwi. Preparat o pH 6-7. Spectrum dz: B (MRSA), Tbc, F, V (HBV,HIV,Rota,vaccinia, Polio). Możliwość stosowania u dzieci potwierdzone w ChPL. Zarejestrowany jako LEK | etanol i 2-propanol | 1 L | 53
41 |  | Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, Ułatwiający dobre przyleganie folii przy zabiegach, nie tracący aktywności w obecności białka, surowicy i krwi. Preparat o pH 6-7. Spektrum dz: B (MRSA), Tbc, F, V (HBV,HIV,Rota,vaccinia, Polio. Możliwość stosowania u dzieci potwierdzone w ChPL. Zarejestrowany jako LEK | etanol i 2-propanol | 1 L | 132
42 |  | Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, Ułatwiający dobre przyleganie folii przy zabiegach, nie tracący aktywności w obecności białka, surowicy i krwi. Preparat o pH 6-7. Spectrum dz: B (MRSA), Tbc, F, V (HBV,HIV,Rota,vaccinia, Polio. Możliwość stosowania u dzieci potwierdzone w ChPL. Zarejestrowany jako LEK. | etanol i 2-propanol | 250 ml z atomizerem | 310
43 |  | Środek do mycia i dezynfekcji wysokiego stopnia - narzędzi chirurgicznych i endoskopów (także giętkich). Spectrum i czas dz: bakterie (w tym Tbc), grzyby, wirusy (Polio, Adeno) - do 15min, spory (do 5min - Bacillus subtilis, Bacillus cereus, C.Difficile) w stężeniu 2%; aktywność roztworu 24 godz; wyrób medyczny kl. II B | nadwęglan sodu | bez aktywatora 4 kg | 4
44 |  | Środek dezynfekcyjny, gotowy do użycia wraz z walidowanymi paskami testowymi, umożliwiającymi kontrolę aktywności r-u roboczego do 30 dni. Dezynfekcja narzędzi, endoskopów i termolabilnego sprzętu medycznego. Spectrum i czas dz: B, V, F, Tbc o czasie działania 10 min, S 1 godz. Znak CE | 2% aldehyd glutarowy | 5 L | 2
45 |  | Środek do maszynowej chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów gietkich. Spectrum dz: B, Tbc, F, Helicobacter pylori, V (HBV, Polio, HIV), S (dodatkowo jaja glisty) | aldehyd glutarowy | 5 L | 3
46 |  | Środek do maszynowego mycia endoskopów giętkich w myjniach. Kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym z pozycji wyżej | niejonowe związki powierzchniowo-czynne, enzymy | 5 L | 3
47 |  | Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych i inkubatorów Bez aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu oraz pochodnych biguanidynowych. Spektrum działania: B EN 13727 – war. brudne, Tbc(M.terrae + avium) EN 14348, F – EN 13624 – war. brudne, V (Rota, Vaccinia, BVDV) w czasie do 15 minut. Stężenie do 0,5%. Stabilność roztworu min. 30 dni. Wyrób medyczny kl. IIA | czwartorzędowe zw. amonowe, niejonowe zw. powierzchniowo czynne | 5L | 3
48 |  | Dezynfekcja powierzchni, sprzętu medycznego i narzędzi lekarskich. Spektrum działania bójczego B, F i V w tym HIV i HBV. Substancja czynna m.in. mononadsiarczan potasu. Wymagana aktywność roztworu roboczego przez 1 dzień roboczy, identyfikowana przez wskaźnik aktywności( barwa lub pasek). Roztwór roboczy do 2%. | związki powierzchniowo czynne, kwasy organiczne, mononadsiarczan potasu, barwnik | 200 g | 8
49 |  | Wstępna dezynfekcja i mycie narzędzi chirurgicznych przed właściwym procesem dezynfekcji, zapobieg zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji, z zawartością inhibitorów korozji. Wysoka tolerancja materiałowa, do wszystkich instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwaniozowanej, aluminium, gumy i tworzyw sztucznych. Bardzo dobre właściwości myjące i przyjemny zapach. Spectrum i czas dz: B,F,V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola, Adeno, Polio), Tbc do 15 min | amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitor korozji | 1 L ze spryskiwaczem | 45
wartość łącznie :

## 5
|  | Formularz cenowy nr 12/2020 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 5 - Igły, kaniule, strzykawki
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | Uwagi
1 | Igła motylek z końcówką luer-lock w rozmiarach: 19G/20mm, 21G/20mm, 23G/20mm, 25G/15mm, 27G/10mm, pakowana folia-papier, długość drenu 30cm, elastyczne skrzydełka mocujące OP * 1 SZT | szt | 400
2 | Igły do iniekcji 1x użytku 0,45 - 0,9 OP * 100 SZT | op | 130
3 | Igły do iniekcji 1x użytku 1,1 i 1,25 OP * 100 SZT | op | 250
4 | Igły do iniekcji 1x użytku 1,6 OP * 100 SZT | op. | 5
5 | Igła do Pena -PD : Micro Fine 0,33 x 12,7 OP * 100 SZT | op | 5
6 | Igła bezpieczna z atraumatycznym szlifem, długość drenu 190 +/- 10 mm, przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem; wyposażona w łatwy w obsłudze mechanizm zapewniający minimalizację ryzyka zakłucia; mechanizm wskazujący wizualne i akustyczne zabezpieczenie igły. Niski profil i podkładka z gęstego tworzywa o strukturze zamkniętokomórkowej; Elastyczne i ergonomiczne skrzydełka; Przezroczysta podstawa umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia. Otwory ułatwiające wentylację miejsca wkłucia. Możliwość stosowania w procedurach wstrzykiwania pod ciśnieniem 325 psi. Rozmiary igły 19, 20, 22G, długości: 15, 20, 25, 32mm OP * 1 SZT | szt | 50
7 | Igła do pobierania leków 18Gx40mm z filtrem cząsteczkowym 5 mikrometrów OP * 100 SZT | op | 1
8 | Igły proste z kołnierzem flizelinowym umożliwiającym umocowanie igły w porcie naczyniowym do 72 h, do podawania leków do portu o unikatowym ostrzu, nieuszkadzającym silikonowej membrany - rozmiar 20 G lub 22 G x min. 17 mm i max. 25 mm OP * 1 SZT | szt | 20
9 | Igła zakrzywiona pod kątem 90 stopni do portów dożylnych typu Surecan; ze szlifem łyżeczkowym - gwarantującym bezpieczne wkłucie w membranę portu i nie wycinanie silikonu w membranie. Rozmiary 19G; dł. 15, 20, 25mm. Rozmiar 20G; dł. 15, 20, 25, 35mm., Rozmiar 22G; dł. 15, 20, 25, 35mm. Zamawiający określi w czasie realizacji umowy rozmiar igły. OP * 1 SZT | szt | 15
10 | Kaniula dożylna bezpieczna wykonana z poliuretanu w rozm. G24-G14 z portem bocznym (kominkiem) posiadającym mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem koreczka po obrocie o 180°, port umiejscowiony bezpośrednio w polu skrzydełek (na skrzyżowaniu osi skrzydełek i osi światła cewnika) wyposażonych w nacięcie ułatwiające dostosowanie do powierzchni skóry, z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz korek), kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym zapobiegając wypływowi krwi w momencie wkłucia z zamontowanym fabrycznie koreczkiem Luer-Lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi. Mandryn (igła) z automatycznym metalowym (zatrzaskiem) zabezpieczeniem przed ekspozycją zawodową. Kaniula musi posiadać wtopione paski radio cieniujące – minimum4 paski RTG, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja rozmiaru (w formie śr. x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności, bezpośrednio na kaniuli i mandrynie nazwa producenta celem identyfikacji, opakowanie typu blister - pack z mankietem do łatwego otwierania/rozwarstwiania opakowania na krótszym z boków o szerokości min 5mm. Sterylna. OP * 1 SZT | szt | 5000
11 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych z poliuretanu G22-G14 z samodomykającym się korkiem portu bocznego oraz fabrycznie nadrukowaną prędkością przepływu, opakowanie typu Tyvec, minimium 5 pasków kontarstujących OP * 1 SZT | szt | 300
12 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych G26 i G24 bez portu bocznego, ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli oraz fabrycznie nadrukowaną prędkością przepływ, opakowanie typu Tyvec OP * 1 SZT | szt | 200
13 | Korek sterylny do kaniul z trzpieniem poniżej krawędzi typu luer lock (kolor biały) OP * 1 SZT | szt | 400
14 | Korek sterylny do kaniul typu Combi obustronny damsko-męski OP * 1 SZT | szt | 7000
15 | Kranik trójdrożny sterylny, jednorazowego użytku, nietoksyczny, przeźroczysta obudowa, pokrętło trójramienne , posiadający wyczuwalny indykator położenia w każdej pozycji, nie zawiera lateksu (oznaczenie producenta na opakowaniu jednostkowym), złącze męskie z niezależnie obracająca się osiowo i promieniście nakrętka Luer-Lock, wszystkie wejścia kranika zabezpieczone koreczkami, odporne na pękanie wykonane z poliamidu. Oznakowanie kolorystyczne pokrętła (biały, niebiski, czerowny, żółty) - do wyboru przez zamawiającego w konkretnym zleceniu OP * 1 SZT | szt | 5
16 | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym i optycznym indykatorem wykonany z poliwęglanu i z oznaczeniem miejsca zatyczki (kolor niebieski czerwony) OP * 1 SZT | szt | 300
17 | Kranik trójdrożny sterylny, jednorazowego użytku, nietoksyczny, przeźroczysta obudowa, pokrętło trójramienne , posiadający wyczuwalny indykator położenia w każdej pozycji, nie zawiera lateksu (oznaczenie producenta na opakowaniu jednostkowym), złącze męskie z przedłużaczem Luer-Lock, wszystkie wejścia kranika zabezpieczone koreczkami, odporne na pękanie wykonane z poliamidu z przedłużaczem min 9cm. OP * 1 SZT | szt | 800
18 | Przyrząd do aspiracji płynów z butelki typ Mini Spike Plus z zastawką anyzwrotną automatycznie zapobiegającą wypływowi płynu i nieruchomą osłonką portu Luer-Lock OP * 1 SZT | szt | 500
19 | Przyrząd do przetaczania płynów do pompy MEDIMA LINE S dł.270cm OP * 1 SZT | szt | 5
20 | Przyrząd infuzyjny do pompy perystaltycznej AP31 UNI-ASCOSEPT dł. Wstawki 22cm, komora kroplowa i zaciśk rolkowy na lini, sterylny OP * 1 SZT | szt. | 20
21 | Rozdzielacz z pięcioma odprowadzeniami z kolorystycznym oznakowaniem pokręteł, wytrzymałość systemu 4 bar, wejście i wyjście żeńskie, dodatkowo dren o dł. 50-150cm wyposażony w obrotowe łączniki Luer-Lock, sterylny. OP * 1 SZT | szt | 300
22 | Strzykawki j.u. dwuczęściowe poj. 2ml, skala co 0,1ml, z polipropylenu/polietylenu, z kolorowym tłokiem, stożek LUER, podwójna kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, czytelna i niezmywalna skala, możliwość roszerzenia pojemności strzykawki o minimum 20 % ponad nominalną objętość, opakowanie jednostkowe typu folia - papier, OP * 100 SZT | op | 50
23 | Strzykawki j.u. dwuczęściowe poj. 5ml, skala co 0,2ml, z polipropylenu/polietylenu, z kolorowym tłokiem, stożek LUER, podwójna kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, czytelna i niezmywalna skala, możliwość roszerzenia pojemności strzykawki o minimum 20 % ponad nominalną objętość, opakowanie jednostkowe typu folia - papier, OP * 100 SZT | op | 70
24 | Strzykawki j.u. dwuczęściowe poj. 10ml, skala co 0,5ml, z polipropylenu/polietylenu, z kolorowym tłokiem, stożek LUER, podwójna kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, czytelna i niezmywalna skala, możliwość roszerzenia pojemności strzykawki o minimum 20 % ponad nominalną objętość, opakowanie jednostkowe typu folia - papier, OP * 100 SZT | op | 70
25 | Strzykawki j.u. dwuczęściowe poj. 20ml, skala co 1ml, z polipropylenu/polietylenu, z kolorowym tłokiem, stożek LUER, podwójna kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, czytelna i niezmywalna skala, możliwość roszerzenia pojemności strzykawki o minimum 20 % ponad nominalną objętość, opakowanie jednostkowe typu folia - papier, OP * 100 SZT | op | 80
26 | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 50-60ml, 3-częściowa typu Luer-Lock do podaży i rozpuszczania cytostatyków korpus i tłok wykonanany z polipropylenu OP * 1 SZT | szt | 3000
27 | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 20ml, 3-częściowa typu Luer-Lock do podaży i rozpuszczania cytostatyków korpus i tłok wykonanany z polipropylenu OP * 1 SZT | szt | 450
28 | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 5 ml, 3-częściowa typu Luer-Lock do podaży i rozpuszczania cytostatyków korpus i tłok wykonanany z polipropylenu OP * 1 SZT | szt | 30
29 | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 2 lub 3 ml, 3-częściowa typu Luer-Lock do podaży i rozpuszczania cytostatyków korpus i tłok wykonanany z polipropylenu OP * 1 SZT | szt | 30
30 | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 1 ml, 3-częściowa typu Luer-Lock do podaży i rozpuszczania cytostatyków korpus i tłok wykonanany z poliwęglanu OP * 1 SZT | szt | 20
31 | Strzykawki j.u. trzyczęściowe poj. 50-60 ml do pomp infuzyjnych, skala co 1ml, korpus z polipropylenu, białe - przezroczyste, 2-3 mm oring uszczelniający, stożek LUER-LOCK, kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, czytelna i trwała skala, opakowanie jednostkowe typu folia-papier, poprzeczne nacięcie na tłoku strzykawki ułatwiające mocowanie w module pompy OP * 1 SZT | szt | 700
32 | Strzykawka do pompy infuzyjnej 50 ml.bursztynowa lub czarna trzyczęściowa, lużny przesuw tłoka, kompatybilna z pompą infuzyjną Braun, poprzeczne nacięcie na tłoku, perfuzyjna, wymieniona w instrukcji obsługi pompy OP * 1 SZT | szt | 500
33 | Strzykawka 100ml j.u. z końcówką do cewnika ściętą pod kątem ok 40 st.,z dołączonym łącznikiem luer posiadająca tłok z elastycznym uszczelnieniem zpewniający płynny przesuw, czytelną i trwałą skalę co 2ml, opakowanie jednostkowe typu blister-pack OP * 1 SZT | szt | 700
34 | Strzykawka 3-częściowa do podawania insuliny (podziałka co 100 I.U/ml) o poj. 1ml, pakowana indywidualnie OP * 1 SZT | szt | 20
35 | Strzykawka 3-częściowa tuberkulinowa o poj. 1ml, polipropylen/polietylen, tłoczek gumowy, centrycznie umieszczony stożek LUER, dołączona igła iniekcyjna o grubości 0,45x13 mm, opakowanie jednostkowe typu blister-pack, OP * 100 SZT | op | 1
36 | Wszczepialny port naczyniowy standardowy (do wyboru przez zamawiającego) jednokomorowy, komora portu tytanowa, obudowa portu z polisulfonu z silikonowymi zakończeniami umożliwiającymi przyszycie portu w celu zabezpieczenia go przed przekręceniem, cewnik silikonowy 800mm z oznaczeniem długości do wyboru 6,5 lub 8,5 F, wysokość portu 13,2 mm; wymiary portu 35x27 mm; masa: 8,6 g; objętość komory: 0,5 ml; średnica membrany 12mm, odporny na ciśnienie do wartości 325 psi / 22,4 bary, kompatybilny ze środowiskiem MRI, port pakowany wraz z zestawem do kaniulacji: igłą, tunelizatorem, podskośnik żylny, igła Seldingera 18G, drut prowadnik J w podajniku 50cm, osłonka rozrywalna z rozszerzaczem naczynia, strzykawka 10ml; dodatkowo w zestawie : opatrunek pooperacyjny 9x10 cm 1 szt. ;opatrunek pooperacyjny 5x7,5cm 1 szt. chusta, 75cm x 90cm, z taśmą samoprzylepną u góry 3 szt.; broszura informacyjna dla pacjenta oraz broszura informacyjna dla pielęgniarek (dotycząca użytkowania i pielęgnacji portu) w języku polskim OP * 1 SZT | szt | 2
37 | Wszczepialny port naczyniowy niskoprofilowy (do wyboru przez zamawiającego) jednokomorowy, komora portu tytanowa, obudowa portu z polisulfonu z silikonowymi zakończeniami umożliwiającymi przyszycie portu w celu zabezpieczenia go przed przekręceniem, cewnik silikonowy 800mm z oznaczeniem długości do wyboru 6,5 lub 8,5 F, wysokość portu 10,6 mm; wymiary portu 30x22 mm; masa: 4,6 g; objętość komory: 0,25 ml; średnica membrany 9,5mm, odporny na ciśnienie do wartości 325 psi / 22,4 bary, kompatybilny ze środowiskiem MRI, port pakowany wraz z zestawem do kaniulacji: igłą, tunelizatorem, podskośnik żylny, igła Seldingera 18G, drut prowadnik J w podajniku 50cm, osłonka rozrywalna z rozszerzaczem naczynia, strzykawka 10ml; dodatkowo w zestawie : opatrunek pooperacyjny 9x10 cm 1 szt. ;opatrunek pooperacyjny 5x7,5cm 1 szt. chusta, 75cm x 90cm, z taśmą samoprzylepną u góry 3 szt.; broszura informacyjna dla pacjenta oraz broszura informacyjna dla pielęgniarek (dotycząca użytkowania i pielęgnacji portu) w języku polskim OP * 1 SZT | szt | 1
38 | Zestaw do kanilacji 7F lub 9F (do wyboru przez zamawiającego) , igła do nakłucia membrany portu, tunelizator tępo zakończony, podnośnik żylny, igła Seldingera 18G, drut prowadnik J w podajniku 50cm, osłonka rozrywalna z rozszerzaczem naczynia, strzykawka 10ml OP * 1 SZT | szt. | 1
39 | Precyzyjny regulator przepływu dla infuzji grawitacyjnej - kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym posiadający 15 µm filtr płynu; przeźroczysty mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej z zamontowanym na tym elemencie odpowietrznikiem/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99 zabezpieczonym koszulką kontaminacyjną, dolna cześć komory kroplowej elastyczna; stały przepływ kroplowy który zabezpiecza regulator szczelinowy; regulacja niezależna od drenu; zakres regulacji od 0-250ml z funkcją „max”; zacisk przesuwny-odcinający dla krótkich przerw w infuzji umiejscowiony pomiędzy regulatorem a komorą kroplową ; skala w kształcie koła obsługiwana jedną ręką zintegrowana z uchwytem o dł. min. 80mm; końcówka luer-lock; długość drenu 150-210 cm. Zestaw bez zawartości DEHP i lateksu potwierdzone fabrycznie nadrukowanymi piktogramami na opakowaniu. Sterylny. OP * 1 SZT | szt | 880
wartość łącznie :
Wymagania dla poz. 11 i 12:
kaniule dożylne z poz. 11 i 12 mają pochodzić od tego samego producenta
Wykonawca wezwany do uzupełnienia oferty ma dołączyć, dla poz. 8, badania kliniczne materiału z jakiego wykonano cewnik kaniul
parametry : średnica / długość igły ; minimalne predkość przepływu:
kaniule 26G/ 19 mm ; 13 ml/min
kaniule 24G/ 19 mm ; 13 ml/min
kaniule 22G/ 25 mm ; 42 ml/min
kaniule 20G/ 32 mm ; 67 ml/min
kaniule 18G/ 32 mm ; 103 ml/min
kaniule 17G/ 45 mm ; 133 ml/min
kaniule 16G/ 45 mm ; 236 ml/min
kaniule 14G/ 45 mm ; 270 ml/min

## 6
Załącznik nr 1
Formularz cenowy nr 12/2020
Pakiet nr 6 - Przyrządy do przetaczania krwi i płynów
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | Uwagi
1 | Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem p/bakteryjnym i klapką. 1.Automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu "jeziorka" - filtr zatrzymujący powietrze.2 Z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania- hydrofobowy filtr na końcu drenu.Zestaw wyposażony w dodatkowy port bezigłowy umożliwiający wielokrotny dostęp umieszczony ponad komorą kroplową umożliwiający podaż całej dawki leku d Dł 180 cm. Zestaw nie zawiera DEHP OP * 1 SZT | szt | 10
2 | Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji; bursztynowy mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki; sterylny OP * 1 SZT | szt. | 40
3 | Aparat do przetaczania i bezpiecznej infuzji; przeźroczysty mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii min 99,99; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki; na lini dodatkowy zawór dostepu bezigłowego, sterylny OP * 1 SZT | szt | 54
4 | Kolec przepływowy, krótki, sterylny, do przelewania płynów w bezpieczny sposób z butelki/fiolki do butelki. Oba końce zabezpieczone zatyczkami OP * 1 SZT | szt | 20
5 | Linia transparentna do przygotowywania leków cytotoksycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z aparatem głównym. Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, wyposażony w system zastawki zapobiegający cofaniu się leku na końcu lini. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia OP * 1 SZT | szt | 20
6 | Zamknięty łącznik bezigłowy z męską końcówką z zatyczką zabezpieczającą przed skażeniem końcówki w czasie transportu i połączenia. Łącznik do przygotowywania, transportu i podaży leku cytostatycznego, wytwarzający zamknięty system (potwierdzony dokumentacją), który zamyka się samoczynnie po rozłączeniu np. ze spike, kaniulą lub zestawem kroplówkowym. Bez zawartości lateksu, PCV, DEHP i części metalowych. Przezierny, sterylny, pakowany pojedynczo. Zabezpieczający strzykawki z zakończeniem Luer Lock przed wyciekaniem cytostatyków. Mechanizm blokujący w kolorze bursztynowym, rotacyjny (możliwość dokręcenia do strzykawki/brak możliwości odkręcenia) OP * 1 SZT | szt | 100
7 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5 m zabezpieczony z każdej strony zatyczką zapobiegającą przypadkowej kontaminacji portu Luer-Lock podczas użycia OP * 1 SZT | szt | 1300
8 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5 m - bursztynowy zabezpieczony z każdej strony zatyczką zapobiegającą przypadkowej kontaminacji portu Luer-Lock podczas użycia OP * 1 SZT | szt | 300
9 | Przyrząd do przetaczania krwi z odpowietrznikiem typu o/z, komora kroplowa o dł. nie mniejszej niż 6 cm.,filtr 200 mikrometrów OP * 1 SZT | szt | 800
10 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych umożliwiający ustawienie przepływu płynu w zakresie od minimalnego do maksymalnego (i na odwrót), również zakres średni, komora kroplowa wyposażona w skrzydełka umożliwiające łatwe wkłucie igły biorczej, regulator przepływu wyposażony w komorę na kolec i uchwyt na podwieszanie drenu podczas przygotowywania zestawu. Filr w komorze 15 mikrometrów. Zaoferowany asortyment nie zawiera ftalanów OP * 1 SZT | szt | 16300
11 | Infuzyjny system pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego - zestaw drenów o dł. 100cm wraz z zestawem do przetoczeń o dł 80cm i kranikiem trójdrożnym, na końcu drenu do skali odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, zakończenie drenu lock, sterylny, pakowany pojedynczo, sterylny OP * 1 SZT | szt | 20
12 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych do pomp infuzyjnych, typu AP 31 z wkładką silikonową dł. 22 cm OP * 1 SZT | szt | 100
13 | Przyrząd infuzyjny z filtrem 1,2 mikrometra do podaży taksoli kompatybilny z pompą Volumat Agila, dł. Drenu 285mm, sterylny OP * 1 SZT | szt. | 100
14 | Strzykawka do żywienia z zkończeniem EnFit 60ml, sterylna OP * 1 SZT | szt | 30
15 | Zestaw drenów do pompy infuzyjnej Alaris, do przetaczania płynów, komora kroplowa, regulator rolkowy na lini, zawór bezpieczeństwa zwrotny, dł drenu 210cm, sterylny OP * 1 SZT | szt | 70
wartość łącznie :