## 1
Załącznik nr 1
Formularz cenowy nr 13/2021
Pakiet nr 1 - Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1 | Trzpień prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w roziarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostepności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior) | szt | 50
2 | Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego ub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z 3 bądź 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72 mm. Możliwość zastosowania głowy ceramicznej 36 mm w rozmiarze panewki od 46 mm | szt | 50
3 | Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm | szt | 50
4 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 22mm, 28mm, 32mm na stożek V40 | szt | 45
5 | Śruby oraz zaślepka kompatybilne z panewką | szt | 50
6 | Ostrze do piły | szt | 50
7 | Głowa ceramiczna 28-36 mm lub głowa metalowa od 36-44 mm na stożek V40 | szt | 15
wartość łącznie :

## 2
Załącznik nr 1
Formularz cenowy nr 13/2021
Pakiet nr 2 - Endoproteza cementowa stawu kolanowego, anatomiczna, kłykciowa
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1 | Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny o jednopromieniowości w zakresie 10-110 stopni ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron | szt | 50
2 | Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach | szt | 50
3 | Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS | szt | 50
4 | Ostrze do piły | szt | 50
5 | Część piszczelowa uniwersalna jednakowa dla strony prawej i lewej, z możliwością zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (prostych i kątowych) oraz trzpienia. Wykonana ze stopu kobalt/chrom. Element piszczelowy w min. 8 rozmiarach. | szt | 10
6 | Trzpień cementowany do tacy piszczelowej | szt | 10
7 | Podkładka uzupełniająca - pod tacę piszczelową, oddzielna dla strony bocznej i przyśrodkowej | szt | 10
8 | Wkładka piszczelowa (półzwiązana) z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia. | szt | 10
wartość łącznie :

## 3
Załącznik nr 1
Formularz cenowy nr 13/2021
Pakiet nr 3 - Cement kostny z antybiotykiem
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1 | Cement kostny z antybiotykiem (gentamycyna lub tobramycyna). Radiologicznie cieniujący cement kostny z Tobramycyną. Opakowanie cementu kostnego ma zawierać dwa sterylnie zapakowane składniki. Jednym ze składników jest ampułka zawierająca 20ml bezbarwnego, łatwopalnego płynnego monomeru. Płyn jest sterylizowany na drodze filtracji membranowej. Drugim składnikiem jest opakowanie 41g sterylnego proszku w tym 1g Tobramycyny (pod postacią siarczanu). Proszek jest sterylizowany promieniowaniem gamma. Sterylne antybiotyki są dodawane do mieszanki cementowej, a następnie pakowane w warunkach sterylnych. Siarczan baru wchodzący w skład cementu kostnego stanowi środek kontrastowy dla badań radiologicznych lub cement kostny z gentamycyną. | opakowanie (10 szt.) | 5
wartość łącznie :