## FC p.1
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr: 15/2021
Dotyczy: Realizacji zamówienia przetargu w trybie podstawowym (wariant I) na dostawę, montaż i uruchomienie i szkolenie personelu medycznego z obsługi aparatury endoskopowej, do Szpitala Rejonowego w Raciborzu.
pakiet nr 1 -Procesor obrazu ze źródłem światła szt. 1, Videogastroskop szt. 1, Videokolonoskop szt. 2, Videoduodenoskop, szt. 1, Monitor Medyczny szt. 1, Pompa Kolonoskopowa szt. 1. .
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena j. | wartość | % | % | wartość | typ
Lp. | Opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Procesor obrazu ze źródłem światła | Szt. | 1
2 | Videogastroskop | Szt. | 1
3 | Videokolonoskop | Szt. | 2
4 | Videoduodenoskop | Szt. | 1
5 | Monitor medyczny | Szt. | 1
6 | Pompa kolonoskopowa | Szt. | 1
1.08

## pa.p.1poz.1
Załącznik nr: pa.p.1poz.1
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych:
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Procesor obrazu ze źródłem światła szt.1.
1 | Producent. | Tak, podać
2 | Nazwa i typ. | Tak, podać
3 | Kraj produkcji. | Tak, podać
4 | Aparat fabrycznie nowy nie powystawowy, nie rekondycjonowany, data produkcji ≥ 2020 rok. | Tak, podać
Wymogi Ogólne:
5 | Obrazowanie min.: HDTV 1080 p, SXGA, SDTV. | TAK
6 | Rozdzielczość 1920 x 1080 p. | TAK
7 | Cyfrowe wyjścia HDTV 1080 min. DVI-D. | TAK
8 | Wyjście wideo standard min.: S-Video, Composite, RGB. | TAK
9 | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/ DICOM. | TAK
10 | Zintegrowanie źródło światła z procesorem obrazu w jednym urządzeniu. | TAK
11 | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick. | TAK
12 | Pamięć wewnętrzna procesora 4 GB. | TAK
13 | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. | TAK
14 | Trzy tryby przysłony min.: auto, maksymalny, średni. | TAK
15 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi. | TAK
16 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek. | TAK
17 | Obrazowanie w wąskich pasmach światła optyczne i cyfrowe. | TAK
18 | Barwienie modyfikowanym światłem LED. | TAK
19 | Wybór barwienia w zmiennej wiązce światła LED. | TAK
20 | Procesor wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN. | TAK
21 | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - min. 1 | TAK
22 | Procesor umożliwia archiwizację obrazów medycznych w formatach: JPG, TIFF, DICOM. | TAK
23 | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym zoom elektroniczny. | TAK
24 | Możliwość podłączenia aparatów jedno i dwu konektorowych. | TAK
25 | Możliwość podłączenia aparatów z zoom optyczny min x 135. | TAK
26 | Możliwość podłączenia aparatów złączem optycznym. | TAK
27 | Źródło światła typu LED. | TAK
28 | Wbudowane min. 3 diody LED. | TAK
29 | Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego min. 10 000 godz. | TAK
30 | Manualna regulacja jasności oświetlenia +/- 10 stopni. | TAK
31 | Wbudowana regulowana pompa powietrza maksymalne ciśnienie 65 kPa. | TAK
32 | Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza - 4 stopnie. | TAK
33 | Kompatybilny z posiadanymi endoskopami typu: EG-530. | TAK
Pozostałe:
34 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | Tak, podać
35 | Bezpłatne przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji. | TAK
36 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami. | TAK
37 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | TAK
38 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, | TAK
39 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju. | TAK
40 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK
41 | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. | TAK

## pa.p.1poz.2
Załącznik nr: pa.p.1poz.2
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych:
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Videogastroskop szt. 1.
1 | Producent. | Tak, podać
2 | Nazwa i typ. | Tak, podać
3 | Kraj produkcji. | Tak, podać
4 | Aparat fabrycznie nowy nie powystawowy, nie rekondycjonowany, data produkcji ≥ 2020 rok. | Tak, podać
Wymogi Ogólne:
5 | Kąt obserwacji 140°. | TAK
6 | Głębia ostrości min 2 - 100 mm. | TAK
7 | Średnica zewnętrzna wziernika max. 9,3 mm. | TAK
8 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 9,2 mm. | TAK
9 | Średnica kanału roboczego 2,8 mm. | TAK
10 | Długość robocza min. 1100 mm. | TAK
11 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: w górę. 210°, w dół 90°, w lewo .100° w prawo 100°. | TAK
12 | Trzy programowalne przyciski endoskopowe. | TAK
13 | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS. | TAK
14 | Obsługa dziesięciu wirtualnych elektronicznych trybów obrazowania. | TAK
15 | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu zintegrowanym złączem elektronicznym. | TAK
16 | Aparat w pełni zanurzalny, wyposażony w nakładkę zabezpieczającą złącze elektroniczne aparatu. | TAK
17 | Typ konektora – dwugniazdowy. | TAK
18 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet). | TAK
19 | Aparat kompatybilny z procesorem obrazu EPX - 3500, będącym na wyposażeniu. | TAK
20 | Możliwości dezynfekcji aparatu w myjniach ETD 4 będących na wyposażeniu. | TAK
Pozostałe:
21 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | Tak, podać
22 | Bezpłatne przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji. | TAK
23 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami. | TAK
24 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | TAK
25 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. | TAK
26 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju. | TAK
27 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK
28 | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. | TAK

## pa.p.1poz.3
Załącznik nr: pa.p.1poz.3
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych:
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Videokolonoskop szt. 2.
1 | Producent. | Tak, podać
2 | Nazwa i typ. | Tak, podać
3 | Kraj produkcji. | Tak, podać
4 | Aparat fabrycznie nowy nie powystawowy, nie rekondycjonowany, data produkcji ≥ 2020 rok. | Tak, podać
Wymogi Ogólne:
5 | Kąt obserwacji 170°. | TAK
6 | Głębia ostrości min 2 - 100 mm | TAK
7 | Średnica zewnętrzna wziernika max. 12,8 mm. | TAK
8 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 12,8 mm | TAK
9 | Średnica kanału roboczego 3,8 mm | TAK
10 | Długość robocza 1330- 1700 mm | TAK
11 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: w górę 180°. w dół 180°. w lewo 160°. w prawo 160° | TAK
12 | Cztery programowalne przyciski endoskopowe. | TAK
13 | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED. | TAK
14 | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS. | TAK
15 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających. | TAK
16 | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem. | TAK
17 | Typ konektora - jednogniazdowy. | TAK
18 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet). | TAK
19 | Aparat kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu. | TAK
20 | Możliwości dezynfekcji aparatu w myjniach ETD 4 będących na wyposażeniu. | TAK
Pozostałe:
21 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | Tak, podać
22 | Bezpłatne przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji. | TAK
23 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami. | TAK
24 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | TAK
25 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. | TAK
26 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju. | TAK
27 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK
28 | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. | TAK

## pa.p.1poz.4
Załącznik nr: pa.p.1poz.4
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych:
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Videoduodenoskop szt. 1.
1 | Producent. | Tak, podać
2 | Nazwa i typ. | Tak, podać
3 | Kraj produkcji. | Tak, podać
4 | Aparat fabrycznie nowy nie powystawowy, nie rekondycjonowany, data produkcji ≥ 2020 rok. | Tak, podać
Wymogi Ogólne:
5 | Pole widzenia min. 100 º | TAK
6 | Głębia ostrości min. 4 – 60 mm | TAK
7 | Optyka boczna z odchyleniem min. 5 º . | TAK
8 | Średnica zewnętrzna wziernika max. 12 mm. | TAK
9 | Średnica końcówki wziernika max. 13,1 mm. | TAK
10 | Średnica kanału roboczego min. 4,2 mm. | TAK
11 | Końcówka ruchoma odchylana w 4 kierunkach: - góra 120º , - dół 90º, - lewo 90º, - prawo 110º. | TAK
16 | Długość robocza min. 1250 mm. | TAK
17 | Funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła do diagnostyki śluzówki i naczyń włosowatych. | TAK
18 | Możliwość zdejmowania osłony końcówki endoskopu w celu dostępu do mycia i dezynfekcji elementów mechanizmu elewatora. | TAK
19 | Aparat kompatybilny z procesorem obrazu EPX-3500, będącym na wyposażeniu. | TAK
20 | Możliwości dezynfekcji aparatu w myjniach ETD 4 będących na wyposażeniu. | TAK
Pozostałe:
21 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | Tak, podać
22 | Bezpłatne przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji. | TAK
23 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami. | TAK
24 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | TAK
25 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. | TAK
26 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju. | TAK
27 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK
28 | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. | TAK

## pa.p.1poz.5
Załącznik nr: pa.p.1poz.5
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych:
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Monitor medyczny szt. 1.
1 | Producent. | Tak, podać
2 | Nazwa i typ. | Tak, podać
3 | Kraj produkcji. | Tak, podać
4 | Aparat fabrycznie nowy nie powystawowy, nie rekondycjonowany, data produkcji ≥ 2020 rok. | Tak, podać
Wymogi Ogólne:
5 | Przekątna min. 24 cale. | TAK
6 | Matryca TFT LCD (LED). | TAK
7 | Rozdzielczość obrazu: min: 1920 x 1200 pixeli. | TAK
8 | Jasność 300 cd/m2. | TAK
9 | Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170°. | TAK
10 | Współczynnik kontrastu min. 1000:1. | TAK
11 | Format obrazowania 16:10 | TAK
12 | Sygnał wejścia: DVI, SDI, VGA, C-Video, S-Video | TAK
13 | Sygnał wyjścia: SDI. | TAK
14 | Czas reakcji max. 14 ms. | TAK
15 | Waga max. 8 kg. | TAK
Pozostałe:
16 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | Tak, podać
17 | Bezpłatne przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji. | TAK
18 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami. | TAK
19 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | TAK
20 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia. | TAK
21 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju. | TAK
22 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK
23 | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. | TAK

## pa.p.1poz.6
Załącznik nr: pa.p.1poz.6
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych:
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Pompa kolonoskopowa szt. 1.
1 | Producent. | Tak, podać
2 | Nazwa i typ. | Tak, podać
3 | Kraj produkcji. | Tak, podać
4 | Aparat fabrycznie nowy nie powystawowy, nie rekondycjonowany, data produkcji ≥ 2020 rok. | Tak, podać
Wymogi Ogólne:
5 | Zbiornik wody o pojemności min.1 litr. | TAK
6 | Element pompujący rolkowy. | TAK
7 | Sterowanie pracy pompy z włącznika nożnego. | TAK
8 | Kompatybilne z oferowanymi endoskopami. | TAK
9 | Regulowany manualnie przepływ w zakresie od 80 ±15 ml/min. do 190 ±30 ml/min. | TAK
10 | Płynna (bezstopniowa) regulacja przepływu. | TAK
11 | Możliwość chemicznej dezynfekcji elementów pompy. | TAK
12 | Zasilanie 230V 50Hz. | TAK
Pozostałe:
13 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | Tak, podać
14 | Bezpłatne przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji. | TAK
15 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami. | TAK
16 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | TAK
17 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. | TAK
18 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju. | TAK
19 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK
20 | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. | TAK