### Nasz znak: NZP-          /09/2020	              	    Racibórz, dn.: 22.09.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych, wg formularza cenowego nr 19/2020 - pytanie nr 5

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych
Nr sprawy 19/2020

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przeanalizowaniu warunków przetargu, zwracamy się z pytaniem:

Dotyczy Pakietu nr 1:

- Poz. 1 - 4 - Czy Zamawiający dopuści preparat, spełniający wymagania SIWZ, o zawartości etanolu min. 70g, zawierający substancje pielęgnujące typu gliceryna, kwasy tłuszczowe i estry polietylenowe? Wskazane substancje pielęgnujące wskazują na jednego wykonawcę, co ogranicza konkurencję.

- poz. 1 – 4 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykazania działania w 15 i 20 sek. z uwagi na higieniczną dezynfekcję rąk wg normy EN 1500, która przewiduje czas wykonywania procedury w czasie 30 sek.? Określenie czasu poniżej  wartości  nie  ma  żadnego  uzasadnienia  prawnego  i merytorycznego, a wręcz  jest nieprawidłowe ponieważ norm nie można w dowolny sposób modyfikować (powyższa kwestia znalazła swoje uzasadnienie w Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej –UZP z 2012-12-13 sygn. KIO 2292/12).

Dotyczy Pakietu nr 1:

- Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści produkt biobójczy w opakowaniach 0,75L z odpowiednim przeliczeniem ilości, przebadany wg PN EN 14885?

- Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści chusteczki o statusie produktu biobójczego w opakowaniach po 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, przebadany wg PN EN 14885, zawierające etanol 771g/kg oraz propan2-ol 3-10%?

- poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki włókninowe o gramaturz 45g/m2, z zawartością propanolu 0,1%, etanolu 2,5% i chlorku benzalkoniuk 0,1%, przebadane wg PN EN 14885 o spektrum działania B, F, V (HBV, HCV, Adeno, Noro,  Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1) w czasie  do 5 minut; Tbc – 15 min., spełniające pozostałe wymagania SIWZ? ”,

informuję:

Ad.1. - Ad.5. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy