### Nasz znak: NZP-          /03/2021	              	    Racibórz, dn.: 09.03.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. . postępowania w trybie podstawowym na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 2/2021 - pytanie nr 1

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH

numer postępowania: 2/2021

Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. kombinezonów w rozmiarach 2XL oraz 3XL?

Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga kombinezonu Jednoczęściowego z kapturem, zamkiem błyskawicznym z przodu, zakrytym przylepną klapką, elastycznymi mankietami, kostkami i kapturem; klejone szwy. Materiał: mikroporowaty polipropylen + folia polietylenowa 63 m2 (+/- 2 g/m2) Odzież do noszenia w celu ochrony przed rozpyleniem, ciekłym aerozolem, unoszącymi się w powietrzu cząstkami stałymi, skażeniem radioaktywnym i czynnikami zakaźnymi.

Standardy: EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005+A1:2009, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003+AC:2004 ,EN 1149-5:2008

Pakiet nr 4 poz. 2-3

Czy Zamawiający wymaga aby maski posiadały Certyfikaty CE oraz Deklaracje Zgodności dla środków ochrony indywidualnej oraz zgodnie z przepisami aby każda maska była oznaczona znakiem CE wraz z numerem jednostki notyfikującej produkt

Pakiet nr 4 poz. 2-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop masek pakowanych po 5 sztuk w woreczek foliowy a następnie po 20 sztuk w kartoniku?

Pakiet nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop masek bez certyfikatu CIOP?

Pakiet nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop masek kopułowych?

Pakiet nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop masek pakowanych po 10 sztuk? ”,

informuję:

Pakiet nr 4 poz. 1

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SWZ pkt III.6).

Pakiet nr 4 poz. 1

NIE.

Pakiet nr 4 poz. 1

Zamawiający opisał wymagane parametry w SWZ.

Pakiet nr 4 poz. 2-3

Zamawiający opisał wymagane parametry w SWZ.

Pakiet nr 4 poz. 2-3

TAK.

Pakiet nr 4 poz. 2

TAK.

Pakiet nr 4 poz. 2

TAK.

Pakiet nr 4 poz. 2

TAK.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy