### Nasz znak: NZP-          /03/2021	              	    Racibórz, dn.: 08.03.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. . postępowania w trybie podstawowym na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 2/2021 - pytanie nr 3

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Prosimy o udzielenie dodatkowych wyjaśnień do SIWZ:

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH 2/2021

Pytanie 1 – 	pakiet nr 4, poz. 1 – kombinezony

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o

wydzielenie z pakietu 4 poz. 1 i utworzenie z niej osobnego zadania.

Ponadto prosimy o dopuszczenie kombinezonów wykonanych z laminatu włóknina /folia PE o gramaturze 55 g/m2, typ ochrony 5,6   w rozmiarze XXL  będący  środkiem ochrony osobistej klasy III. Wytrzymałość na rozciąganie według normy EN ISO 13934-1 , zgodny z normą EN 13034:2005 + A1:2009 oraz EN 14126:2003/AC:2004,Rękawy wykończone gumką, zamek błyskawiczny kryty listwą, bez samoprzylepnej patki. Proponowany przez nas produkt jest pakowany pojedynczo, zgodny z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425

Pytanie 2,   dot. pakietu nr 4 , poz.2

Ponadto prosimy o  wydzielenie z pakietu 4 poz. 2 i utworzenie z niej osobnego pakietu.

Ponadto prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty t na maski o klasie FFP2 bez zaworu , która nie jest wyrobem medycznym a środkiem ochrony osobistej.

Oferowany przez nas produkt jest zgodny  publikowanymi przez MZ informacjami dot. produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19: 
 - normą europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149+A1:2009 (EN 149:2001+A1:2009) „Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie”;
- certyfikowana znakiem CE, 
- Klasa ochrony P2,
- odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Proponowane przez nas maski pakowane są po 10 szt. ”,

informuję:

Ad.1. - Ad.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SWZ pkt III.6).

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy