### Nasz znak: NZP-          /03/2021	              	    Racibórz, dn.: 10.03.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. . postępowania w trybie podstawowym na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 2/2021 - pytanie nr 5

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę wyrobów medycznych – 2/2021.

(…) jako uczestnik postępowania przetargowego zwraca się z następującymi zapytaniami:

Zadanie nr 4 poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje kombinezonu o określonych parametrach jak w SWZ wraz ze zintegrowanymi ochraniaczami na obuwie.

Zadanie nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiary L-XXXL?

Zadanie nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyłbicę ochronną oczu i twarzy zgodną z wytycznymi WHO o parametrach:

- Skuteczna i łatwa w użyciu przyłbica, osłona oczu i twarzy przed zakażeniem wirusami i bakteriami.

- Ergonomiczny kształt oraz zastosowane materiały nie powodują odleżyn, umożliwia pracę bez krępowania ruchów głowy.

- Wykonana z trwałych materiałów, posiadających niezbędne atesty bezpieczeństwa i higieny

(najwyższy standard).

- Możliwość poddawania maski wielokrotnemu myciu, odkażaniu, dezynfekcji (środki chemiczne).

- Wytrzymały, regulowany, szeroki pasek ułatwia założenie przyłbicy.

- Możliwość podnoszenia i opuszczania przedniej szyby bez zdejmowania przyłbicy z głowy, funkcja polepszająca komfort pracy z zapewnieniem maksymalnej ochrony.

- Przystosowana dla osób noszących okulary.

- Przednia część przyłbicy wykonana z usztywnionego materiału o gr. 0,40 mm

- Rozmiar maski 320 x 240 mm

- produkt posiada stawkę vat 23% ”,

informuję:

Zadanie nr 4 poz. 1

NIE, jednocześnie zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zadanie nr 4 poz. 1

NIE, zgodnie z SWZ.

Zadanie nr 5 poz. 1

TAK.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

Z-ca Dyrektora ds. medycznych

Elżbieta Wielgos-Karpińska

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy