## 1
|  | Formularz cenowy nr 2 / 2021 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 1 - Zespolenia ortopedyczne - cement kostny
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN
1 | Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Oba komponenty są barwione chlorofilem. OP * 40 g | op | 15
2 | Mieszalnik próżniowy do cementu. Zestaw pojedynczy (tzw. kolanowy) – zawierający 1 mieszalniko/strzykawki zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa i krótka). W zestawie są ponadto: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, waż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni.Zestaw przystosowanych do mieszania cementu o objętości: 1 x 40 g | op | 3
wartość łącznie :

## 2
|  | Formularz cenowy nr 2 / 2021 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 2 - Zespolenia ortopedyczne - implanty do zabiegu stawu biodrowego
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN
1 | TRZPIEŃ - krótki typu "short stem" ze stopu tytanowego, bezcementowy, posiadajacy kształt klina zwężający sie dystalnie, bez kołnierza w 10 rozmiarach standardowych oraz 10 dodatkowych z offsetem lateralnym. Pokryty tytanową porowatą okładziną oraz hydroksyapatytem. Stożek 12/14, kąt CCD 133 st. | szt | 2
2 | GŁOWA ze stopu tytanu (TAV) pokryta azotkiem tytanu - o średnicy 32mm i 36mm w czterech długościach szyjki. | szt | 75
3 | PANEWKA POLIETYLENOWA - zatrzaskowa, o śred. wew. 32mm w rozmiarach 44mm - 68mm ze skokiem co 2 mm | szt | 25
4 | TRZPIEŃ cementowany - wykonany ze stopu tytanu, samocentrujący, w minimum 10-ciu rozmiarach. | szt | 53
5 | GŁOWA METALOWA - wykonana z CoCrMo o średnicy zawnętrznej 28mm, w minimum czterech długościach szyjki. | szt | 38
6 | PANEWKA BEZCEMENTOWA - wykonana z tytanu, typu pressit, w rozmiarach od 44 do 64mm średnicy zewnętrznej, dostępna w wersji z trzema otworami na śruby, w komplecie razem z panewką ma być zaślepka. | kpl | 50
7 | WKŁADKI PANEWKOWE - wykonane z polietylenu typu crosslink, w wersji symetrycznej i asymetrycznej, dla głów 32mm i 36mm | kpl | 50
8 | TRZPIEŃ TYTANOWY - wykonany ze stopu tytanu, pokryty porowatą warstwą tytanu lub tytanu i hydroxyapatytu na całej długości.Trzpień ze stożkiem 12/14, w minimum dziesieciu rozmiarach, wersja standard i lateralizowana | kpl | 55
9 | PANEWKA BIPOLARNA - w rozmiarach od 44 do 62mm ze skokiem co 1mm | kpl | 40
wartość łącznie :
WYMAGANIA
Wykonawca zagwarantuje zamawiajacemu 2 szt. narzędzi kompatybilnych z trzpieniem cementowym i bezcementowym oraz podajnik do panewki w wersji zakrzywionej.

## 3
|  | Formularz cenowy nr 2 / 2021 | [5 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 3 - Zespolenia ortopedyczne - endoprotezy pierwotne stawu kolanowego
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN
1 | Cement kostny o średniej gęstości z antybiotykiem (gentamycyną) lub bez, OP * 20 LUB 40 G | szt | 48
2 | Element piszczelowy cementowy, wykonany całkowicie z polietylenu wysokiej gęstości, w opcji z tylną stabilizacją lub bez. ROZM: 2, 2.5, 3, 4, 5, grubości: 8; 10; 12,5; 15 mm | szt | 1
3 | Element udowy anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu CoCr, bezcementowy, pokryty porowatym tytanem, w rozmiarach 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, w opcji z zachowaniem więzadeł krzyżowych. | szt | 1
4 | Element udowy anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu CoCr, cementowany w ROZM: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 z możliwością zastosowania wąskiego rozmiaru, w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających | szt | 48
5 | Implant rzepki o kształcie owalnym, ROZM: 32mm, 35mm, 38mm oraz 42mm | szt | 1
6 | Taca piszczelowa rotacyjna wykonana ze stopu CoCr z wysoce polerowaną częścią górną, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem, ROZM tacy: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 | szt | 1
7 | Taca piszczelowa rotacyjna wykonana ze stopu CoCr z wysoce polerowaną częścią górną, cementowana, ROZM tacy: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6. | szt | 48
8 | Taca piszczelowa, cementowana, wykonana ze stopu tytanu, ROZM: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających. | szt | 1
9 | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, o grubościach: 10mm, 12,5mm, 15mm, 17,5mm, w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych | szt | 48
10 | Wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, mocowana zatrzaskowo, o grubościach: 8mm, 10mm, 12,5mm, 15mm, 17,5mm, w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych, z możliwością zastosowania specjalnie skonstruowanej wkładki zapewniającej półwiązanie | szt | 1
wartość łącznie :

## 4
|  | Formularz cenowy nr 2 / 2021 | [5 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 4 - Kombinezony i półmaski filtrujące
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN
1 | Kombinezom ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m², kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów. Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4, 5, 6. Spełnione normy i poziomy ochrony EN ISO 13688:2013, typ 4B wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2018, EN 14325:2004 ROZMIARY 2XL-4XL | szt | 3500
2 | Półmaska filtrująca FFP2 bez zaworu wydechowego zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 (penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 1,45 % ; penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej 5,32 %; opór wdechu przy natężeniu przepływu 95l/min poniżej 149 Pa, opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/min poniżej 238 Pa), bez zaworu, płaska konstrukcja ułatwiająca zakładanie, elastyczny zewnętrzny sztywnik na nos w kolorze białym, pianka w części nosowej oraz gumki mocowane z tyłu głowy zapewniają szczelne przyleganie. Maska w oraz gumki mocujące w kolorze białymi. Nie zawiera lateksu. Opakowanie a’5 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania. W celu potwierdzenia zgodności produktu należy załączyć deklarację zgodności, certyfikat badania typu UE, badania potwierdzające parametry zgodnie z normą EN 149:2001 + A1:2009 wykonane przez jednostkę notyfikowaną oraz CIOP ( nie starsze niż luty 2020) | szt | 14000
3 | Półmaska filtrująca FFP3 z zaworem wydechowym. ółmaska filtrująca FFP3 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 . Penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 0,28 % ; penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej 0,72 %; opór wdechu przy natężeniu przepływu 95l/min poniżej 2,77 mbar (277 Pa), opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/min poniżej 2,37 mbar ( 237 Pa), z zaworem, kopułowa konstrukcja, elastyczny zewnętrzny sztywnik na nas, pianka uszczelniająca od strony wewnętrznej na całym obwodzie półmaski, regulowane gumki mocowane z tyłu głowy zapewniające szczelne przyleganie. Opakowanie a’5 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania. W celu potwierdzenia zgodności produktu należy załączyć deklarację zgodności, certyfikat badania typu U | szt | 35000
wartość łącznie:

## 5
|  | Formularz cenowy nr 2 / 2021 | [5 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 5 - Niesterylny, drobny sprzęt szpitalny
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN
1 | Aparat zegarowy ze słuchawkami lekarskimi, do mierzenia cisnienia krwi u dorosłych | szt | 56
2 | Aparat zegarowy ze słuchawkami lekarskimi, do mierzenia ciśnienia krwi u dzieci | szt | 5
3 | Aparat elektroniczny do mierzenia ciśnienia krwi, nadgarstkowy | szt | 2
4 | Basen z tworzywa sztucznego | szt | 38
5 | Higrometr z termometrem | szt | 20
6 | Kaczka z tworzywa sztucznego | szt | 69
7 | Kubek do pojenia chorych na leżąco | szt | 213
8 | Okulary ochronne / gogle do zab.chir | szt | 19
9 | Opaska uciskowa gumowa typ Jetpull automatyczna | szt | 248
10 | Osłona twarzy zabezpieczająca przed odpryskami płynów, z ochroną przeciw parowaniu, zapobiegająca odblaskom. Osłona wyposażona w opaskę na głowę oraz piankę w części czołowej zapewniającą wygodę podczas pracy. Wymiary: 33,5 x 19 cm, opaska na głowę długości 31,5 cm. Zgodna z normą EN166 Ochrona indywidualna wzroku przed licznymi zagrożeniami. Klasa optyczna 1. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii II. Jednorazowa, bezlateksowa | szt | 1250
11 | Pojemnik do mierzenia pojemności pęcherza | szt | 3
12 | Słuchawka lekarska typu fonendoskop lub stetoskop | szt | 16
13 | Tacka na kieliszki z lekami - typ kratka | szt | 5
14 | Termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury na czole lub powierzchni ciała, czas pomiaru 0,5 sek | szt | 8
15 | Termometry lekarskie, bezrtęciowe | szt | 4
16 | Termometry lekarskie, elektroniczne | szt | 120
17 | Wanienka dezynfekcyjna o poj. 10 L | szt | 1
18 | Wanienka do dezynfekcji narzedzi z pokrywą 2 L | szt | 1
19 | Wanienka do dezynfekcji narzedzi z pokrywą 3,5 L | szt | 4
20 | Wanienka do dezynfekcji narzedzi z pokrywą 6 L | szt | 1
21 | Wieszak na worki na mocz | szt | 1125
wartość łącznie: