### Nasz znak: NZP-          /11/2020	              	    Racibórz, dn.: 02.11.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego, wg formularza cenowego nr 20/2020 - pytanie nr 1

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: przetarg nieograniczony: ,, Dostawa sprzętu laboratoryjnego”.

Znak sprawy: 20/2020

Niniejszym firma (…) zwraca się z prośbą o wyjaśnienia:

1.      Czy   z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (katalogi, prospekty, ulotki) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych  danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego  - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu  materiałów firmowych dystrybutora ?  Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Dot. Komora laminarna

- (dot. Lp. 8)  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  komorę laminarną o szerokości zewnętrznej  810 mm?

- (dot. Lp. 9)  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  komorę laminarną o wymiarach przestrzeni roboczej: 1105 x 475 x640 mm (szer. x gł. x wys.)?

- (dot. Lp. 10)  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  komorę laminarną z szyba frontową pochyloną pod katem 7°?

- (dot. Lp. 15)  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  komorę laminarną z komunikatami wyświetlanymi w jednym   z wybranych przez użytkownika języku (do wyboru język:  angielski, niemiecki, rosyjski) ?

- (dot. Lp. 15)  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  komorę laminarną z komunikatem o całkowitej liczbie godzin pracy  filtrów oraz bez informacji na temat temperatury w przestrzeni roboczej i poza nią?

- (dot. Lp. 27)  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  komorę laminarną  wyprodukowaną i spełniającą wymagania normy EN 61010-1:2010 oraz EN 12469:2000, co zostało potwierdzone w deklaracji zgodności producenta  wyrobu? ”,

informuję:

Ad.1. Zamawiający wymaga dostarczenia oryginalnych materiałów informacyjnych producenta oraz innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów technicznych urządzenia.

Dot. Komora laminarna

Ad.1. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.2. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.3. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.4. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.5. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.6. NIE, zgodnie z SIWZ.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy