### Nasz znak: NZP-          /11/2020	              	    Racibórz, dn.: 02.11.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego, wg formularza cenowego nr 20/2020 - pytanie nr 2

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużene terminu wynonywanych napraw gwarancyjnych do 14 dni roboczych oraz do 21 dni roboczych w momencie konieczności sprowadzenia cześci zamiennych z zagranicy?

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu poniesienia kosztów wynajmu sprzętu o podobnych parametrach w przypadku zgłoszenia przez Zamawiajcego żadania wymiany sprzętu na wolny od wad w terminie 30 dni ? Proszę o wyjaśnienie wymogów Zamawiającego w kwestii okoliczności w jakich Zamawiający może zastosować ten wymóg. Jednocześnie zwracam się z zapytaniem o dopuszczenie możliwości wymiany urządzenia na nowe po trzykrotnej wymianie tego samego podzespołu, zamiast powyższego żądania.

Pytanie do chodziarki nr: para.p.1poz.3

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości maksymalnej 2250 mm, spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego?

Pytanie do chłodziarki nr: para.p.1poz4

- Czy Zamawiający jest w stanie wydzielić jakio osobny pakiet chłodziarkę nr: para.p.1poz.4 biorąc pod uwagę zwiększenie w ten sposób konkurencyjności i możliwość przedstawienia oferty przez więszą ilość oferentów?

Pytanie do zamrażarki nr: para.p.1poz.6

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z komorą wewnętrzną wykonaną z tworzywa sztucznego, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Pytanie do zamrażarki nr: para.p.1poz8

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z obudową ze stali malowanej proszkowo oraz wnętrzem ze stali malowanej?

2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę bez oświetlenia LED?

3. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę bez wymuszonego obiegu powietrza ?

5. Czy Zamawiajacy dopuści zamrażarkę z panelem dotykowym?

Pytanie do cieplarki nr: para.p.1poz9

1. Czy Zamawiający dopuści cieplarkę z zakresem regulacji temperatury od +8ºC do +60ºC?

2. Czy Zamawiający dopuści cieplarkę z drzwiami zewnętrznymi pełnymi bez uszczelki magnetycznej?

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z drzwiami szklanymi wewnętrznymi szczelnie dopasowanymi?

4. Czy Zamawiający dopuści cieplarkę z alarmem wysokiej i niskiej tempratury bez możliwości ustalenia limitu programowania przez użytkownika, ale z inforamcją o dopuszczalnej odchyłce od temperatury zadanej?

Pytanie do cieplarki z chłodzeniem nr; para.p.1poz.10

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez drzwi wyposażonych w sprężyny automatyczne zamykające urządzenie jeśli drzwi są otwarte pod kątem mniejszym niż 90º, spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego?

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z oświetleniem LED uruchamianym za pomocą specjalnego wyłącznika umieszczonego na panelu sterującym? ”,

informuję:

Ad.1. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu napraw gwarancyjnych do 14 dni roboczych oraz 21 dni roboczych w momencie sprowadzania części zamiennych z zagranicy.

Ad.2. Zamawiający odstępuje od wymogu poniesienia kosztów najmu sprzętu zastępczego o podobnych parametrach w przypadku zgłoszenia przez zamawiającego żądania wymiany sprzętu na nowy wolny od wad, w terminie do 30 dni, wymiana urządzenia na nowe nastąpi po trzykrotnej wymianie tego samego podzespołu.

Pytanie do chodziarki nr: para.p.1poz.3

Ad.1. TAK, zamawiający dopuszcza.

Pytanie do chłodziarki nr: para.p.1poz4

Ad.1. TAK, zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie i wydzieli jako osobny pakiet (na stronie internetowej Szpitala zamieszczone, poprawione Formularze cenowe).

Pytanie do zamrażarki nr: para.p.1poz.6

Ad.1. TAK, zamawiający dopuszcza.

Pytanie do zamrażarki nr: para.p.1poz8

Ad.1. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.2. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.3. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.5. TAK, zamawiający dopuszcza.

Pytanie do cieplarki nr: para.p.1poz9

Ad.1. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.2. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.3. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.4. TAK, zamawiający dopuszcza.

Pytanie do cieplarki z chłodzeniem nr; para.p.1poz.10

Ad.1. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.2. TAK, zamawiający dopuszcza.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy