### Nasz znak: NZP-          /10/2020	              	    Racibórz, dn.: 12.10.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego, wg formularza cenowego nr 24/2020 - pytanie nr 2

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„…W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na pytanie:

1/ Dot. Zestawienia parametrów wymaganych i granicznych

Pakiet 1, pozycja 2  "Komora laminarna do przygotowywania żywienia"

W pkt. 7 Zamawiający wymaga aby głębokość komory wyniosła

"max. 700 mm, +/-100 mm".

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komory o głębokości 835 mm,

przy czym na czas wprowadzenia do pomieszczenia docelowego

wymiar ten może zostać zmniejszony do 790 mm poprzez czasowe

zdemontowanie panela przedniego i nie stanowi problemu przy

wprowadzeniu urządzenia przez drzwi o szerokości 800 mm? ”,

informuję:

TAK, zamawiający dopuszcza.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy