### Nasz znak: NZP-          /12/2020	              	    Racibórz, dn.: 11.12.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych, wg formularza cenowego nr 25/2020 - pytanie nr 5

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy:

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia i wyjaśnienia:

Pakiet 1, poz. 1

- Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z  tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.6.

- Czy zamawiający wymaga gazę pakowaną w rolkę, z uwagi na higieniczny sposób przechowywania i możliwość łatwego oraz wygodnego odcinania potrzebnej ilości, ograniczając przy tym ewentualne zanieczyszczenie produktu, ponadto sposób pakowania w roli znacząco ogranicza miejsce magazynowania?

Pakiet 1, poz. 2

Czy  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO?

Pakiet 1, poz. 4-5

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

Czy zamawiający dopuści kompresy 30 g?

Pakiet 1, poz. 6

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?

Pakiet 1, poz. 6-8

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 17 nitkowych, 8 warstwowych :

dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,46 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g; dla 10 cm x 10 cm - 1,65 g?

pakiet 1, poz. 6,7,8

czy zamawiający dopuści standardowo podwinięte brzegi z dwóch stron?

Pakiet 3, poz. 7

- Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, a zastosowany  klej akrylowy  nie powoduje uczuleń na skórze pacjenta, bez luźnej podkładki, plaster o wymiarach 6 cm x 8 cm, sterylizacja EO?

- Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- Czy zamawiający wydzieli poz.7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Pakiet 5, poz. 1-2

Czy zamawiający oczekuje wycenę za siatkę 25 mb w stanie rozciągniętym?

Pakiet 5, poz. 7-8

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Pakiet 5, poz. 1-8

Czy zamawiający wydzieli poz.1-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Pakiet 10, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

Pakiet 10, poz. 2

- Czy zamawiający dopuści serwetę gazową bez wstępnego prania i/lub technologicznego?

- Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?

- Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty? ”,

informuję:

Ad.1. Pakiet 1, poz. 1

- NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.2. Pakiet 1, poz. 2

TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.3. Pakiet 1, poz. 4-5

- NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.4. Pakiet 1, poz. 6

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.5. Pakiet 1, poz. 6-8

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.6. pakiet 1, poz. 6,7,8

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.7. Pakiet 3, poz. 7

- TAK, zamawiający dopuści.

- TAK, zamawiający dopuści.

- NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.8. Pakiet 5, poz. 1-2

TAK.

Ad.9. Pakiet 5, poz. 7-8

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.10. Pakiet 5, poz. 1-8

NIE, zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączania poszczególnych pozycji z wyszczególnionych pakietów (patrz. SIWZ pkt. 3.5).

Ad.11. Pakiet 10, poz. 1-2

Zamawiający nie umieścił pakietu 10 w postępowaniu.

Ad.12. Pakiet 10, poz. 2

- NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- TAK, pod warunkiem zachowania wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.

- NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy