## FC p.1
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 01.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.
pakiet nr 1 - TESTY PASKOWE Z CIĄGŁYM GRADIENTEM STĘŻEŃ ANTYBIOTYKU, DO BADANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI BAKTERII TYPU (typu E-test)
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Testy paskowe z ciągłym gradientem stężeń antybiotyku, do badania lekowrażliwości bakterii typu (typu e-test) w tym Imipenem, Meropenem, Kolistyna, Tigecyklina oraz pozostałe według potrzeb zamawiajacego. | test | 250
2 | MBL (Imipenem/Imipenem+EDTA) | test | 30
wartość łącznie :
Wymagania:
1 | Test łączący metodę rozcieńczeniową i dyfuzyjną.
2 | Gradient stężeń antybiotyków na niehigroskopijnych paskach plastikowych.
3 | Pochodzą od jednego producenta.
4 | Termin ważności minimum 18 miesięcy od daty dostawy.
5 | Pozytywna opinia Krajowego Ośrodka d/s Lekowrażliwości ( KORLD) - (dołączyć do oferty )
6 | Opakowanie zawiera od 1 do 30 testów

## FC p.2
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 1.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.
pakiet nr 2 - PODŁOŻA,TESTY I KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE DO OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ | SYMBOL
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Amikacin (30mg) op.=50 krążków | op. | 5 | [6 empty] | AN lub AK
2 | Amoxicillin/clavulanic acid (20/10mg) op.=50 krążków | op. | 30 | [6 empty] | AMC
3 | Amoxicillin/clavulanic acid (2/1mg) op.=50 krążków | op. | 5 | [6 empty] | AMC
4 | Ampicillin (10mg). op.=50 krążków | op. | 15 | [6 empty] | AM lub AMP
5 | Ampicillin (2mg) op.=50 krążków | op. | 5 | [6 empty] | AM lub AMP
6 | Ampicillin/sulbactam (10/10mg). op.=50 krążków | op. | 20 | [6 empty] | SAM
7 | Cefadroksyl(30mg) op.=50 krążków | op. | 10 | [6 empty] | CEC
8 | Cefaleksyna (30mg) op.=50 krążków | op. | 10
9 | Cefaklor(30mg) op.=50 krążków | op. | 5 | [6 empty] | CF lub KF
10 | Ceftarolina(5mg) op.=50 krążków | op. | 5
11 | Cefepime(30mg) op.=50 krążków | op. | 5 | [6 empty] | FEP
12 | Cefoksytyna(30mg) op.=50 krążków | op. | 20 | [6 empty] | FOX
13 | Cefotaxime(5mg). op.=50 krążków | op. | 10 | [6 empty] | CTX
14 | Cefotaxime(30mg). op.=50 krążków | op. | 30 | [6 empty] | CTX
15 | Cefpodoksym (10mg) op.=50 krążków | op. | 5 | [6 empty] | CPD
16 | Ceftazidime(30mg) op.=50 krążków | op. | 25 | [6 empty] | CAZ
17 | Ceftazidime(10mg) op.=50 krążków | op. | 10 | [6 empty] | CAZ
18 | Ceftriakson(30mg) op.=50 krążków | op. | 25 | [6 empty] | CRO
19 | Cefuroksym(30mg) op.=50 krążków | op. | 20 | [6 empty] | CXM
20 | Chinupristyna/dalfopristyna(15mg) op.=50 krążków | op. | 5 | [6 empty] | SYN
21 | Chloramfenicol(30mg) op.=50 krążków | op. | 5 | [6 empty] | C
22 | Ciprofloksacyna(5mg) op.=50 krążków | op. | 25 | [6 empty] | CIP
23 | Doksycyklina(30mg) op.=50 krążków | op. | 5 | [6 empty] | D LUB DO
24 | Erytromycyna(15mg) op.=50 krążków | op. | 20 | [6 empty] | E
25 | Ertapenem(10mg) op.=50 krążków | op. | 25 | [6 empty] | ETP
26 | Furazolidon(100mg) op.=50 krążków | op. | 5 | [6 empty] | F lub FR
27 | Gentamicyna(30mg) op.=50 krążków | op. | 5 | [6 empty] | GM lub GE lub CN
28 | Gentamicyna(10mg) op.=50 krążków | op. | 5 | [6 empty] | GM lub GE lub CN
29 | Imipenem(10mg) op.=50 krążków | op. | 15 | [6 empty] | IPM
30 | Klindamycyna(2mg) op.=50 krążków | op. | 15 | [6 empty] | CC lub DA
31 | Kwas fusydowy(10mg) op.=50 krążków | op. | 5 | [6 empty] | FA lub FD
32 | Kwas nalidyksowy(30mg) op.=50 krążków | op. | 5 | [6 empty] | NA
33 | Lewofloksacyna(5mg) op.=50 krążków | op. | 10 | [6 empty] | LVX
34 | Linezolid (10mg) op.=50 krążków | op. | 5 | [6 empty] | LZD
35 | Loracarbef(30mg) op.=50 krążków | op. | 5 | [6 empty] | LOR
36 | Minocyklina (30mg) op.=50 krążków | op. | 5
37 | Meropenem (10mg) op.=50 krążków | op. | 15 | [6 empty] | MEM
38 | Moksifloksacyna(5mg) op.=50 krążków | op. | 5 | [6 empty] | MXF
39 | Mupirocyna(200mg) op.=50 krążków | op. | 5 | [6 empty] | MUP
40 | Nitrofurantoina(100mg) op.=50 krążków | op. | 15 | [6 empty] | FM lub NF
41 | Nitroksolina(30mg) op.=50 krążków | op. | 15 | [6 empty] | FM lub NF
42 | Norfloksacyna(10mg) op.=50 krążków | op. | 25 | [6 empty] | NOR
43 | Ofloksacyna(5mg) op.=50 krążków | op. | 5 | [6 empty] | OFX
44 | Pefloksacyna(5mg) op.=50 krążków | op. | 5 | [6 empty] | PEF
45 | Oxacillin(1mg) op.=50 krążków | op. | 5 | [6 empty] | OX
46 | Penicillin benzylowa (penicylina G)(1 IU) / op.=50 krążków | op. | 10 | [6 empty] | P lub PE
47 | Penicillin V (fenoksymetylopenicylina)(10 IU) op.=50 krążków | op. | 5 | [6 empty] | P lub PE
48 | Piperacillin(30mg) op.=50 krążków | op. | 5 | [6 empty] | PIP
49 | Piperacillin/tazobaktam(30/6mg) 36 op.=50 krążków | op. | 10 | [6 empty] | TZP
50 | Rifampicyna(5mg) op.=50 krążków | op. | 5 | [6 empty] | RA lub RD
51 | Streptomycin(300mg) op.=50 krążków | op. | 5 | [6 empty] | SXT
52 | Teicoplanina(30mg) op.=50 krążków | op. | 10 | [6 empty] | TEC
53 | Temocylina (30mg) op.=50 krążków | op. | 5
54 | Tetracyklina(30mg) op.=50 krążków | op. | 10 | [6 empty] | T lub TE
55 | Telitromycyna 15mg) op.=50 krążków | op. | 5
56 | Tigecyklina (15mg) op.=50 krążków | op. | 5 | [6 empty] | TG
57 | Ticarcylina(75mg) op.=50 krążków | op. | 5 | [6 empty] | TIC
58 | Tobramycyna(10mg) op.=50 krążków | op. | 10 | [6 empty] | NN lub TOB
59 | Trimetoprim (5mg) op.=50 krążków | op. | 10 | [6 empty] | TMP lub W
60 | Trimetoprim/sulfametoksazol(1:19) 25mg op.=50 krążków | op. | 25 | [6 empty] | SXT
61 | Trometamol fosfomycyny(200mg) op.=50 krążków | op. | 15
62 | Vancomycin(5mg) op.=50 krążków | op. | 10 | [6 empty] | VA
63 | Ceftazydym–avibactam op.=50 krążków | op. | 2
64 | Ceftolozan –tazobactam op.=50 krążków | op. | 2
65 | Meropenem –vaborbactam op.=50 krążków | op. | 2
66 | Jałowe krążki bibułowe op.=50 krążków | op. | 10
67 | Podłoże Mueller Hinton agar (MH) średnica płytki 9cm | płytka | 4000
68 | Podłoże Mueller Hinton agar z 5% krwią końską i 20 mg /L NAD (MH-F) | płytka | 500
69 | Test do oznaczania MIC kolistyny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie zgodnie z rekomendacjami EUCAST i CLSI. dla lekopoornych mikroorganizmów takich jak Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanii i pałeczki z rodz Enterobacteriaceae | test | 60
70 | Testy do oznaczania lekowrażliwości grzybów na mikropłytce z rodzaju Candida, Cryptococcus, Aspergillus w oparciu o MIC na czynniki przeciwgrzybicze conajmniej : amfoterycyna, 5-flucytozyna, caspofungina, mikafungina, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol (maksimum 10 sztuk w opakowaniu) | test | 10
|  |  | Łącznie wartość zamówienia : |  | 0 | 0 |  | 0
Wymagania :
Dotyczy krążków antybiogramowych:
1 | Wszystkie krążki powinny posiadać termin ważności min. 18 miesięcy i pochodzić od jednego dostawcy
2 | Krążki pakowane indywidualnie (po 50 szt) w hermetycznie zamkniętym opakowaniu typu tzw. ”blister pack” z możliwością obustronnego wyciągania krążków.
Każdy cartrige z krążkami zawiera swój niezależny pochłaniacz wilgoci.
Pochłaniacz wilgoci powinien być w postaci jednorodnej trwałej masy (np. tabletki) lub granulatu zapakowanego w szczelne opakowanie.
Nie dopuszcza się granulatu zabezpieczonego jedynie np. kłaczkiem waty. Zakres trwałości pochłaniacza winien być zgodny z terminem ważności krążków antybiotykowych
Niedopuszczalne są inne formy hermetycznego opakowania.
3 | Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami CLSI, EUCAT i z rekomendacjami Polskiego Konsultanta Krajowego ds. mikrobiologii każdy pojedynczy krażek ma mieć czytelnie
wydrukowany:
- symbol i stężenie w µg (dwustronnie)
- skrót międzynarodowej nazwy (symbol na krążku musi być symbolem używanym powszechnie -zgodnie z tabelą)
- każda seria dostarczona z dołączonym Świadectwem Kontroli Jakości które powinno zawierać:
• nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności
| • spełnia normę DIN dotycząą maksymalnego odczylenia stężenia antybiotyku w krążku (powinno zawierać się w zakresie 90-125% ustalonego stężenia.) | [7 empty] | Spełniają normę DIN dotyczącą maksymalnego odchylenia noinalnego
• kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami podanymi w milimetrach dla każdego szczepu kontrolnego
4 | Krążki muszą mieć średnicę 6 mm i pasować do dyspenserów firmy OXOID, które zamawiający posiada na wyposażeniu.
Fiolki z krążkami muszą być kompatybilne z dyspenserem, zgodnie wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji dyspensera.
Ponadto w ramach umowy Wykonawca użyczy na czas jej trwania nieodpłatnie dyspensery - 6 sztuk - na płytki o średnicy 9 cm, 6 kanałowe
5 | Wszystkie krążki musza posiadać identyczne warunki przechowywania: od 8 do -20ºC
6 | Wszystkie krążki posiadają pozytywną opinię KORDL dotyczącą krążków antybiotykowych - dołączyć do oferty
7 | Wszystkie krążki posiadają raport z badania porównawczego EUCAST
8 | Zamawiający zastrzega sobie prwo zażyczenia innych próbek w celu potwierdzenia wymogów specyfikacji
Dotyczy podłoży na płytkach:
1 | Terminy ważności na płytkach minimum 4- 6 tygodnii dla pożywek zawierających krew; minimum 6 - 8 tygodni dla pozostałych pożywek; Do oferty należy dołączyć wykaz
terminów ważności pożywek, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru
2 | Nadruk na denku płytki z nazwą pożywki, numerem serii, godziną rozlania i datą ważności
3 | Wymagane płytki hermetycznie pakowane po 10 lub 20 szt.
4 | 4. Każda seria dostarczona z dołączonym Świadectwem Kontroli Jakości dokonanym w oparciu o wytyczne CLSI /EUCAST ( świadectwa dołączyć do oferty)

## FC p.3
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 01.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.
pakiet nr 3 - KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Krążki do różnicowania Streptococcus z grupy A (SP) | szt. | 150
2 | Krążki do różnicowania Streptococcus pneumoniae (OP) | szt. | 400
3 | Krążki do różnicowania Gardnerella vaginalis (GV) | szt. | 100
4 | Krążki z nowobiocyną do różnicowania Staphylococcus saprophyticus (N) | szt. | 100
5 | Krążki do różnicowania pałeczek z rodz Haemophilus z czynnikiem V | szt. | 100
6 | Krążki do różnicowania pałeczek z rodz Haemophilus z czynnikiem X | szt. | 100
7 | Krążki do różnicowania pałeczek z rodz Haemophilus z czynnikiem VX | szt. | 100
8 | Krążki do różnicowania Enterococcus faecalis od Enterococcus faecium (EF) | szt. | 250
9 | Krążki do różnicowania Moraxella od Neisseria (BC) | szt. | 100
10 | Krążki z nitrocefiną | szt. | 100
|  |  | Łącznie wartość zamówienia : |  | 0 |  |  | 0
Wymagania :
Termin ważności – oferowanego przedmiotu zamówienia – nie może być krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru.
Krążki należy zaoferować w opakowaniach po 50 lub 100 szt krążków

## FC p.4
Załącznik nr 1
F o r m u l a rz c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 01.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.
pakiet nr 4 - TESTY DO SZYBKIEJ IDENTYFIKACJI
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Zestaw lateksowy do określenia przynależności grupowej paciorkowców z grup A,B,C,D,G,F,G / op.=50 oznaczeń | op. | 2
2 | Bufor do zestawu lateksowego do określenia przynależności grupowej paciorkowców z grup A,B,C,D,G,F,G / op.=50 oznacz. | op. | 1
3 | Szybki test aglutynacyjny dla Streptococcu pneumoniae typu „Slidex Pneumo Kit” / op.=50 oznaczeń | op. | 2
4 | Lateks wykrywający koagulaze, białkoA Staphylococcus typu “Slidex Staph Kit” / op.=100 oznaczeń | op. | 15
5 | Szybka manualna identyfikacja ( do 5 godz ) pałeczek Enterobacteriaceae oraz innych pałeczek Gram-ujemnych, oksydazo-ujemnych | test | 150
Łącznie wartość zamówienia :
Wymagania :
Termin ważności – oferowanego przedmiotu zamówienia – nie może być krótszy niż 9 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru.

## FC p.5
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 01.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.
pakiet nr 5 - PODŁOŻA DO HODOWLI GRUŹLICY
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Podłoże Lowensteina -Jensena z gliceryną i zielenią malachitową | szt | 200
Łącznie wartość zamówienia :
WYMOGI:
termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia – nie może być krótszy niż 5 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru.

## FC p.6
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 01.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.
pakiet nr 6 - PODŁOŻA NA PŁYTKACH, PROBÓWKACH
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
PODŁOŻA NA PŁYTKACH
1 | Agar Columbia +5%krew barania | płytka a 90 mm | 7000
2 | Agar Columbia CNA +5%krew barania (podłoże selektywne z kolistyną i kwasem nalidyksowym) | płytka a 90 mm | 400
3 | Agar czekoladowy z bacytracyną (do hodowli Haemophilus spp.) | płytka a 90 mm | 300
4 | Agar Schedler KV+5%krew barania (podłoże selektywne z kanamycyną i wankomycyną) | płytka a 90 mm | 100
5 | Agar Schedlera + 5% krew z wit.K | płytka a 90 mm | 150
6 | Cetrymide Agar - wybiórcza izolacja Pseudomonas aeruginosa(z dodatkiem cetrymidu i kwasu nalidyksowego). | płytka a 90 mm | 300
7 | Enterococcosel Agar (Bile Esculine Azide Agar- wybiórcza izolacja i różnicowanie paciorkowców z grupy D) | płytka a 90 mm | 200
8 | Hektoen Enteric Agar | płytka a 90 mm | 100
9 | MacConkey Agar z fioletem krystalicznym | płytka a 90 mm | 6000
10 | MacConkey Agar z sorbitolem | płytka a 90 mm | 40
11 | Mannitol Salt Agar (Chapman) | płytka a 90 mm | 2000
12 | Mueller Hinton II Agar z kloksacyliną | płytka a 90 mm | 50
13 | Płytki odciskowe (do kontroli mikrobiologicznej czystości powierzchni ) z neutralizatorami do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów | płytka a 60 mm | 50
14 | Płytki odciskowe (do kontroli mikrobiologicznej czystości powierzchni) z neutralizatorami do oznaczania ogólnej liczby bakterii z rodziny Enterobacteriaceae | płytka a 60 mm | 50
15 | Płytki odciskowe do kontroli mikrobiologicznej czystości powierzchni) z agarem SABOURAUD i neutralizatorami do wykrywania drożdży i pleśni | płytka a 60 mm | 20
16 | Podłoże do metody przeglądowej dla S.aureus –MHA + oksacylina 6mg/l | płytka a 90 mm | 60
17 | Podłóże selektywne do hodowli Gardnerella vaginalis | płytka a 90 mm | 80
18 | Sabouraud Agar + chloramfenikol | płytka a 90 mm | 1000
19 | Salmonella Shigella Agar | płytka a 90 mm | 100
20 | Selektywne podłoże do wykrywania Yersinia spp ( Yersinia CIN Agar ) | płytka a 90 mm | 100
21 | Thayer Martin (do hodowli rzeżączki) | płytka a 90 mm | 50
PODŁOŻA W PROBÓWKACH
22 | Bulion Schedlera+ wit.K +0,02 agaru- | probówka - objętość 9 – 10 ml‎ | 70
23 | Bulion Tood- Hewitt z dodatkiem antybiotyków : gentamycyną 8μg/ml i kwasem nalidyksowym 15 μg/ml lub z kolistyną 10μg/ml i kwasem nalidyksowym 15 μg/ml ( podłoże wybiórcze do hodowli Streptococcus agalactiae) | probówka -objętość 5 ml,‎ | 300
24 | BHI Bulion (Brain Heart Infusion) Podłoże do hodowli mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych | probówka -objętość 5 ml,‎ | 800
25 | TSB Tryptic Soy Bulion | probówka a 10 ml | 800
26 | TSB Tryptic Soy Bulion | probówka a 5 ml | 1000
27 | Selenite F Bulion - wybiórcze namnażanie Salmonella spp. | probówka a 5 ml | 100
28 | Roztwór 0,85 % NaCl. Roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych, płyn do rozcieńczeń | probówka‎- objętość 2,5 ml | 700
29 | 1% woda peptonowa z tryptofanem. Podłoże do biochemicznego różnicowania Enterobacteriales na podstawie zdolności do wytwarzania indolu | probówka - objętość 3 – 5 ml‎ | 100
30 | Odczynnik Ehrlicha (nr kat. 3130) | butelka a 200 ml | 1
31 | Malonian – podłoże z malonianem sodu - oznaczanie zdolności rozkładu malonianu. | probówka - objętość 3 – 5 ml‎ | 100
|  |  | Łącznie wartość zamówienia : |  | 0 |  |  | 0
WYMOGI :
1. Terminy ważności na płytkach minimum: 5-6 tygodnii dla pożywek zawierających krew; 6- 8 tygodnii dla pozostałych pożywek;
licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru.
2.Do oferty dołączyć wykaz terminów ważności pożywek ,
3. Nadruk na denku płytki z nazwą pożywki, numerem serii, godziną rozlania i datą ważności
3. Dla podłoży gotowych przy każdej serii wymagane dostarczenie Certyfikatui Jakości dokonanego w oparciu o wytyczne CLSI /EUCAST
Certyfikat jakości powinien zawierać: nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, skład pożywki, ogólną charakterystykę pożywki
(kolor, pH, sterylność) ,żyzność , selektywność, charakterystykę mikrobiologiczną szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC
4. Płytki hermetycznie pakowane po 10 lub 20 szt.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażyczenia próbek w celu potwierdzenia wymogów specyfikacji

## FC p.7
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 01.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.
pakiet nr 7 - PODŁOŻA CHROMOGENNE NA PŁYTKACH
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Podłoże chromogenne przeznaczone do wykrywania pałeczk Gram-ujemnych produkujących karbapenemazy (podłoże typu CHROMAGAR CARBA ) | szt. | 200
2 | Podłoże chromogenne ESBL - do badań przesiewowych szczepów z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzających ß - laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL) | szt. | 200
3 | Podłoże chromogenne do wykrywania i identyfikacji bakterii Acinetobacter spp. wieloopornego | szt. | 200
4 | Podłoże chromogenne do izolacji i wstępnej identyfikacji bakterii typu „CPS ID 2” | szt. | 200
5 | Podłoże chromogenne do wykrywania i identyfikacji pałeczek Salmonella z materiałów klinicznych | szt. | 100
6 | Podłoże chromogenne doizolacji i identyfikacji paciorkowców z grupy B (GBS - Group B Streptococcus). | szt. | 120
7 | Podłoże chromogenne do wykrywania i bezpośredniego różnicowania patogennych szczepów Yersinia enterocolitica | szt. | 50
8 | Podłoże chromogenne do izolacji i bezpośredniej identyfikacji Staphylococcus aureus MRSA | szt. | 200
9 | Wybiórcze podłoze chromogenne do badań przesiewowych szczepów z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzajacych ESBL oraz enterokoków o nabytej oporności na wankomycynę (VRE) ( płytki dwudzielne ) | szt. | 200
10 | Podłoże chromogenne do izolacji , identyfikacji oraz bezpośredniego odczytu Clostridum difficile | szt. | 60
|  |  | Łącznie wartość zamówienia : |  | 0 |  |  | 0
WYMOGI :
1. Terminy ważności na płytkach minimum: 5 tygodnii licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru. Do oferty dołączyć wykaz terminów ważności pożywek
2. Nadruk na denku płytki z nazwą pożywki, numerem serii, godziną rozlania i datą ważności
3. Dla podłoży gotowych przy każdej serii wymagane dostarczenie Certyfikatui Jakości dokonanego w oparciu o wytyczne CLSI/EUCAST
Certyfikat jakości powinien zawierać: nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, ogólną charakterystykę pożywki
(kolor, pH, sterylność) ,żyzność , selektywność, charakterystykę mikrobiologiczną szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC
4. Płytki hermetycznie pakowane po 10 lub 20 szt.
5.Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w jednej pozycji podłoża pochodzącego od innego producenta niż podłoża w pozostałych pozycjach
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażyczenia próbek w celu potwierdzenia wymogów specyfikacji
7. Do pierwszej dostawy należy dołączyć ulotki obrazujące wzrost kolonii na podłożu oraz metodykę wykonania posiewu i interpretację w języku polskim.

## FC p.8
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 01.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.
pakiet nr 8 - PODŁOŻA W PROBÓWKACH DO OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI PRĄTKÓW
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Pożywka z Lowensteina-Jensena z dodatkiem streptomycyny 4 mcg/ml | szt. | 10
2 | Pożywka z Lowensteina-Jensena z dodatkiem streptomycyny 8 mcg/ml | szt. | 10
3 | Pożywka z Lowensteina-Jensena z dodatkiem etambutolu 2 mcg/ml | szt. | 10
4 | Pożywka z Lowensteina-Jensena z dodatkiem etambutolu 4 mcg/ml | szt. | 10
5 | Pożywka z Lowensteina-Jensena z dodatkiem rifampicyny 40 mcg/ml | szt. | 10
6 | Pożywka z Lowensteina-Jensena z dodatkiem rifampicyny 80 mcg/ml | szt. | 10
7 | Pożywka z Lowensteina-Jensena z dodatkiem izoniazydu 0,2 mcg/ml | szt. | 10
8 | Pożywka z Lowensteina-Jensena z dodatkiem izoniazydu 0,4 mcg/ml | szt. | 10
|  |  | wartość łącznie : |  | 0 |  |  | 0
Wymogi:
Termin ważności – oferowanego przedmiotu zamówienia – nie może być krótszy niż 6 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru.

## FC p.9
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 01.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.
pakiet nr 9 - SUROWICE DO AGLUTYNACJI SZKIEŁKOWEJ
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Surowice Salmonella dla antygenu HM, do aglutynacji szkiełkowej op. = 5ml | op. | 2
2 | Surowice Salmonella dla antygenu AO, do aglutynacji szkiełkowej op. = 5ml | op. | 1
3 | Surowice Salmonella dla antygenu BO, do aglutynacji szkiełkowej op. = 5ml | op. | 1
4 | Surowice Salmonella dla antygenu CO, do aglutynacji szkiełkowej op. = 5ml | op. | 1
5 | Surowice Salmonella dla antygenu DO, do aglutynacji szkiełkowej op. = 5ml | op. | 2
6 | Surowice Salmonella dla antygenu EO, do aglutynacji szkiełkowej op. = 5ml | op. | 1
7 | Surowice Shigella sonnei do aglutynacji szkiełkowej op. = 5ml | op. | 1
wartość łącznie :
Wymagania :
Termin ważności – oferowanego przedmiotu zamówienia – nie może być krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru.

## FC p.10
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 01.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.
pakiet nr 10 - ZESTAWY LATEKSOWE DLA E.COLI
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Lateks kontrolny EPEC odczynnik a 5 ml na około 200 oznaczeń | zestaw | 1
2 | Lateks EPEC - odczynnik wieloważny dla grupy A odczynnik a 5 ml na około 200 oznaczeń | zestaw | 1
3 | Lateks EPEC - odczynnik wieloważny dla grupy B odczynnik a 5 ml na około 200 oznaczeń | zestaw | 1
4 | Lateks EPEC - odczynnik wieloważny dla grupy C odczynnik a 5 ml na około 200 oznaczeń | zestaw | 1
wartość łącznie :
Wymagania :
Termin ważności – oferowanego przedmiotu zamówienia – nie może być krótszy niż 9 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru.

## FC p.11
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 01.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.
pakiet nr 11 - TESTY DO IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI GRZYBÓW
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Chromogenne podłoże do wstępnej diagnostyki i różnicowania minimum czterech gatunków drożdżaków: Candida albicans, C. glabrata, C. krusei, C. tropicalis. Podłoże transparentne ( klarowne ) pozwalajace na szybką identyfikacje różnych gatunków na podstawie koloru kolonii. | płytka | 150
2 | Testy do manualnej identyfikacji i oznaczenia lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych na nystatynę, amfoterycynę , flucytozynę, ekonazol, ketokonazol, klotrimazol, mikonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol | test | 30
3 | Testy kolometryczne do manualnego oznaczenia lekowrażliwości drożdżopodobnych metodą rozcieńczeń na Amphotericin B, Flucytosine, Ketoconazol, Miconazol, Fluconazol / (opakowanie na 10 testów) | op | 10
|  |  | wartość łącznie : |  | 0 |  |  | 0
Wymagania:
1 | Pozycja 1- średnica płytki 90 mm, termin ważności – oferowanego przedmiotu zamówienia – nie może być krótszy niż 8 tygodni licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru.
2 | Pozycja 2, 3 , 4 - termin ważności – oferowanego przedmiotu zamówienia – nie może być krótszy niż 9 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru.
3 | Do oferty dołączyć:
• certyfikat produktu pakiet nr11 dla poz.1,2
• ulotka techniczna ( wykonania testu ) pakiet nr11 dla poz.1,2,3
• zamawiający zastrzega sobie prwo zażyczenia próbek w celu potwierdzenia wymogów specyfikacji

## FC p.12
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 01.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.
pakiet nr 12 - TESTY RÓŻNICUJĄCE GATUNKI PRĄTKÓW
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Test niacynowy - do diagnostyki prątków gruźlicy do wykrywania niacyny w podłozu op.=25 testów/pasków | op | 1
Łącznie wartość zamówienia :
Uwaga!
We wszystkich przypadkach, gdzie użyto nazw handlowych dopuszcza się zaoferowanie asortymentu równoważnego,
przez który rozumie się asortyment służący do oznaczenia danego parametru tą samą metodą
WYMOGI:
Termin ważności – oferowanego przedmiotu zamówienia – nie może być krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru.

## FC p.13
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 1.01.2018 r. - do 31.12.2018 r.
pakiet nr 13- Lateksowy płytkowy test do wykrywania reagin kiłowych (RPR
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Lateksowy płytkowy test do wykrywania reagin kiłowych (RPR) - w zestawie płytki i mieszadełka. Zestaw zawiera kontrlę dodatnią. Opakowanie zawiera od 100 do 250 testów. | test | 500
|  |  | Łącznie wartość zamówienia : |  | 0 |  |  | 0
WYMOGI:
Termin ważności – oferowanego przedmiotu zamówienia – nie może być krótszy niż 9 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru.

## FC p.14
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 01.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.
pakiet nr 14 - TESTY LATEKSOWE DO WYKRYWANIA ANTYGENÓW W PŁYNIE MÓZGOWO-RDZENIOWYM
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Zestaw pojedynczych testów lateksowych do wykrywania antygenów w płynie mózgowo – ‎rdzeniowym : ‎ • Haemophilus influenzae typu b , ‎ • Neisseria meningitidis A, ‎ • Neisseria meningitidis B/E.coli K1, ‎ • Neisseria meningitidis C, ‎ • Neisseria meningitidis Y/W135, ‎ • Streptococcus pneumoniae, ‎ • Streptococcus z grupy B. W zestawie wymagne kontrole op =25testów. ‎ | op. | 1
wartość łącznie :
Wymogi:
Termin ważności – oferowanego przedmiotu zamówienia – nie może być krótszy niż 9 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru.

## FC p.15
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 01.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.
pakiet nr 15 - ZESTAW DO DIAGNOSTYKI MONONUKLEOZY ZAKAŹNEJ
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Mononukleoza - test kasetkowy wykrywający przeciwciała heterofilne wraz z kontrolą pozytywną i negatywną op. =20 oznaczeń | op. | 1
Łącznie wartość zamówienia :
WYMOGI:
1.Termin ważności – oferowanego przedmiotu zamówienia – nie może być krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru.
2. Do oferty należy dołączyć ulotkę zawierającą metodykę wykonania i interpretacji w języku polskim.

## FCp.16
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 01.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.
pakiet nr 16 - TESTY DO WYKRYWANIA CLOSTRIDIUM DIFFICILE W KALE
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Immunoenzymatyczny test kasetkowy do równoczesnego wykrywania antygenu dehydrogenazy ‎glutaminianowej ( GDH ) oraz toksyn A i B Clostridium difficile w próbkach kału. ‎ Poziom wykrywalności nie niższy niż ; ‎ ‎-‎ dla toksyny A min.0,63 ng/ml, ‎ ‎-‎ toksyny B min. 0,16 ng/ml, ‎ ‎-‎ GDH min. 0,8 ng/ml ‎ Opakowanie od 20 do 30 testów‎ | test | 200
Łącznie wartość zamówienia :
WYMOGI:
1.Termin ważności – oferowanego przedmiotu zamówienia – nie może być krótszy niż 6 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru.
2. Do oferty należy dołączyć ulotkę w języku polskim zawierającą metodykę wykonania i interpretacji oraz potwierdzającą wymagania

## FC p.17
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 01.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.
pakiet nr 17 - SZYBKI TEST DO WYKRYWANIA ROTAWIRUSA I ADENOWIRUSA W KALE
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Zestaw do wykrywania antygenów Rotawirusa i Adenowirusa w kale ( test kasetkowy ) op = 20 oznaczeń | op | 7
wartość łącznie :
Wymagania :
· Termin ważności – oferowanego przedmiotu zamówienia – nie może być krótszy niż 6 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru.
· Czułość diagnostyczna większa niż 99 % dla rotawirusów i większa niż 99 % dla adenowirusów w porównaniu z metodą aglutynacji lateksowej.
· Swoistość nie mniejsza niż 98 % dla rotawirusów i większa niż 99 % dla adenowirusów w porównaniu z metodą aglutynacji lateksowej.
· Zamawiający wymaga aby w teście były wszystkie niezbędne akcesoria pozwalające na wykonanie badania.
· Do oferty należy dołączyć ulotkę w języku polskim zawierającą metodykę wykonania i interpretacji oraz potwierdzającą wymagania

## FC p.18
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 01.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.
pakiet nr 18 - Test do wykrywania karbapenemaz
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Immunochromatograficzny test kasetkowy do wykrywania mechanizmów oporności ( conajmniej czterech ) typu OXA-48, KPC, NDM i VIM (opakowanie a 20 szt ) | op. | 2
|  |  | wartość łącznie : |  | 0 |  |  | 0
Wymagania :
1 | Termin ważności – oferowanego przedmiotu zamówienia – nie może być krótszy niż 7 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru.
2 | Czułość i specyficzność 100%

## FC p19
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 01.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.
pakiet nr 19 - SZYBKI TEST DO WYKRYWANIA WIRUSA RSV I ADENOWIRUSA W DROGACH ODDECHOWYCH
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Szybki test kasetkowy do wykrywania wirusa RSV i oddechowego Adenowirusa bezpośrednio w w próbkach - wymaz nosa, aspiratu, popłuczyny op.=20 oznaczeń | op. | 4
wartość łącznie :
Wymagania :
1 | Termin ważności – oferowanego przedmiotu zamówienia – nie może być krótszy niż 9 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru.
2 | Czułość diagnostyczna nie mniejsza niż 95 % dla RSV ,dla Adenowirusa > 99%
3 | Zestaw zawiera kontrolę pozytywną:
4 | W zestawie: drobny sprzęt do wykonania oznaczenia: wymazówki do pobrania materiału, jednorazowe pipetki itp..
5 | Do oferty należy dołączyć ulotkę w języku polskim zawierającą metodykę wykonania i interpretacji oraz potwierdzającą wymagania

## FC p 20
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 01.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.
pakiet nr 20 - SZYBKI TEST DO WYKRYWANIA NOROWIRUSA W KALE
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Zestaww do wykrywania antygenu norowirusa z genogrupy I i II w próbkach kału ( test kasetkowy ) (opakowanie a 10 szt) | op | 4
|  |  | wartość łącznie : |  | 0 | 0 |  | 0
Wymagania :
1 | Zestaw zawiera wbudowany system kontrolny ( wewnętrzny )
2 | Zestaw zawiera lub z zestawem dostarczona jest kontrola dodatnia ( np. zawiesina lub tarnsportówka) do kontroli zewnętrznej
3 | Test został porównany do metody real time PCR do oznaczania norowirusów z genogrupy 1 i 2:
· Czułość diagnostyczna nie niższa niż 98%
· Swoistość nie niższa niż 98 %
4 | Termin ważności – oferowanego przedmiotu zamówienia – nie może być krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru.
5 | Do oferty dołączyć ulotkę techniczną wykonania testu oraz potwierdzającą wymagania

## FC p.21
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 01.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.
pakiet nr 21 - SZYBKI TEST DO WYKRYWANIA CAMPYLOBACTER W KALE
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Zestaww do wykrywania antygenu Campylobacter jejuni i coli w próbkach kału ( test kasetkowy ) op = 10 oznaczeń | op | 4 |  |  |  |  | 0
wartość łącznie :
Wymagania :
· Termin ważności – oferowanego przedmiotu zamówienia – nie może być krótszy niż 9 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru.
· Czułość diagnostyczna nie niższa niż 98%
· Swoistość nie niższa niż 98 %
· Do oferty należy dołączyć ulotkę w języku polskim zawierającą metodykę wykonania i interpretacji oraz potwierdzającą wymagania

## FC p.22
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 01.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.
pakiet nr 22 - SZYBKI TEST DO WYKRYWANIA LEGIONELLA W MOCZU
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Zestaw do wykrywania antygenów Legionella pneumophila w moczu szybką metodą immunochromatograficzną, kasetkową, | op | 20
wartość łącznie :
Wymagania :
1 | Termin ważności – oferowanego przedmiotu zamówienia – nie może być krótszy niż 9 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru.
2 | Czułość diagnostyczna nie niższa niż 95%
3 | Specyficzność nie niższa niż 95 %
4 | Zestaw zawiera wbudowany system kontrolny ( wewnętrzny ) oraz materiały ( np. zawiesiny , wymazówki) do kontroli zewnętrznej testu
tzn kontrolę dodatnią i kontrolę ujemną

## FC p.23
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 1.01.2018 r. - do 31.12.2018 r.
pakiet nr 23 - BARWNIKI DO BARWIENIA PRĄTKÓW METODĄ ZIEHL - NEELSENA
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Fuksyna karbolowa (roztwór do barwienia metodą Ziehl-Neelsena na zimno) | ml | 1000
2 | Błękit metylenowy (roztwór do barwienia metodą Ziehl-Neelsena) | ml | 1000
Łącznie wartość zamówienia :
WYMOGI:
termin ważności – oferowanego przedmiotu zamówienia – nie może być krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru.

## FC p.24
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 01.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.
pakiet nr 24 -OSOCZE KRÓLICZE
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Osocze królicze w ampułkach (objetość ampułki w przedziale od 2ml do 15ml) | ml | 30
|  |  | wartość łącznie : |  | 0 |  |  | 0
Wymagania :
1 | Termin ważności – oferowanego przedmiotu zamówienia – nie może być krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru.
2 | W formularzu cenowym, w rubryce uwagi, należy określić zaproponowaną przez wykonawcę pojemność dostarczanych ampułek

## FC p.25
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 01.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.
pakiet nr 25 - ODCZYNNIKI CHEMICZNE
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | N-acetyl-L-cystein op.=100g | op | 1
2 | Tri-sodu cytrynian x 2 Hyd op.=500g | op | 1
3 | Kwas fenyloboronowy ( do oznaczania KPC) / probówka = 2ml | prob. | 2
4 | EDTA ( do oznaczania MBL) / probówka = 2ml | prob. | 2
|  |  | wartość łącznie : |  | 0 | 0 |  | 0
Wymagania :
Termin ważności – oferowanego przedmiotu zamówienia – nie może być krótszy niż 18 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru.

## FC p.26
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 01.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.
pakiet nr 26 - GENERATORY
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Saszetka do uzyskania warunków beztlenowych, w pojemnikach o objętości 2,5 l op.=10 sztuk | op | 12
2 | Saszetka do wytwarzania atmosfery beztlenowej w torebkach foliowych op.=20 sztuk | op | 1
3 | Saszetka do uzyskania warunków o podwyzszonym stężeniu CO2, w pojemnikach o objętości 2,5 l op.=10 sztuk | op | 5
4 | Paski testowe do kontroli atmosfery beztlenowej w pojemnikach 2,5 l (wyraźna jednoznaczna zmiana barwy wskaźnika przy przejściu z warunków tlenowych na beztlenowe i z beztlenowych na tlenowe ) op.=50 sztuk | op | 3
|  |  | wartość łącznie : |  | 0 |  |  | 0
Wymagania :
Termin ważności – oferowanego przedmiotu zamówienia – nie może być krótszy niż 9 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru.

## FC p.27
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 01.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.
pakiet nr 27 - PODŁOŻA TRANSPORTOWE
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Pojedyńcza wymazówka plastikowa, sterylna w probówce z podłożem transportowym STUARTA | szt. | 3000
2 | Pojedyńcza wymazówka plastikowa, sterylna , w probówce z podłożem transportowym STUARTA + węgiel aktywny | szt. | 200
3 | Pojedyńcza wymazówka plastikowa, sterylna , w probówce z podłożem transportowym Cary Blair ( do transporu beztlenowców) | szt. | 200
4 | Pojedyńcza wymazówka plastikowa,z wacikiem bawełnianym, sterylna w probówce transportowej- jałowa ( bez podłoża) | szt. | 200
5 | Pojedyńcza wymazówka plastikowa, z wacikiem dakronowym, sterylna w probówce transportowej- jałowa ( bez podłoża) | szt. | 2000
6 | Probówki Falcon o poj 50ml, jałowe | szt. | 200
|  |  | Łącznie wartość zamówienia : |  | 0 |  |  | 0
WYMOGI:
1 | Termin ważności – oferowanego przedmiotu zamówienia – nie może być krótszy niż 18 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru.
2 | Na podłożach transportowych drobnoustroje muszą zachować żywotność minimum 72 godzin w temperaturze 20-25ºC

## FC p.28
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 01.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.
pakiet nr 28 - BIOLOGICZNE INDYKATORY STERYLIZACJI
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Testy do biologicznej kontroli skuteczności procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie. Paski/ krążki bibułowe w pojedyńczym opakowaniu ( Sporal A ) | szt | 700
2 | Testy do biologicznej kontroli skuteczności procesu sterylizacji w suchym gorącym powietrzu. Paski/ krążki bibułowe w pojedyńczym opakowaniu ( Sporal S ) | szt | 40
Łącznie wartość zamówienia :
WYMOGI:
Termin ważności – oferowanego przedmiotu zamówienia – nie może być krótszy niż 9 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru.

## FC p.29
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 01.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.
pakiet nr 29 - OLEJEK IMERSYJNY
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Olejek imersyjny do mikroskopii op= 100ml | op. | 2
wartość łącznie :
Wymagania :
· Termin ważności – oferowanego przedmiotu zamówienia – nie może być krótszy niż18 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru.

## FC p.30
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 01.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.
pakiet nr 30 - EZY PLATYNOWE
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Ezy platynowe o objętości 0,01ml | szt | 2
2 | Ezy platynowe o objętości 0,001ml | szt | 2
wartość łącznie :

## FC p.31
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 01.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.
pakiet nr 31 - DROBNY SPRZĘT
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Ezy bakteriologiczne z polistyrenu, oczko 1 ul sterylne, indywidualnie pakowane, 500szt | szt | 5
2 | Ezy bakteriologiczne z polistyrenu, oczko 1 ul sterylne, pakowane po 20szt, 1000szt | szt | 5
3 | Ezy bakteriologiczne z polistyrenu, oczko 10 ul sterylne, indywidualnie pakowane, 500szt | szt | 5
4 | Ezy bakteriologiczne z polistyrenu, oczko 10 ul sterylne, pakowane po 20 szt , 1000szt | szt | 5
5 | Końcówki typ Eppendorf o pojemności 5-200 µl żółte sterylne 250 szt. (50x5) | op | 2
6 | Końcówki typ Eppendorf o pojemności 100-1000 µl niebieskie sterylne 250 szt. (50x5) | op | 2
7 | Wymazówka z wacikiem bawełnianym, sterylna , pakowane indywidualnie (opakowanie a 100 szt ) | op | 15
|  |  | wartość łącznie : |  | 0 |  |  | 0
* | Pod pojęciem „jednostka” rozumie się pojedynczy nośnik (liofilizat, eza, krążek, tabletka itp.) zawierający czyste, stabilizowane, gotowe do ożywienia w podłożu płynnym lub agarowym, kultury bakteryjne, których numer pasażu od szczepu oryginalnej kolekcji określony jest w tabeli.
Wymagania :
1 | Do dostawy dla każdego z dostarczanych szczepów musi być dołączony certyfikat określający oryginalność szczepu, numer pasażu i jego zgodność z wyjściowym szczepem z kolekcji ATCC.

## FC p.32
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 01.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.
pakiet 32 - Dzierżawa aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z dostawą podłoży. System automatyczny do wczesnego wykrywania bakterii i grzybów we krwi i płynach ‎ustrojowych
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena jed. | wartość | % | % | wartość | typ
lp | opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Podłoża do hodowli bakterii tlenowych i grzybów (pacjenci w trakcie antybiotykoterapii) | szt. | 800
2 | Podłoża do hodowli bakterii beztlenowych (pacjenci w trakcie antybiotykoterapii) | szt. | 700
3 | Podłoża pediatryczne | szt. | 100
4 | Podłoża do hodowli bakterii tlenowych i grzybów (pacjenci bez antybiotykoterapii) | szt. | 300
5 | Podłoża do hodowli bakterii beztlenowych (pacjenci bezantybiotykoterapii) | szt. | 200
6 | Podłoza do hodowli prątków | szt. | 100
7 | MB/BacT Antibiotic Supplement | kpl | 2
8 | Dzierżawa aparatu | 1 miesiąc | 12
|  |  | Łącznie wartość zamówienia : |  | 0 |  |  | 0
Termin ważności –oferowanych podłoży nie może być krótszy niż 6 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru.
L.p. | Wymagane parametry graniczne dla aparatu | [5 empty] | Informacja o spełnianiu warunku granicznego - należy wpisać słowo "TAK" lub "NIE"
1. | Analizator, dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi.
2. | Ilość miejsc w aparacie minimum 180
3. | Wyposażenie aparatu : Inkubator z wbudowanym komputerem, oprogramowanie
4. | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych
5. | Rejestracja w aparacie i podgląd danych dotyczących pacjenta i próbek ( minimum : imię i nazwisko, numer badania, data oraz godzina wstawienia do aparatu, wynik badania, czas jego otrzymania )
6. | Hodowla i detekcja wzrostu w obrębie jednego systemu.
7. | Możliwość wykonywania posiewów krwi, innych płynów ustrojowych oraz hodowli prątków gruźlicy z materiałów wymagających homogenizacji w obrębie jednego systemu.
8. | Swobodny dostęp do miejsc pomiarowych zdefiniowany przez użytkownika,w tym możliwość wyłączenia pojedynczej celi pomiarowej w razie awarii
9. | Zabezpieczenie danych przed ich utratą przez zgrywanie na zewnętrzny nośnik
10. | Dostosowanie czasu inkubacji do potrzeb użytkownika
11. | Możliwosc dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym do obsługi laboratorium mikrobiologicznego - program INFOMEDICA
12. | Podłoża kompletne.Podłoża transportowe stanowią podłoża hodowlane - brak konieczności stosowania dodatkowych podłoży transportowych
13. | Dostępne podłoża hodowlane tlenowe i beztlenowe dla dorosłych oraz podłoża dla dzieci ( podłoża pediatryczne ).Możliwości posiewu małych objętości krwi minimum 0,5 ml.
14. | Dostępne podłoża dla pacjentów w trakcie antybiotykoterapii ,zawierajace substancje neutralizujące antybiotyki
15. | Wykrywanie bakterii z krwi i innych płynów ustrojowych-potwierdzone instrukcją użytkowania/metodyką techniczną w języku polskim dołączoną do oferty
16. | Podłoża do posiewów w butelkach wykonanych z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne w trakcie transportu oraz w trakcie pobierania materiału od pacjenta
17. | Wstępna wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożu na podstawie zmiany zabarwienia sensora lub inne rozwiązanie równoważne umożliwiające wykrycie próbki dodatniej na etapie preinkubacji próbek przed umieszczeniem ich w analizatorze
18. | Możliwość preinkubacji pobieranych próbek przed włożeniem do aparatu bez zafałszowania wyników badania potwierdzona instrukcją użytkowania/metodyką techniczną w języku polskim dołączoną do oferty
19. | Hodowla bakterii i grzybów w tym samym podłożu
20. | Aktualizacja oprogramowania w trakcie trwania umowy
21. | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim
22. | Bezpłatna instalacja analizatora u Zamawiającego i bezpłatne przeprowadzenie szkolenia personelu laboratorium w zakresie obsługi aparatu w miejscu instalacji w Laboratorium Mikrobiologicznym w Raciborzu, zakończone protokołem szkolenia
23. | Pełna techniczna gwarancja przez okres trwania umowy oraz warunki serwisowe, bezpłatne
- autoryzowane punkty serwisowe w Polsce, lokalizacja (adres, nr tel. i fax.)
- czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia do 24 godz.
W przypadku przekroczenia tego czasu, wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia badań metodami alternatywnymi jednocześnie pokrywając różnicę w cenie pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem a ceną wynikającą z umowy.
W przypadku czasu naprawy powyżej 48 godz w dni robocze od momentu zgłoszenia, wykonawca jest zobowiązany do wstawienia aparatu zastępczego kompatybilnego z dostarczanymi odczynnikami i wykonującymi wymagane badania.
- co najmniej w ilości 1 raz w roku przegląd ze zmianą części zużywalnych zgodnie z instrukcją obsługi aparatu, potwierdzony wpisami w paszport urządzenia
24 | Butelki zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki z posiewu krwi.
UWAGA:
W kosztach dzierżawy należy uwzględnić materiały eksploatacyjne, części zużywalne, zamienne, zestawy serwisowe, itp. - niezbędne do
utrzymania w ruchu automatycznego systemu do badań mikrobiologicznych
Wypełnienie załącznika stanowi deklarację wykonawcy, co do treści oferty. Brak jednoznacznych informacji stanowiących o treści oferty lub
niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty

## FC p.33
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 26/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 01.01.2021 r. - do 31.12.2021 r.
pakiet 33 - Dzierżawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
1 | Dzierżawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów | miesiąc | 12
2 | Pozostałe wyroby niezbędne do wykonywania prawidłowych testów (typu sól, probówka) wg specyfiki zaoferowanego systemu. Uwaga ! Wykonawca zobowiązany jest załączyć do formularza cenowego wykaz pozostałych wyrobów z podaniem ilości i cen jednostkowych (na całość zamówienia= 12 miesięcy.) | kpl. | 1
Identyfikacja
3 | Pałeczki Gram - ujemne fermentujące i niefermentujace | oznaczenie | 600
4 | Zairniaki Gram - dodatnie (paciorkowce, gronkowce, enterokoki) | oznaczenie | 300
5 | Grzyby | oznaczenie | 100
6 | Neisseria, Haemophilus | oznaczenie | 30
7 | Bakterie beztlenowe | oznaczenie | 30
8 | Corynebacterium | oznaczenie | 40
Oznaczanie lekowrażliwości
10 | Pałeczki Gram-ujemne fermentujące i niefermentujace ( panele do wyboru w zależności od potrzeb ),podana karta jest przykładowa | oznaczenie | 700
11 | Zairniaki Gram -dodatnie ( paciorkowce ,gronkowce ,enterokoki), panele do wyboru w zależności od potrzeb ), podana karta jest tylko przykładowa | oznaczenie | 300
12 | Lekowrażliwość dla grzybów. | oznaczenie | 30
|  |  | Łącznie wartość zamówienia : | 0 | 0
Lp. | Warunki graniczne | Informacja o spełnianiu warunku granicznego - należy wpisać słowo "TAK" lub "NIE"
Parametry wymagane
1 | Dzierżawa na okres 12 miesięcy automatycznego analizatora bakteriologicznego , rok produkcji nie starszy niż 2011 rok do identyfikacji i lekowrażliwości, wyposażony we wszystkie niezbędne akcesoria do podjęcia pracy (analizator złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem , drukarką, UPS, czytnikiem kodów kreskowych )
2 | System wyposażony w komputer bedący integralną częścią całości umożliwiający rejestrację i przechowywanie danych o pacjentach, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację.
3 | Liczba miejsc pomiarowych w systemie min 30, z możliwością (w miarę potrzeb) zwiększenia liczby miejsc pomiarowych poprzez dostawienie modułu lub wymianę aparatu na większy, bez zmiany warunków finansowych trwającej umowy i parametrów wymaganych przez Zamawiającego
4 | Urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej
5 | Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu i zewnętrznego systemu komputerowego. Podłączenie aparatu do systemu informatycznego "INFOMEDICA - Laboratorium Mikrobiologiczne" - program na wyposażeniu pracowni mikrobiologicznej) wraz z uruchomieniem dwukierunkowej transmisji danych pomiędzy systemem informatycznym i aparatem w zakresie zleceń badań i odbioru wyników. ( Obecnie użytkowany aparatu VITEK compact jest podłączony do systemu informatycznego).
6 | Pełna automatyzacja analizatora – napełnianie testów, inkubacja, odczyt i usuwanie testów po zakończonym odczycie ( automatyczne przetwarzanie badań od chwili załadowania zainokulowanych płytek do etapu interpretacji wyników, jedyne dopuszczalne czynności, jakie należy manualnie wykonać to wykonanie zawiesiny drobnoustroju i/lub wykonanie rozcieńczenia do lekooporności. Pozostałe czynności muszą wykonywane automatycznie.
7 | Testy zamknięte, szczelne po napełnieniu, w pełni bezpieczne dla zamawiającego, nie wymagające dodawania żadnych dodatkowych odczynników do wywołania reakcji biochemicznej
8 | Możliwość oznaczenia testów identyfikacyjnych i antybiogramowych na oddzielnych testach
9 | Średni czas identyfikacji większości drobnoustrojów 6 - 8 godzin
10 | Średni czas oznaczania lekowrażliwości większości drobnoustrojów 6 - 8 godzin
11 | Interpretacja wyników przez Zaawansowany System Expertowy. System Expert przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych ‎publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności. ‎
12 | Automatyczna kolorymetryczna identyfikacja: pałeczek Gram-ujemnych fermentujących i niefermentujących, ziarniaków Gram-dodatnich, bakterii z rodzaju Corynebacterium, Neisseria i Haemophilus , bakterii beztlenowych oraz grzybów drożdżopodobnych.
13 | Automatyczne oznaczanie lekowrażliwości dla pałeczek Gram-ujemnych, ziarniaków Gram-dodatnich oraz grzybów drożdżopodobnych w wartościach MIC i w postaci kategorii: S- wrażliwy, I- średnio wrażliwy, R- oporny
14 | Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności.
15 | Możliwość identyfikacji mechanizmów oporności takich jak: MRSA, MRCNS, HLAR, ESBL, VRE, GISA, MLSb, AmpC oraz informacja o podejrzeniu produkcji karbapenemaz potwierdzoną wydrukiem z aparatu.
16 | Średni termin ważności testów 12 mies.
17 | Możliwość doboru płytek o różnym składzie antybiotykowym ( dostępność testów zgodnie z wymogami EUCAST) w zależności od potrzeb laboratorium oraz różnymi zakresami stężeń
18 | Interpretacja wyników lekowrażliwości w oparciu o wytyczne CLSI oraz EUCAST.
19 | Bezpłatne wprowadzanie nowych wersji oprogramowania z modyfikacjami zgodnie do aktualizowanych wymogów Konsultanta Krajowego ds. Mikrobiologii, CLSI i/lub EUCAST
20 | Oprogramowanie z systemem ostrzegania zgodnym z zasadami CLSI / EUCAST zawierające wprowadzony zestaw ostrzeżeń i komentarzy z możliwością dopisywania własnych reguł laboratorium. Możliwość aktualizacji oprogramowania zgodnie z aktualnymi ‎ wymaganiami EUCAST‎
21 | Program do kontroli jakości będący częścią systemu.
22 | Zapewnienie bezpieczeństwa danych poprzez logowanie do systemu
23
Warunki serwisowe, bezpłatne
25 | Autoryzowane punkty serwisowe w Polsce, lokalizacja (adres, nr tel. i fax.)
26 | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia do 24 godz.
27 | Możliwość wymiany sprzętu na sprawny na czas usunięcia uszkodzenia w wypadku przestoju w pracy powyżej 2 dni;
28 | Co najmniej w ilości 1x/rok przegląd ze zmianą części zużywalnych zgodnie z instrukcją obsługi aparatu,potwierdzony wpisami w paszport urządzenia
29
INNE WYMAGANIA
31 | Posiadane atesty dopuszczające stosowanie przedmiotu oferty do użycia w placówkach publicznej służby zdrowia, zgodne z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych -należy załączyć do oferty
32 | Pełna instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim -dopuszcza się wersję elektroniczną zapisaną na CDROM- należy załączyć do oferty
33 | Wszelkie posiadane materiały na temat przedmiotu oferty (prospekty, broszury, dane techniczne itp. – w języku polskim)- należy załączyć do oferty
34 | Przeszkolenie personelu w zakresie racjonalnej eksploatacji urządzenia zakończone protokołem szkolenia
35 | Oferent zobowiązany jest dostarczyć karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego dla odczynników posiadających w składzie substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r
36 | Podłączenie aparatu on-line do autoryzowanego serwisu dzięki czemu istnieje możliwość zapewnienia szybszego udzielania dodatkowych porad merytorycznych on-line, w tym doszkalanie użytkowników oraz przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania aparatu.
UWAGA:
W kosztach dzierżawy należy uwzględnić materiały eksploatacyjne, części zużywalne, zamienne, zestawy serwisowe, itp. - niezbędne do
utrzymania w ruchu automatycznego systemu do badań mikrobiologicznych
Wypełnienie załącznika stanowi deklarację wykonawcy, co do treści oferty. Brak jednoznacznych informacji stanowiących o treści oferty lub
niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty