### Nasz znak: NZP-          /01/2021	              	    Racibórz, dn.: 04.01.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów do operacji zaćmy i witrektomii z dzierżawą aparatów, wg formularza cenowego nr 27/2020 -   - pytanie nr 3

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dzień dobry,

zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

Dot. Pakiet nr 5 
Czy mając na uwadze zwiększenie konkurencyjności ofert Zamawiający rozdzieli pozycje 
dotyczące zabiegów fakoemulsyfikacji oraz witrektomii tylnej, tj. wydzieli do osobnego 
ofertowania poz. 2, 3, 4 z przedmiotowego pakietu. 

Dot. Pakiet nr 5 
Czy mając na uwadze zwiększenie konkurencyjności ofert Zamawiający wydzieli do osobnego 
ofertowania poz. 5 z przedmiotowego pakietu. 

Dot. Pakiet nr 5, poz. 2 
Czy Zamawiający akceptuje do dostawy: 
Olej silikonowy, 100% polydimethylsiloxan; ultra oczyszczony i sterylny, dostępny w jednorazowych, 
szklanych strzykawkach o pojemności 10 ml 
Własności fizyczne (przy 25 °C):  lepkość [mPas] 4800 – 5200; gęstość [g/cm3]: 0,97 
Wskaźnik refrakcji (w temp. 20 °C): 1,4040;  Elastyczność (Je0) [mPas] 1,4 x10exp(-3); 
Składniki lotne (200°C, 24 h) [%] =< 0,2; rezystancja (Ohm, w temp. 23 °C): 2 x 10exp14 

Dot. Pakiet nr 5, poz. 3 
Czy Zamawiający akceptuje do dostawy: 
Olej silikonowy, 100% polydimethylsiloxan; ultra oczyszczony i sterylny, dostępny w jednorazowych, 
szklanych strzykawkach o pojemności 10 ml 
Własności fizyczne (przy 25 °C):  lepkość [mPas] 900 – 1200; gęstość [g/cm3]: 0,97 
Wskaźnik refrakcji  (w temp. 20 °C): 1,4040; Elastyczność (Je0) [mPas] 2 x10exp(-5); 
Składniki lotne (200°C,  24 h) [%] =< 0,2; rezystancja (Ohm, w temp. 23 °C): 2 x 10exp14 

Dot. Pakiet nr 5, poz. 4 
Czy Zamawiający akceptuje do dostawy: 
Dekalina: 100 % perfluorodekalina (C10F18), Fiolka o objętości:7ml 
Własności fizyczne (przy 25 °C): gęstość [g/cm3]: 1,93; lepkość [mPas]:  5,5; ciśnienie par [mbar]: 8,0; 
napięcie powierzchniowe [mN/m, w temp. 25 °C]: 19,0; napięcie międzyfazowe (mN/m w temp. 20 °C): 57,8; 
temperatura wrzenia: 142 °C.  Wskaźnik refrakcji (20°C): 1,3110, (25°C): 1,313 

Dot. Pakiet nr 6, poz. 1 
Czy Zamawiający akceptuje do dostawy: 
Nietoksyczny barwnik do wybarwiania błony granicznej wewnętrznej ILM (kolor niebieski): 0,125 mg 
Brilliant Blue G (trifenylometan, stężenie 0,25 g/l) oraz do wybarwiania błon nasiatkówkowych ERM 
i ciała szklistego (kolor fioletowy):  0,65 mg Bromphenol Blue (stężenie 1,3 g/l); Gęstość 1,03 g/cm3; 
ampułkostrzykawka a 0,5 ml 

Dot. Pakiet nr 7 
Czy mając na uwadze zwiększenie konkurencyjności ofert Zamawiający wydzieli do osobnego 
ofertowania asortyment dotyczący injekcji doszklistkowych, tj. poz. 1 z przedmiotowego pakietu. ”,

informuję:

Dot. Pakiet nr 5 
NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 8 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt 3.9).

Dot. Pakiet nr 5 
NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 8 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt 3.9).

Dot. Pakiet nr 5, poz. 2 
NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dot. Pakiet nr 5, poz. 3 
NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dot. Pakiet nr 5, poz. 4 
NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dot. Pakiet nr 6, poz. 1 
NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dot. Pakiet nr 7 
NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 8 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt 3.9).

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy