SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /03/2020	              	    Racibórz, dn.: 19.03.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 3/2020 - pytanie nr 14

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy przetargu nieograniczonego znak: 3/2020

Szanowni Państwo, prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:

- Dotyczy Pakietu nr 1f, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

- Dotyczy Pakietu nr 1f, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

- Dotyczy Pakietu nr 1f, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści testy przebarwiające się po procesie sterylizacji z koloru fioletowego na zielony.

- Dotyczy Pakietu nr 1f, pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

- Dotyczy Pakietu nr 1f, pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250/500 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

- Dotyczy Pakietu nr 1f, pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 100 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

- Dotyczy Pakietu nr 1f, pozycja 8: Sposób graficznego rozmieszczenia substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PNENISO 11140). Czy – wobec powyższego - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalną substancją, z jednym okienkiem posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji?

- Dotyczy Pakietu nr 1f, pozycja 10: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

- Dotyczy § 9 ust. 1: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

- Dotyczy § 9 ust. 1: Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowego zapisu na: „…-w wysokości 2% wartości brutto kwoty niedostarczonego towaru, licząc za każdy dzień opóźnienia osobno.” W przypadku niewielkich a nawet średnich ilościowo zamówień minimalna kwota kary tj. 200 zł byłaby rażąco wysoka. ”,

informuję:

Ad.1. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad.2. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad.3. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad.4. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad.5. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad.6. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad.9. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad.10. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad.11. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.12. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik