### Nasz znak: NZP-          /03/2020	              	    Racibórz, dn.: 19.03.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 3/2020 - pytanie nr 15

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

### „PYTANIA DO PRZETARGU

Dotyczy: „Dostawa wyrobów medycznych”

Numer sprawy: 3/2020

(…) zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w oparciu o następujące pytania:

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści filtr o skuteczności filtracji bakteryjnej oraz wirusowej na poziomie 99,999%?

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści filtr o skuteczności filtracji bakteryjnej oraz wirusowej na poziomie 99,9999%?

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści filtr o oporności 1,0 przy 30l/min oraz objętości 150-1500 ml?

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści filtr o wadze 46 g

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny?

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści filtr o objętości 150-1500 ml?

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 15 – Czy zamawiający dopuści maskę krtaniową wyprofilowaną pod kątem około 70 stopni?

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 15 – Czy zamawiający dopuści, aby żel oraz strzykawka były pakowane oddzielnie?

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 21 – Czy zamawiający dopuści prowadnice o wymiarach 2,0, 3,3, 4,7 mm?

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 37 – Czy zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe wykonane z nietoksycznego PE?

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 41 – Czy zamawiający dopuści worek oddechowy o pojemności 1 l ?

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 43 – Czy zamawiający dopuści worek oddechowy o pojemności 1,6 l ?

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 44 – Czy zamawiający dopuści worki oddechowe o pojemności 2,5 l oraz 2,6 l?

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 45 – Czy zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci z zamykanym za pomocą kapturka na uwięzi portem do odsysania?

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 45 – Czy zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o przestrzeni martwej 16ml, skuteczności nawilżania 24 mg przy vt 500ml, wadze 9g, oporze przepływu 0,5 przy 30 l/min o objętości oddechowej 200-1000 ml?

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 46 – Czy zamawiający dopuści system do odsysania z cewnikiem, gdzie otwory ułożone są naprzemianlegle, w rozmiarach: 10F-60 cm, 12F-60cm, 14F/60cm i 16F/60CM? ”,

informuję:

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści filtr o skuteczności filtracji bakteryjnej oraz wirusowej na poziomie 99,999%?

Odpowiedź: NIE, zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści filtr o skuteczności filtracji bakteryjnej oraz wirusowej na poziomie 99,9999%?

Odpowiedź: NIE, zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści filtr o oporności 1,0 przy 30l/min oraz objętości 150-1500 ml?

Odpowiedź: NIE, zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści filtr o wadze 46 g

Odpowiedź: NIE, zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny?

Odpowiedź: NIE, zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści filtr o objętości 150-1500 ml?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale przy spełnieniu pozostałych warunków opisu przedmiotu zamówienia.

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 15 – Czy zamawiający dopuści maskę krtaniową wyprofilowaną pod kątem około 70 stopni?

Odpowiedź: NIE, zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 15 – Czy zamawiający dopuści, aby żel oraz strzykawka były pakowane oddzielnie?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale przy spełnieniu pozostałych warunków opisu przedmiotu zamówienia.

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 21 – Czy zamawiający dopuści prowadnice o wymiarach 2,0, 3,3, 4,7 mm?

Odpowiedź: NIE, zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 37 – Czy zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe wykonane z nietoksycznego PE?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale przy spełnieniu pozostałych warunków opisu przedmiotu zamówienia.

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 41 – Czy zamawiający dopuści worek oddechowy o pojemności 1 l ?

Odpowiedź: NIE, zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 43 – Czy zamawiający dopuści worek oddechowy o pojemności 1,6 l ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale przy spełnieniu pozostałych warunków opisu przedmiotu zamówienia.

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 44 – Czy zamawiający dopuści worki oddechowe o pojemności 2,5 l oraz 2,6 l?

Odpowiedź: NIE, zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 45 – Czy zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci z zamykanym za pomocą kapturka na uwięzi portem do odsysania?

Odpowiedź: NIE, zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 45 – Czy zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o przestrzeni martwej 16ml, skuteczności nawilżania 24 mg przy vt 500ml, wadze 9g, oporze przepływu 0,5 przy 30 l/min o objętości oddechowej 200-1000 ml?

Odpowiedź: NIE, zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pakiet nr 5 d, pozycja nr 46 – Czy zamawiający dopuści system do odsysania z cewnikiem, gdzie otwory ułożone są naprzemianlegle, w rozmiarach: 10F-60 cm, 12F-60cm, 14F/60cm i 16F/60CM? ”,

Odpowiedź: TAK, zamawiający opuszcza system do odsysania z cewnikiem, gdzie otwory ułożone są naprzemianlegle, w ww. podanych rozmiarach, ale przy spełnieniu pozostałych warunków opisu przedmiotu zamówienia.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy