### Nasz znak: NZP-          /03/2020	              	    Racibórz, dn.: 23.03.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 3/2020 - pytanie nr 18

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Znak sprawy: 3/2020- Dostawa wyrobów medycznych.

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłam pytania dotyczące postępowania.

Pytanie 1 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 1a, poz. 11)

Prosimy o dopuszczenie produktu zgodnego z SIWZ pakowanego a’500 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie 2 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 1a, poz. 12)

Prosimy o dopuszczenie produktu o nieznacznie różnym rozmiarze tj. 305 x 410 mm, pakowanego a’1000 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie 3 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 1a, poz. 13)

Prosimy o dopuszczenie produktu zgodnego z SIWZ pakowanego a’100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie 4 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 1b, poz. 1- 13)

Czy Zamawiający dopuści produkt spełniający wymagania SIWZ o gramaturze 60g/m2?

To technologia wykonania oraz parametry techniczne ( siła zgrzewu fabrycznego), a nie gramatura opakowania decydują o jego wytrzymałości i innych właściwościach użytkowych.

Pytanie 5 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 1b, poz. 1- 13)

Prosimy o dopuszczenie rękawów o następujących właściwościach: wytrzymałość na przedarcie w kierunku walcowania 630mN, w kierunku poprzecznym 670mN , wytrzymałość na przepuklenie na sucho 320 kPa, na mokro 140 kPa, niezwilżalność wodą 35 s, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 6 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 1b, poz. 1- 13)

Czy Zamawiający wymaga,  by zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych (art. 11 pkt.8) oraz Wytycznymi SBA (Sterille Barier Association) oznakowanie CE oraz znak potwierdzający, że jest to produkt jednokrotnego użytku umieszczone było wyłącznie na opakowaniu sprzedażowym?

Pytanie 7 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 1b, poz. 1)

Prosimy o dopuszczenie rękawa zgodnego z SIWZ o rozmiarze 125 x 200 m.

Pytanie 8 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 1b, poz. 9)

Prosimy o dopuszczenie rękawa zgodnego z SIWZ o rozmiarze 75mm x 25 mm x 100m.

Pytanie 9 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 1b, poz. 11)

Prosimy o dopuszczenie rękawa zgodnego z SIWZ o rozmiarze 150 mm x 40 mm x 100m.

Pytanie 10 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 1b, poz. 12)

Prosimy o dopuszczenie rękawa zgodnego z SIWZ o rozmiarze 200 mm x60 mm x 100m.

Pytanie 11 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 1d, poz. 3)

Prosimy o dopuszczenie produktu zgodnego z SIWZ pakowanego a’ 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

W przypadku zaoferowania niepełnego opakowania prosimy o informację, czy zostawić niepełne czy zaokrąglić w górę według zasad matematyki.

Pytanie 12 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 1e, poz. 1 - 7)

Prosimy o dopuszczenie rękawów TYVEK na rolkach o długości 70m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk produktu.

Pytanie 13 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 1e, poz. 1 - 7)

Czy Zamawiający wymaga,  by zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych (art. 11 pkt.8) oraz Wytycznymi SBA (Sterille Barier Association) oznakowanie CE oraz znak potwierdzający, że jest to produkt jednokrotnego użytku umieszczone było wyłącznie na opakowaniu sprzedażowym?

Pytanie 14 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 1f, poz. 1,6)

Czy Zamawiający wymaga by potwierdzenie niezależnej jednostki notyfikowanej wystawione było w postaci certyfikatu, na którym znajduje się nazwa oraz kod produktu? Daje to gwarancje, że certyfikat bez żadnych wątpliwości dotyczy wymaganego produktu.

Pytanie 15 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 1f, poz. 3 - 5)

Prosimy o dopuszczenie tolerancji dla szerokości taśmy +/- 1mm.

Pytanie 16 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 1f, poz. 10)

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt spełniał wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-EN ISO 11140-1, pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (1oC)?, oznaczenie normy oraz klasy testu na teście lub opakowaniu zbiorczym.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie tolerancji na zmienne krytyczne procesu, jakiej wymaga Zamawiający.

Pytanie 17 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 1g, poz. 1,2)

Prosimy o dopuszczenie etykiet do metkownicy typu Blitz. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy metkownice

Pytanie 18 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 1g, poz. 5)

Prosimy o dopuszczenie produktu zgodnego  z SIWZ o wymiarach 35 mm x 80 mm.

Pytanie 19 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 1g, poz. 7)

Prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego tj. test do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dick typ 2 wg PN-EN ISO 11140, kontrolujący penetrację pary, oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego. Test składa sie z dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej, druga z porowatego metalu - oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnego wskaźnika  dostosowanego do parametrów 134ºC/3,5 min. Konstrukcja kapsuły umożliwia stosowanie testu bez żadnych dodatkowych elementów jak np. odwrócony kosz, taca itp. Produkt pakowany’ a 400 sztuk + przyrząd PCD z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie 20 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 1g, poz. 8)

Prosimy o dopuszczenie zintegrowanych wskaźników typu 5 z przesuwalną substancją wskaźnikową do kontroli procesu sterylizacji parowej, oddzielne okienko do potwierdzenia prawidłowego wyniku. Na każdym wskaźniku określenie typu wskaźnika. Testy kalibrowane w co najmniej 3 różnych temperaturach w zakresie 120-135oC.

Pytanie 21 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 1g, poz. 9)

Prosimy o dopuszczenie ochraniaczy zgodnych z SIWZ o  rozmiarze 15 mm.

Pytanie 22 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 1g, poz. 10)

Prosimy o dopuszczenie ochraniaczy zgodnych z SIWZ o  rozmiarze 15 mm, pakowanych a’ 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie 23 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 1g, poz. 11)

Prosimy o dopuszczenie dwustronna szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 18 cm - włosie nylon- opakowanie  a ‘3 szt.

Pytanie 24 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 1g, poz. 12)

Prosimy o dopuszczenie szczotki zgodnej z SIWZ z włosiem w kolorze białym – opakowanie a’3 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie 25 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 1g, poz. 13)

Prosimy o dopuszczenie dwustronna szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 18 cm - włosie nylon- opakowanie a’3 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie 26 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 1g, poz. 17)

Ponieważ nie jest to produkt związany bezpośrednio z pozostałym asortymentem w pakiecie – tj. nie jest materiałem eksploatacyjnym dot. procesu mycia, dezynfekcji  i sterylizacji prosimy o wydzielenie produktu do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie oferty większej ilości oferentów specjalizujących się właśnie w ww. zakresie.

Pytanie 27 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 1i, poz. 3)

Ponieważ opisana włóknina w kolorze niebieskim nie jest już produkowana prosimy o dopuszczenie produktu zgodnego z SIWZ w kolorze zielonym. ”,

informuję:

Ad.1. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad.2. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad.3. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad.4. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.5. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.6. TAK, zamawiający stawia taki wymóg.

Ad.7. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad.8. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad.9. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad.10. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad.11. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, jednocześnie wyjaśnia, że zawsze ilości należy zaokrąglić w górę.

Ad.12. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad.13. TAK, zamawiający stawia taki wymóg.

Ad.14. TAK, zamawiający stawia taki wymóg.

Ad.15. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad.16. TAK, zamawiający stawia taki wymóg.

Ad.17. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.18. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad.19. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.20. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad.21. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad.22. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad.23. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad.24. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad.25. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad.26. NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 46 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt I.6).

Ad.27. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy