### Nasz znak: NZP-          /03/2020	              	    Racibórz, dn.: 24.03.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 3/2020 - pytanie nr 23

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: Przetargu nieograniczonego Dostawa wyrobów medycznych wg formularza cenowego nr 3/2020

Oznaczenie sprawy: 3/2020

- Pakiet 2 b poz. 18

Ze względu na fakt iż, Paklitaksel należy podawać przez zestaw do wlewów dożylnych zawierający filtr wewnętrzny o średnicy porów ≤ 22 mikrometrów, dlatego zwracamy sie do Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska  "Przyrząd infuzyjny z filtrem 1,2 mikrometra do podaży taksoli kompatybilny z pompą Volumat  Agila, dł. Drenu 285mm, sterylny"  zamiast  "Przyrząd infuzyjny z filtrem 0,2 mikrometra do podaży taksoli kompatybilny z pompą Volumat Agila, dł. Drenu 285 mm, sterylny. ”,

informuję:

TAK, zamawiający przyznaje, że nastąpiła pisarska omyłka i zmienia opis przedmiotu zamówienia pakietu 2b poz. 18, który otrzymuje brzmienie:

"Przyrząd infuzyjny z filtrem 0,2 mikrometra do podaży taksoli kompatybilny z pompą Volumat Agila, dł. Drenu 285 mm, sterylny".

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy