### Nasz znak: NZP-          /03/2020	              	    Racibórz, dn.: 27.03.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 3/2020 - pytanie nr 24

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

- „Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych, znak sprawy 3/2020

(…) z siedzibą w (…) zwraca się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ww. postępowania i odpowiedź na następujące pytania:

Pakiet 3d, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w opakowaniu foliowym?

Pakiet 3d, pozycja 2

Czy Zamawiający ma na myśli czepek z wstawką antypotną?

Pakiet 3d, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, ze wzmocnieniem o gramaturze 40g/m2?

Pakiet 3d, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2?

Pakiet 3d, pozycja 3, 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch z ręcznikami celulozowymi?

Pakiet 3d, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 25m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Pakiet nr 7a, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje butelek do zbiórki moczu z uchwytem do przenoszenia oraz dodatkowym portem do pobierania próbek ?

Pakiet nr 7a, pozycja 41

Czy Zamawiający oczekuje worka foliowego na wymiociny, posiadającego kartonowy uchwyt oraz zastawkę jednokierunkową, uniemożliwiającą wydostanie się treści i zapachu ?

Pakiet 11a, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 50x36 spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Pakiet 11a, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 41x37 spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Pakiet 11a, pozycja 18

Prosimy Zamawiającego o określenie jakiej czułości papieru oczekuje AAO czy BAO?

Pakiet 11a, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 108mm x 23m z przeliczeniem ilości? ”,

informuję:

Pakiet 3d, pozycja 2

TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet 3d, pozycja 2

TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet 3d, pozycja 3

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 3d, pozycja 4

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 3d, pozycja 3, 4

TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet 3d, pozycja 21

TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet nr 7a, pozycja 1

W odpowiedzi na pytanie zamawiający informuje, że nie zmienia wymogów podanych w SIWZ, jednocześnie dopuszcza zaoferowanie produktu zgodnie z opisem pytającego.

Pakiet nr 7a, pozycja 41

W odpowiedzi na pytanie zamawiający informuje, że nie zmienia wymogów podanych w SIWZ, jednocześnie dopuszcza zaoferowanie produktu zgodnie z opisem pytającego.

Pakiet 11a, pozycja 3

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 11a, pozycja 4

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 11a, pozycja 18

W odpowiedzi na pytanie zamawiający informuje, że oczekuje zaoferowania papieru w czułości BAO.

Pakiet 11a, pozycja 19

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy