### Nasz znak: NZP-          /03/2020	              	    Racibórz, dn.: 30.03.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 3/2020 - pytanie nr 25

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Pytania do postępowania 3/2020

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji

Zamawiający wydzieli:

z Pakietu nr 5h pozycję nr 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17

w jeden osobny pakiet (np. Pakiet nr 5h_a)

i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a dzięki temu Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę. Jednocześnie prosimy o dopuszczenie poniższych:

Pakiet 5h, poz. 1,2. Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o długości powleczenia 50mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pakiet 5h, poz. 7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł pakowanych po 10 sztuk- z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pakiet 5h, poz. 9. Czy Zamawiający dopuści pętlę o średnicy oczka 32mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pakiet 5h, poz. 12. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 230cm (w miejsce 240cm)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pakiet 5h, poz. 13. Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żylaków z 7 gumkami, do kanału roboczego 9,3mm-10mm, pakowane po 1 sztuce ( z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. ”,

informuję:

Pakiet nr 5h pozycje nr 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 5h, poz. 1,2.

TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet 5h, poz. 7.

TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet 5h, poz. 9.

TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet 5h, poz. 12.

TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet 5h, poz. 13.

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy