### Nasz znak: NZP-          /03/2020	              	    Racibórz, dn.: 16.03.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 3/2020 - pytanie nr 3

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Postępowanie

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych. Numer  sprawy: 3/2020

Pakiet nr 11a poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równoważnych elektrod do EKG: Elektroda o rozmiarze 50x35mm,  przy pozostałych parametrach bez zmian. Różnica w rozmiarze kilku mm nie powinna stanowić dla Zamawiającego żadnej różnicy w użytkowaniu elektrody.

Opis przedmiotu zamówienia posiada istotne parametry tożsame z parametrami wyrobu konkretnego producenta. Wymagana elektroda wskazuje na jeden konkretny produkt jednego producenta. Elektroda wykonana z pianki  PE o rozmiarze 57x34 z hydrożelem, kształt z listkiem do zakładania i zdejmowania elektrody, klips zatrzaskowy   to nic innego jak elektroda H92SG producenta Coviedien

Odmowa dopuszczenia proponowanych przez nas wyrobów będzie prowadzić do jawnego naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy pzp zgodnie z którym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz art. 7 ust. 1 ustawy pzp, zgodnie z którym Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Pakiet 11a  poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równoważnych elektrod do EKG:

-Elektroda EKG  o wymiarach 42mm x 36mm, przy pozostałych parametrach bez zmian .

Różnica w rozmiarze 1mm nie powinna stanowić dla Zamawiającego żadnej różnicy w użytkowaniu elektrody.

Opis przedmiotu zamówienia posiada istotne parametry tożsame z parametrami wyrobu konkretnego producenta. Wymagana elektroda wskazuje na jeden konkretny produkt jednego producenta. Elektroda do EKG wykonana z pianki PE rozmiar 43x35mm z hydrożelem  to nic innego jak elektroda H135SG znowu producenta Covidien.

Odmowa dopuszczenia proponowanych przez nas wyrobów będzie prowadzić do jawnego naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy pzp zgodnie z którym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz art. 7 ust. 1 ustawy pzp, zgodnie z którym Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Pakiet 11a  poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie  elektrody w kształcie kwiatka z dziesięcioma listkami   o średnicy 25,7mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pakiet 11a  poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie  elektrody o średnicy 30mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pakiet 11a poz.  3-5

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Pakiet 11a poz. 7

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie asortymentu i ilości dla powyższej pozycji. Zamawiający wymaga jednocześnie pasty o dwóch różnych pojemnościach a tym samym różnych  ilości asortymentu.(Pasta 1600g lub żel  2500 g). Prosimy o podanie ile pasty 160g a ile 250g zaproponować?

Pakiet 11a poz. 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o długości 25m z jednoczesnym przeliczeniem na  200 sztuk

Pakiet 11a poz. 19, 21

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach papieru do Lifepak 12,15 o rozmiarze 107mm x 23m.

Pakiet 11a a poz. 28 ( Żel do EKG sterylny saszetki 20g)

Prosimy o zweryfikowanie opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający oczekuje żelu sterylnego w saszetce do badań EKG natomiast żel sterylny powinien dotyczyć badań USG.

Pakiet 11a a poz. 28 ( Żel EKG- 0,25kg)

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie żelu do EKG o pojemności 260ml.

Pakiet 11a a poz. 28 ( Żel EKG- 0,25kg)

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie żelu do EKG o pojemności 500ml z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 58 sztuk.

Projekt Umowy §3 ust.1

Prosimy o podanie maksymalnej liczby dostaw w miesiącu – informacja ta ma kluczowe znaczenie dla skalkulowania ceny oferty i tym samym stanowi niezbędny element opisu przedmiotu zamówienia.

Projekt Umowy §8 ust 2

Prosimy o wyjaśnienie zapisu odnośnie wymagania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Czy Zamawiający oczekuje dopiero wniesienia zabezpieczenia jeśli umowa ( czyli np. 1 z wygranych pakietów) przewyższa określone progi?

Projekt Umowy §9 ust 1, pierwszy myślnik

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 9 ust. 1 projektu umowy zamiast zwrotu „kwoty określonej w §4 pkt 1” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna  szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.

Jednocześnie wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych za odstąpienie od umowy jak wygórowanych i niewspółmiernie wysokich do poziomu 2%

Projekt Umowy §9 ust 1, drugi myślnik

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy następujących zapisów:

- w par. 9 ust. 1 „przy czym kwota ta nie może być niższa niż  200,00 zł”,

Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. ”,

informuję:

Pakiet nr 11a poz. 3

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 11a  poz. 4

TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet 11a  poz. 5

TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet 11a  poz. 5

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 11a poz.  3-5

TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie,ale jedynie w przypadku zaoferowania wyrobu w opakowaniu po 50 szt., fakt ten należy wyraźnie zaznaczyć w uwagach a ilość zaproponowaną pogrubić i podkreślić.

Pakiet 11a poz. 7

W odpowiedzi na pytanie zamawiający informuje, że oczekuje zaoferowania ilości opakowań żelu podanej w SIWZ, natomiast pozostawia wykonawcy dowolność w doborze gramatury opakowania.

Pakiet 11a poz. 11

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 11a poz. 19, 21

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 11a a poz. 28 ( Żel do EKG sterylny saszetki 20g)

TAK, zamawiający potwierdza, że chodzi o żel do badań USG.

Pakiet 11a a poz. 28 ( Żel EKG- 0,25kg)

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 11a a poz. 28 ( Żel EKG- 0,25kg)

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Projekt Umowy §3 ust.1

W odpowiedzi na pytanie zamawiający informuje, że nie zmienia zapisów SIWZ, w tym zakresie.

Projekt Umowy §8 ust 2

TAK, wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczyć będzie tylko wykonawców z którymi wartość zawartej umowy przewyższy podany próg.

Projekt Umowy §9 ust 1, pierwszy myślnik

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Projekt Umowy §9 ust 1, drugi myślnik

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Podpisał:

Z-ca Dyrektora ds. medycznych

Elżbieta Wielgos-Karpińska

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy