### Nasz znak: NZP-          /12/2020	              	    Racibórz, dn.: 16.12.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, wg formularza cenowego nr 30/2020 - pytanie nr 2

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Wasz Znak: 30/2020

Nasz Znak: PN/K/381/12/20/KA/E3/1

Dotyczy postępowania prowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego: dostawa produktów leczniczych i medycznych.

Korzystając z przysługujących nam jako uczestnikowi ww. postępowania uprawnień wynikających z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 /, zwracamy się do Państwa jako Zamawiającego  o wyjaśnienia treści SIWZ.

Pakiet 3 poz. 4,5,7

- Czy pod pojęciem Ustnik jednorazowy do butli Entonox x 100 szt.Zamawiający rozumie jednorazowy zawór wydechowy zintegrowany z jednorazowym ustnikiem z filtrem antybakteryjnym do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O), uniemożliwiający bezpośrednio (bez udziału wielorazowej części systemu – przyłącza) powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego, eliminując potencjalne zagrożenie zakażeń zaworu dozującego, pakowany w jedno wspólne opakowanie jednostkowe od tego samego producenta (tj. ustnik, zawór wydechowy) ?

- Czy zawór  dozujący do podawania mieszaniny Dinitrogenii oxidum+Oxygenium), ma posiadać taką konstrukcję, która  do podawania tejże mieszaniny gazów wymaga zastosowania dodatkowego filtra lub zaworu wydechowego z filtrem? Taki wybór zniweluje konieczność kontroli, czy zawór mógł zostać zanieczyszczony, w trakcie przypadkowego lub celowego użytkowania zaworu dozującego „na żądanie”  bez jakichkolwiek środków zabezpieczających przed kontaminacją (np. filtra lub zaworu wydechowego).

- Czy  fabrycznie oryginalny (bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek)  zawór dozujący ze wszystkim elementami składowymi w/w zaworu dozującego, niezbędnymi do prawidłowego działania do podawania mieszaniny Dinitrogenii oxidum+Oxygenium, ma być jednoelementowy, nierozkręcalny  tzn. nie będzie w nim, żadnych elementów które pacjent może samowolnie usunąć  i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie i może skutkować ryzykiem powstania nieszczelności  całego układu do podawania mieszaniny ? Jakakolwiek możliwość rozmontowania zaworu (w tym również przez personel medyczny)  może spowodować również jego przypadkowe uszkodzenie, a niewłaściwy montaż może doprowadzić do obniżenia jego wydajności , utraty i/lub związanych z tym kosztów naprawy.

Termin dostawy

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy towaru w zakresie asortymentu z pakietu nr 3 do maksimum 2 dni roboczych  od złożenia zamówienia przez Kierownika Apteki Szpitalnej. Prośbę naszą pragniemy umotywować faktem, iż gaz medyczny sprężonych o składzie: podtlenek azotu + tlen 50% / 50% nie jest lekiem ratującym życie, a jego składowanie, termin ważności czy też logistyka z nim związana nie wymaga jakikolwiek szczególnych działań ze strony personelu Zamawiającego, uzasadniających zastosowanie, aż tak skróconego  terminu dostawy przedmiotu zamówienia. ”,

informuję:

Pakiet 3 poz. 4,5,7

Ad.1. TAK.

Ad.2. TAK.

Ad.3. TAK.

Termin dostawy

TAK, zamawiający wyraża zgodę.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy