### Nasz znak: NZP-          /01/2021	              	    Racibórz, dn.: 05.01.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 6/2020 - pytanie nr 17

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

# „Znak/numer postępowania: 6/2020

# Postępowanie przetargowe na:  Dostawa wyrobów medycznych.

Szanowni Państwo,

W związku z udziałem w w/w postępowaniu zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania do postępowania:

Dotyczy zapisów SIWZ:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

- Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Dotyczy Parametry Techniczne:

Dotyczy Pakiet 36 poz. 1-13

- Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na rękawy papierowo foliowe o wytrzymałości na przepuklenie na sucho 359 kPa, na mokro 87 kPa oraz niezwilżalności wodą 33 sekundy?

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia zgodności z normą PN EN ISO 11607 cz. 2 dla rękawów papierowych, gdyż norma ta określa wymagania dotyczące rozwoju i walidacji procesu pakowania wyrobów medycznych. Jedynie cz. 1 w/w normy PN EN ISO 11607 określa wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy papierowo – foliowe, na których widnieje znak handlowy produktu zamiast nazwy wytwórcy, co jest zgodne z normą PN-EN 868-5, pkt. 4.6.1.1?

- Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na rękawy papierowo-foliowe w których kierunek otwierania jest oznaczony wyłącznie od strony folii?

- Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią?

- Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2  zgodnie z normą PN 868 ?

- Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona samoklejącą etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu.

- Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo- foliowe do sterylizacji posiadały znak CE umieszczony wyłącznie na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce), a nie bezpośrednio na produkcie? Zgodnie z art. 11 ust. 8. ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. zabronione  jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogły wprowadzić w błąd co do znaczenia znaku zgodności CE, a także numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Używanie na rękawach sterylizacyjnych, które następnie pełnią funkcję opakowania dla wysterylizowanych wyrobów medycznych, wprowadza w błąd co do znaczenia znaku zgodności CE, który dotyczy nie wyrobu znajdującego się wewnątrz rękawa (wysterylizowanej zawartości), a samego rękawa.

- Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

- Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?

Dotyczy Pakiet 36 poz. 15-21

- Czy Zamawiający zgodzi się na rękawy typu Tyvec, zgodne z normami EN 11607-1,  EN 868-5 oraz EN 980 , w rolkach po 70m z przeliczeniem ilości zaproponowanych rolek do ilości metrów bieżących wymaganych przez Zamawiającego?

- Czy Zamawiający zgodzi się na rękawy o gramaturze 64,4 g/m2?

Dotyczy Pakiet 36 poz. 24

- Czy Zamawiający zgodzi się na torebki ochronne o rozmiarze 400mm x 500mm?

Dotyczy Pakiet 37 poz. 1, 6

- Czy ze względu na fakt, iż testy do sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, a jedynie testami diagnostycznymi, dla których certyfikacja przez niezależny organ nie jest wymagana, nie została określona w Ustawie o Wyrobach Medycznych ani przez żadne inne przepisy prawne  Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty potwierdzenia zgodności wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną i  wyrazi zgodę na złożenie oferty na testy, dla których potwierdzenie zgodności z normami zostało wydane przez ich producenta?

- Czy Zamawiający zgodzi się na testy pakowane po 250 sztuk w opakowaniu z przeliczeniem ilości opakowań do zapotrzebowania Zamawiającego z zaokrągleniem w górę?

Dotyczy Pakiet 37 poz. 2

- Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na wieloparametrowe wskaźniki chemiczne wykonane w formie paska typu Tyvek®, na który naniesiono liniowo substancję testową koloru różowego zmieniającą barwę na niebieski po procesie sterylizacji plazmowej? Testy pakowane są po 250 sztuk w opakowaniu a ilość opakowań zostanie przeliczona do zapotrzebowania Zamawiającego.

Dotyczy Pakiet 37 poz. 7

- Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na nielaminowane wieloparametrowe testy klasy 4 pakowane po 250 sztuk podwójnych, perforowanych w połowie testów, co daje łącznie w opakowaniu 500 sztuk testów?

Dotyczy Pakiet 37 poz. 10

- Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

- Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

- Czy  zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście kontroli dezynfekcji termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia i dezynfekcji, tj. ISO 15883?

Dotyczy Pakiet 38 poz. 1-4

- Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji 1-4 oraz utworzenie oddzielnego pakietu? Zgoda Zamawiającego podniesie konkurencyjność postępowania oraz zaowocuje otrzymaniem korzystniejszych cenowi ofert.

Dotyczy Pakiet 41 poz. 1-8

- Czy Zamawiający zgodzi się na papier krepowy o parametrach wytrzymałościowych rozciągania na mokro 0,53 kN/m w kierunku maszyny oraz 0,4 kN/m w kierunku poprzecznym?

- Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z wymogu naprzemiennego pakowania arkuszy papieru?

Dotyczy Pakiet 42 poz. 8

- Czy Zamawiający zgodzi się na papier pakowany po 125 sztuk arkuszy w opakowaniu z przeliczeniem ilości opakowań do zapotrzebowania  Zamawiającego oraz zaokrągleniem w górę?

Dotyczy Pakiet 41 poz. 9-10

- Czy Zamawiający zgodzi się na włókninę o gramaturze 57 g/m2 pakowaną po 100 sztuk arkuszy w paczce z przeliczeniem ilości opakowań do zapotrzebowania Zamawiającego?

- Czy Zamawiający zgodzi się na włóknine o parametrach wytrzymałościowych rozciągania na mokro 1,10 kN/m w kierunku maszyny oraz 0,7 kN/m w kierunku poprzecznym?

Dotyczy Pakiet 41 poz. 11

- Czy Zamawiający zgodzi się na wkładki pakowane po 500 sztuk w opakowaniu z przeliczeniem ilości opakowań do zapotrzebowania Zamawiającego? ”,

informuję:

Ad.1. TAK.

Ad.2. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.3. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.4. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.5. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.6. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.7. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.8. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.9. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.10. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.11. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.12. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.13. TAK.

Ad.14. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.15. TAK.

Ad.16. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.17. TAK.

Ad.18. TAK.

Ad.19. TAK.

Ad.20. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.21. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.22. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.23. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.24. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.25. NIE.

Ad.26. TAK.

Ad.27. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.28. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.29. TAK.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy