### Nasz znak: NZP-          /01/2021	              	    Racibórz, dn.: 11.01.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 6/2020 - pytanie nr 22

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Prośba o wyjaśnienie w postępowaniu na dostawę wyrobów medycznych nr sprawy: 6/2020

Pytania do pakietu nr 23 „Wyroby do kaniulacji”.

Pytanie 1. Pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści igły typu pencil pointo średnicach 22G ( 0.70 mm) ; 25G ( 0.50) ; 27G (0.40 mm)   i długości 88 mm. ?

Pytanie 2. Pozycja 2.

Czy Zamawiający dopuści igły typu Quincke o  długości 88 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 3. Pozycje od 3 do 6.

Czy Zamawiający wymaga by zestawy do kaniulacji dużych naczyń  posiadały  prowadnicę Seldingera wykonaną z nitinolu, o wysokiej odporności na zaginanie.

Pytanie 4. Pozycja 5.

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń o wymiarach: średnica zewnętrzna  5F. średnice wewętrzne kanałów 18/20 G, oraz o  długości  13 cm ? ”,

informuję:

Ad.1. TAK, zmawiający dopuszcza.

Ad.2. TAK, zmawiający dopuszcza.

Ad.3. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ, jednocześnie dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad.4. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy