### Nasz znak: NZP-          /01/2021	              	    Racibórz, dn.: 11.01.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 6/2020 - pytanie nr 25

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 6/2020 dostawa wyrobów medycznych

(…) w (…) zwracają się o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

Pakiet 30, poz. 4-7: Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH oraz pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka, które potwierdzają i dokumentują, iż wyroby te nie stanowią zagrożenia

dla zdrowia człowieka oraz są przeznaczone dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tych dokumentów do oferty?

Pakiet nr 36, poz.9: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękaw w rozmiarze 75mm x 25mm x 100 m ?

Pakiet 36, poz. 13: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękaw w rozmiarze 420mm x 90mm x 100 m ?

Pakiet nr 36, poz. 15-21: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawy do sterylizacji plazmowej, składające się z włókniny TYVEC o gramaturze 64,4 g/m2 oraz laminatu foliowego o gramaturze 53,5g/m2?

Pakiet nr 36, poz. 15-21: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełniania normy EN 868 – 9 oraz 867, ponieważ wyżej wymienione normy nie dotyczą bezpośrednio rękawów do sterylizacji plazmowej?

Pakiet nr 41, poz. 1-8: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania papier krepowy, którego wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania to nie mniej niż 0,72 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,42 kN/m² ?

Pakiet nr 41 – wymagania: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzania zgodności z normami przez jednostkę notyfikowaną w przypadku składania ofert przez producenta, a nie dystrybutora opakowań do sterylizacji? Producent musi gwarantować zgodność z właściwymi normami europejskimi i polskimi by jego wyrób był dopuszczony do obrotu i użycia na terenie kraju. Jednocześnie w przypadku producenta wystarczającym jest by przedstawił on w postępowaniu karty techniczne wyrobu wystawione przez dział kontroli jakości pracujący w rygorze ISO 9001.

Wymóg potwierdzenia zgodności z normami przez jednostkę zewnętrzną, nie ma żadnego umocowania prawnego i służy jedynie ograniczeniu konkurencyjności w postępowaniu przetargowym.

Pytania dot. projektu umowy:

- Czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie godzin możliwej dostawy towaru na 7.00 – 14.00 ?

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

- Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić z 9 ust. 1 wzoru umowy zapis „przy czym kwota ta nie może być niższa niż 200,00 zł, za jeden dzień opóźnienia” ? W przypadku niewielkich zamówień kara za zwłokę w dostawie będzie niewspółmierna do szkody poniesionej przez Zamawiającego. ”,

informuję:

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

Pakiet 30, poz. 4-7:

W odpowiedzi na pytanie zamawiający informuje, że nie zmienia zapisów SIWZ, jednocześnie dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet nr 36, poz.9:

TAK.

Pakiet 36, poz. 13:

TAK.

Pakiet nr 36, poz. 15-21:

TAK.

Pakiet nr 36, poz. 15-21:

TAK.

Pakiet nr 41, poz. 1-8:

TAK.

Pakiet nr 41 – wymagania:

TAK.

Pytania dot. projektu umowy:

Ad.1. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.2. TAK.

Ad.3. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy