### Nasz znak: NZP-          /01/2021	              	    Racibórz, dn.: 19.01.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 6/2020 - pytanie nr 30

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

### „PYTANIA DO PRZETARGU

„Dostawa wyrobów medycznych”

Nr sprawy: 6/2020

(…) zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w oparciu o następujące pytania:

Pakiet nr 22, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna

- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%

- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%

- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie

- Przestrzeń martwa: 60ml

- Waga: 46g

- Objętość oddechowa: 150-1500ml

- Skuteczność nawilżania: -

- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

- Złącza: 22M/15F-22F/15M

- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

- Opakowanie: papier/folia

- Jałowy: tak

Pakiet nr 22, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy

- Przestrzeń martwa: 40ml

- Waga: 30g

- Objętość oddechowa: 150-1500ml

- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500

- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

- Złącza: 22M/15F-22F/15M

- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

- Opakowanie: papier/folia

- Jałowy: tak

Pakiet nr 22, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści łącznik kątowy jednorazowy?

Pakiet nr 22, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu w rozmiarach: Miller – 0, 1, 2 oraz McIntosh – 1, 2, 3, 4 przy pozostałych parametrach bez zmian?

Pakiet nr 22, pozycja 14

Prosimy o informację jakich pozycji dotyczy zapis, gdyż w tym pakiecie w poz. 18, 19, 20 nie ma rękojeści.

Pakiet nr 22, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową o kształcie łukowatym, pakowana osobno z żelem i strzykawką, spełniająca pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Pakiet nr 22, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych o śr. 2,0, 3,3 oraz 4,7?

Pakiet nr 22, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do obwodów oddechowych o długości 15 cm?

Pakiet nr 22, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową w rozmiarach 2,5-9,0?

Pakiet nr 22, pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową wykonaną z PE przy pozostałych parametrach bez zmian?

Pakiet nr 22, pozycja 45

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci o parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy

- Przestrzeń martwa: 16ml

- Waga: 9g

- Objętość oddechowa: 200-1000ml

- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500

- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min

- Złącza: 15F

- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką

- Port tlenowy: tak

- Opakowanie: papier/folia

- Jałowy: tak

Pakiet nr 22, pozycja 46

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny system do odsysania o parametrach:

- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora

- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl

- posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)

- posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej

- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu

- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”

- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°

- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu

- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów

- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania

- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm

- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym

- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim

- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów

- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu

- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin

- pakowany w rękaw papierowo-foliowy

Pakiet nr 22, pozycje 25, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 39, 47, 48, 51

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 25, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 39, 47, 48, 51 z Pakietu 22 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie, uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.

Pakiet nr 31, pozycja 11 i 12

Czy Zamawiający dopuści opaski do rurek tracheostomijnych w kolorze beżowym?

Pakiet nr 31, pozycje 6, 10, 11, 12, 24

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 6, 10, 11, 12, 24 z Pakietu 31 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie, uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.

Pakiet nr 33, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści maskę w zestawie o parametrach:

Certyfikowana Maska FFP3 5-warstwowa, kolor biały.

zaworek wydechowy dla łatwiejszego oddychania
zacisk nosowy pozwala na idealne, szczelne dopasowanie maski do twarzy
elastyczna gumka zapewnia wygodę noszenia i dobre dopasowanie
najlepsza ochrona antybakteryjna i antywirusowa, efektywność filtracji 99%
wykonana z materiału antyalergicznego

Maska posiada 5 warstw:

1: przyjazna dla skóry włóknina PE

2: Filtr meltblown

3: Filtr meltblown

4: tkanina bawełniana

5: włóknina PE

Pakiet nr 34, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści elektrodę do EKG w rozmiarze 50 mm?

Pakiet nr 34, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści elektrodę do EKG w rozmiarze 50 mm?

Pakiet nr 34, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści elektrodę do EKG o średnicy 30 mm?

Pakiet nr 34, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta o gramaturze min. 30 g/m2, o wymiarach +/- 10 cm od podanych?

Pakiet nr 34, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści majtki dla pacjenta o gramaturze min. 30 g/m2?

Pakiet nr 34, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 106,5 mm x 23 m?

Pakiet nr 34, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 106,5 mm x 23 m?

Pakiet nr 34, pozycja 51

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 10l?

Pakiet nr 34, pozycja 54

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły o wymiarach 7 x 12 cm, o pojemności 0,2l?

Pakiet nr 34, pozycja 55

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły o wymiarach 100 x 55, o pojemności 0,7l?

Pakiet nr 34, pozycja 66

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o dł. 50 m, perforowane co 38 cm?

Pakiet nr 34, pozycja 76

Czy zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1500 ml, skalowany co 100 ml, wyposażony w plastikowy uchwyt dopasowujący się do kształtu twarzy z funkcją Twist & lock, która umożliwia bezpieczne zamknięcie worka po użyciu, na opakowaniu wyłącznie opisowa instrukcja użycia, pakowane po 50 sztuk? ”,

informuję:

Ad.1 Pakiet nr 22, pozycja 7

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Ad.2 Pakiet nr 22, pozycja 8

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Ad.3 Pakiet nr 22, pozycja 13

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Ad.4 Pakiet nr 22, pozycja 14

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Ad.5 Pakiet nr 22, pozycja 14

Zamawiający informuje że łyżki mają być jedynie kompatybilne do rękojeści wg sytemu ISO 7376-3.

Ad.6 Pakiet nr 22, pozycja 15

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Ad.7 Pakiet nr 22, pozycja 21

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania wg SIWZ.

Ad.8 Pakiet nr 22, pozycja 24

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Ad.9 Pakiet nr 22, pozycja 26

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Ad.10 Pakiet nr 22, pozycja 37

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania wg SIWZ.

Ad.11 Pakiet nr 22, pozycja 45

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Ad.12 Pakiet nr 22, pozycja 46

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Ad.13 Pakiet nr 22, pozycje 25, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 39, 47, 48, 51

NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 41 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt I.6).

Ad.14 Pakiet nr 31, pozycja 11 i 12

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Ad.15 Pakiet nr 31, pozycje 6, 10, 11, 12, 24

NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 41 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt I.6).

Ad.16 Pakiet nr 33, pozycja 6

Informujemy, że w pozycji nr 6 znajduje się zestaw ochronny z kombinezonem.

Ad.17 Pakiet nr 34, pozycja 4

Tak , zamawiający dopuszcza.

Ad.18 Pakiet nr 34, pozycja 7

Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Ad.19 Pakiet nr 34, pozycja 8

Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Ad.20 Pakiet nr 34, pozycja 15

Tak , zamawiający dopuszcza.

Ad.21 Pakiet nr 34, pozycja 16

Tak , zamawiający dopuszcza.

Ad.22 Pakiet nr 34, pozycja 26

Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Ad.23 Pakiet nr 34, pozycja 32

Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Ad.24 Pakiet nr 34, pozycja 51

Tak , zamawiający dopuszcza.

Ad.25 Pakiet nr 34, pozycja 54

Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Ad.26 Pakiet nr 34, pozycja 55

Tak , zamawiający dopuszcza.

Ad.27 Pakiet nr 34, pozycja 66

Tak , zamawiający dopuszcza.

Ad.28 Pakiet nr 34, pozycja 76

Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy