### Nasz znak: NZP-          /01/2021	              	    Racibórz, dn.: 05.01.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 6/2020 - pytanie nr 5

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Znak sprawy: 6/2020

Dotyczy postępowania na: „DOSTAWA WYROBÓWMEDYCZNYCH”

Pakiet nr 6

Poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania i dopuści jednorazową klipsownicę endoskopową długość robocza 230 cm średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia/ zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem. Rozwarcie 90 stopni; długość ramion 15 mm.?

Poz. 6

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania i dopuści ustnik jednorazowy z elastyczną opaską (opakowanie zbiorcze zawiera 50 sztuk), szerokość 30 mm, wysokość 22 mm?

Poz. 7

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania poz. 7 jednorazową igłę kolonoskopową?

Poz. 8

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania i dopuści jednorazowe szczoteczki dwustronne do czyszczenia endoskopu  średnica szczoteczki 5/10 dł robocza 230 cm?

Poz. 9

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania i dopuści jednorazową pętlę do polipów i opanowania krwawienia, do kanału 2,8mm dł. całkowita 2300mm, pętla 25 mm, sterylna?

Poz. 12

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania i dopuści szczypce biopsyjne 1 x użytku dł. 180 cm i 230 cm?

Poz. 13

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania i dopuści zestaw opasek do endoskopu jednorazowego użytku.  W zestawie  1 baryłka z 6 pasmami do endoskopu Ø 9,5 ~ 13,0 mm?

Poz. 15

Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pisząc „szczotka cytologiczna do kanału biopsyjnego, jednorazowego użytku śred 1,8mm dł.180 cm”?

Poz.16

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania poz. 16?

Poz. 17

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania i dopuści pułapkę do endoskopowej polipektomii,  pięciokomorową montowaną na dren do endoskopu, obrotowa nakrętka?

Poz. 18

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania i dopuści wielorazową sondę endoskopową z wypływem na wprost o śr 2,3 mm. dł. 2,3 mm gładko zakończona część dystalna sondy, wtyk kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi argonowych diatermii ERBE? ”,

informuję:

Poz. 3

NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 41 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt I.6).

Poz. 6

NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 41 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt I.6).

Poz. 7

NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 41 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt I.6).

Poz. 8

NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 41 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt I.6).

Poz. 9

NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 41 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt I.6).

Poz. 12

NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 41 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt I.6).

Poz. 13

NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 41 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt I.6).

Poz. 15

Zamawiający miał na myśli szczotkę do czyszczenia kanału roboczego endoksopu, jednorazowegu użytku o średnicy prowadnika 1,8mm i długości min 180cm.

Poz.16

NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 41 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt I.6).

Poz. 17

NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 41 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt I.6).

Poz. 18

NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 41 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt I.6).

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy