### Nasz znak: NZP-          /04/2021	              	    Racibórz, dn.: 26.04.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 9/2021 - pytanie nr 16

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Szanowni Państwo,

#### (…) zwraca się z uprzejmą prośbą do Państwa, jako przedstawicieli Zamawiającego, z następującym zapytaniem do przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO : Nr postępowania : 9/2021

PYT 1, do pakietu nr 2

Czy zamawiający kierując się chęcią uzyskania jak najkorzystniejszej ceny dopuści do zaoferowania wysokiej jakości urządzenie do terapii wysokimi przepływami  ( HFNC) wg poniższej charakterystyki:

*Aparat do terapii HFNC ze zintegrowanym nawilżaczem, dostarczający ogrzaną i nawilżoną mieszankę gazów oddechowych poprzez łączniki donosowe, pacjentom samoczynnie oddychającym

* Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz z prezentacją parametrów: temperatury, przepływu i stężenia tlenu

* Regulacja parametrów temperatury, przepływu i stężenia tlenu sterowane z pozycji urządzenia

* Możliwość ustawienia zadanej temperatury w zakresie: 31,32,33,34,35,36, 37° C. ( więcej opcji do ustawienia zadanej temperatury,

* Możliwość wyboru jednego z dwóch zakresów ustawień przepływów: 2 - 25  l/min, lub 10 – 70  l/min.

* Stężenie tlenu regulowane w zakresie od 21 do 100 %, z możliwością ustawienia alarmów dolnej i górnej granicy stężenia tlenu,

* Wbudowany mikser gazów z sensorem stężenia tlenu, pozwalający na precyzyjne ustawienie FIO2, bez potrzeby stosowania zewnętrznego przepływomierza tlenowego

* Urządzenie wyposażone w sprężarkę wewnętrzną ( nie wymagający podłączenia do instalacji sprężonego powietrza ),

* Przycisk umożliwiający wyciszenie alarmów

* Statyw wyposażony w 4 uchwyty do zawieszenia kroplówek

*Waga urządzenia  3,3kg   , wymiary  340 x 228 x 162 mm, wyświetlacz  4,3cala

* Zasilanie: 230 V AC, 50 Hz.

* Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi. Wyposażona w regulowany pasek zakładany na głowę, umożliwiający zamocowanie na twarzy pacjenta, rozmiar M,  szt. 5,

* Filtr powietrza szt. 10

* Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 12 miesięcy

* Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji min. 1 raz w roku.

* Czas reakcji serwisu 24 godz.

* Serwis autoryzowany producenta na terenie kraju – dołączyć aktualną autoryzację.

* Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami

* Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego

* Okres zapewnienia gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia min. 10 lat

* Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem

* Dokumentacja serwisowa dla działu aparatury Medycznej

* Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem ?

Zdjęcie poglądowe urządzenia

informuję:

Wykonawca nie zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, ale prosi o dopuszczenie aparatu HFNC o zaproponowanych przez siebie parametrach.

Przepis art.135 ust.1 odnosi się do sytuacji, gdy Wykonawca nie rozumie treści SWZ i w celu jej  zrozumienia zwraca się do Zamawiającego o jej wyjaśnienie. Takie rozumienie art.135 ust.1 PZP jest istotne, ponieważ przepisy PZP nie obligują Zamawiającego do obowiązku udzielania wyjaśnień, gdy Wykonawca zwraca się do Zamawiającego w innym celu niż wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, zgodnie z art.99 ust.1 PZP.

Tak więc na „pytanie” – pismo, które nie ma nic wspólnego z art.135 PZP Zamawiający nie będzie odpowiadał, ponieważ nie jest to pytanie o wyjaśnienie treści SWZ, a propozycja własnego opisu przedmiotu zamówienia.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy