### Nasz znak: NZP-          /04/2021	              	    Racibórz, dn.: 19.04.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 9/2021 - pytanie nr 4

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: Przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu medycznego.

Oznaczenie sprawy: 9/2021

Pytanie do pakiet nr 6 , poz. 2

Parametry techniczne

Poz.32 Czy Zamawiający dopuści do postępowania  wysokiej klasy pompę objętościową  ze wskaźnikami pracy pompy widocznymi z odległości 4 metrów ?

Poz.56 Czy Zamawiający oczekuje potwierdzenia- Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji?”,

informuję:

Poz.32

TAK, zamawiający dopuszcza.

Poz.56

TAK, zgodnie z SWZ.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy