### Nasz znak: NZP-          /04/2021	              	    Racibórz, dn.: 26.04.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 9/2021 - pytanie nr 9

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: pakiet nr 4

Czy Zamawiający wymaga, aby przy każdym rodzaju załadunku następował pełen cykl mycia oraz dezynfekcji? Na rynku występują myjnie- dezynfektory, które umożliwiają stosowanie koszy załadowczych na większą liczbę naczyń, zarazem jednak w takim wypadku nie przeprowadzają one procesu mycia, a jedynie sam proces dezynfekcji. Rozwiązanie takie nie gwarantuje pewnego i prawidłowego procesu mycia. Co więcej, musi być ono uprzednio wykonywane przez personel, co wymaga dodatkowego czasu pracy oraz stanowi ryzyko nieprawidłowego mycia w drodze błędu ludzkiego, a zatem nie osiągnięcie celu dezynfekcji.

Czy Zamawiający dopuszcza załadunek na jeden cykl mycia i dezynfekcji min. 3 basenów  i 3 kaczek jednocześnie? Jest to bardzo duża pojemność, która pozwala na szybkie mycie i dezynfekcję dużej ilości naczyń.

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach:

600 mm szer.

600 mm gł.

900 mm wys.

Zastosowane wymiary pozwalają na bezproblemowe i ergonomiczne umieszczenie urządzenia w pomieszczeniach wszelkiego rodzaju. Zarazem są to wymiary jedynie nieznacznie odbiegające od wymagań Zamawiającego.

Prosimy od dopuszczenie myjni dezynfektora o innym układzie dysz, gwarantujących w pełni skuteczne mycie, w tym basenów z uchwytem – 6 dysz. O skuteczności mycia i dezynfekcji decydujące są: a) parametr A0, opisujący poziom dezynfekcji b) realizacja odpowiednich norm (ISO 15883-1, 15883-3). Co więcej, myjnia osiąga parametry znacznie przewyższające te minima (A0 do wartości 3000) oraz posiada badania potwierdzające skuteczność zwalczania nawet wyjątkowo odpornych mikroorganizmów, takich jak clostridium difficile, przy standardowym trybie pracy. Skoro myjnia spełnia zasadne normy, to ilość dysz jest parametrem arbitralnym i nie ma znaczenia dla skuteczności jej pracy, zwłaszcza że jakość mycia zależna jest także od rozmieszczenia dysz i ich ruchomości (ramiona, dysze obrotowe etc.) W wypadku odmowy dopuszczenia takiego urządzenia, prosimy o uzasadnienie.

Prosimy od dopuszczenie myjni dezynfektora o zużyciu wody 57 l / cykl - zużycie 9 l na wody na cykl nie gwarantuje prawidłowego mycia naczyń przy znacznej pojemności.

Prosimy o dopuszczenie myjni o mocy elementów grzejnych 2500 W. Rozwiązanie takie jest efektywniejsze i zużywa mniej prądu na cykl co przekłada się na oszczędności dla placówki. Co więcej, dla Zamawiającego o skuteczności dezynfekcji decydujące są: a) parametr A0, opisujący poziom dezynfekcji b) realizacja odpowiednich norm (ISO 15883-1, 15883-3). Same w sobie, moc grzałki lub elementów grzewczych nie przesądzają o wydajności pracy myjni-dezynfektora. Jeżeli zaś Zamawiający kieruje się czasem podgrzania wody, co prowadzi co skrócenia cyklu, prosimy o zawarcie stosownego wymogu jako łącznego czasu trwania cyklu. Przyśpieszenie podgrzania wody nie przyśpieszy pracy, jeżeli inne fazy cyklu są dłuższe niż w proponowanym przez nas urządzeniu. ”,

informuję:

Pyt.: Czy Zamawiający wymaga, aby przy każdym rodzaju załadunku następował pełen cykl mycia oraz dezynfekcji?...

Pyt.: Czy Zamawiający dopuszcza załadunek na jeden cykl mycia i dezynfekcji min. 3 basenów  i 3 kaczek jednocześnie?...

Pyt.: Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach: …

Pyt.: Prosimy od dopuszczenie myjni dezynfektora o innym układzie dysz…

Pyt.: Prosimy od dopuszczenie myjni dezynfektora o zużyciu wody 57 l / cykl…

Pyt.: Prosimy o dopuszczenie myjni o mocy elementów grzejnych 2500 W. …

Odp.:

Wykonawca nie zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, ale prosi o dopuszczenie myjni o zaproponowanych przez siebie parametrach.

Przepis art.135 ust.1 odnosi się do sytuacji, gdy Wykonawca nie rozumie treści SWZ i w celu jej  zrozumienia zwraca się do Zamawiającego o jej wyjaśnienie. Takie rozumienie art.135 ust.1 PZP jest istotne, ponieważ przepisy PZP nie obligują Zamawiającego do obowiązku udzielania wyjaśnień, gdy Wykonawca zwraca się do Zamawiającego w innym celu niż wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, zgodnie z art.99 ust.1 PZP.

Zamawiający dokonując oceny przedmiotu zamówienia nie ma obowiązku zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim podmiotom działającym na rynku w danej branży.(wyrok KIO z dnia 4 marca 2016r., KIO 233/16). Pomimo konieczności zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia w sposób uwzględniający jego rzeczywiste potrzeby. To on bowiem, jako gospodarz postępowania określa zakres zarówno przedmiotowy jak i podmiotowy, charakteryzujący cel, jaki zamierza osiągnąć udzielając zamówienia (wyrok KIO z 20 kwietnia 2017r. sygn. akt KIO 651/17).

Tak więc na „pytanie” – pismo, które nie ma nic wspólnego z art.135 PZP Zamawiający nie będzie odpowiadał, ponieważ nie jest to pytanie o wyjaśnienie treści SWZ, a propozycja własnego opisu przedmiotu zamówienia.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy