SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-        /04/2021      	              	    Racibórz, dn.: 06.04.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. postępowania na dostawę sprzętu laboratoryjnego, BU-33/2021

- pytanie nr 5

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: „Dostawa sprzętu laboratoryjnego”. Postępowanie nr BU-33/2021.

Proszę o odpowiedzi na poniższe pytania

Pytania dot. pakietu 2:

- Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o szerokości zewnętrznej 1033mm?

- Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o głębokości przestrzeni roboczej 548mm?

Pytania dot. umowy:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności należności z tytułu umowy z 60 do 30 dni? ”,

informuję:

Pytania dot. pakietu 2:

Ad.1. NIE, zgodnie z Regulaminem postępowania.

Ad.2. NIE, zgodnie z Regulaminem postępowania.

Pytania dot. umowy:

Ad.1. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy Regulaminu postępowania.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik